Especificaciones de Concurso

Montada con perfiles de aluminio.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Componentes eléctricos:

2 actuadores lineales eléctricos con motor CC.

Longitud: 500 mm.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de doble efecto.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

4 ventosas planas de caucho NRB telescópicas montadas sobre una placa de aluminio.

Eyector de vacío de efecto Venturi.

2 electroválvulas neumáticas 2/2 monoestables.

Válvula de seguridad.

Sensores:

2 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

Accesorios recomendados: (No incluidos)

• AE-PLCB. Entenador de PLC básico (Opcional).

El AE-PLCB está disponible con diferentes modelos de fabricantes de PLC, todos ellos contienen:

N-ALI02: es la Fuente de Alimentación Principal.

N-CPU: es la CPU del PLC que contiene los terminales de entradas y salidas digitales. Todos los tipos de CPU permiten conectarse con el ordenador (para la programación y monitorización) y con el resto de módulos del entrenador a través de una red Ethernet.

N-ESA: es el módulo de Entradas y Salidas Analógicas utilizado para obtener y generar señales analógicas.

N-HMIB: es el módulo de Interfaz Hombre-Máquina con una pantalla táctil.

N-MT: es el Módulo de Test con interruptores, pulsadores y potenciómetros para generar señales digitales y analógicas.

Software para programar los dispositivos PLC y HMI.

• SAC. Unidad de compresor de aire silencioso (Opcional).

Bajo nivel de ruido: máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9  l.

Potencia: 340 W.

Entrada de aire: 50  l/min.

Presión máxima: 8 bares o 0.8 MPa.

Incluye mangueras para conectarse fácilmente con los equipos de EDIBON.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 600 x 800 x 1200 mm aprox.  Peso: 65 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Introducción al Sistema de Fabricación Flexible (FMS).

2.-  Introducción a la neumática y electroneumática.

3.-  Introducción a la tecnología de vacío.

4.-  Estudio de la detección de los sensores.

5.-  Configuración de una aplicación neumática.

6.-  Control manual de un sistema de almacenaje.

7.-  Control automático de un sistema de almacenaje.

8.-  Modificación de los parámetros del proceso de almacenaje.

9.-  Optimización del tiempo de proceso.

10.-Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

Opcional

AE-PLC-AL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.