ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AE-PLC-MR1” está compuesto principalmente por:

Mesa montada con perfiles de aluminio y con cuatro ruedas con frenos.

Software de programación PLC:

Software de programación desarrollado conforme a la norma IEC 61131-3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

5 lenguajes de programación:

Lenguaje escalera (LD).

Texto estructurado (ST).

Lista de instrucciones (IL).

Diagrama de funciones secuenciales (SFC).

Diagrama de bloque de funciones (FBD).

Programación, servicio y diagnóstico remotos.

Tamaño mínimo del programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Soportes de las funciones creadas por el usuario y los bloques de funciones.

Guardar archivos de proyectos en el PLC.

Ejemplos y tutorial de inicio rápido incluidos.

Panel Eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24 VCC.

Panel de Control:

Botón seta de parada de emergencia.

Botones de inicio y parada.

Conmutador para operación manual o automática.

Indicador luminoso.

Torre de señalización LED.

Caja de Llaves de Inyección de Fallos.

Módulo con 20 interruptores.

2 conectores DB37.

Cada fallo se genera mediante interruptores basculantes.

Componentes Eléctricos:

Mesa redonda con 8 posiciones.

Motor de CC.

Sistema de control de motor paso a paso dryve D8.

Circuito Neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

24 válvulas de control de flujo.

8 actuadores neumáticos de simple efecto.

2 válvulas solenoides neumáticas 3/2 monoestables.

6 válvulas solenoides neumáticas 5/2 monoestables.

4 actuadores neumáticos de doble efecto.

4 válvulas solenoides neumáticas 5/2 biestables.

Tubos y accesorios de conexión identificados individualmente.

Circuito de Vacío:

2 ventosas telescópicas de succión.

2 eyectores de vacío de efecto Venturi.

2 válvulas solenoides neumáticas 3/2 monoestables.

2 válvulas de alivio de presión.

Sensores:

16 sensores de efecto reed.

2 sensores capacitivos.

Sensor inductivo.

Sensor de altura.

Codificador de la mesa giratoria.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

ó

- SU-P. Unidad de Suministro Neumático Grande.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base PLC PANASONIC.

- AE-PLC-SIE-UB. Unidad Base PLC SIEMENS PLC.

- AE-PLC-AB-UB. Unidad Base PLC ALLEN BRADLEY.

- AE-PLC-OMR-UB. Unidad Base PLC OMRON.

- AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base PLC MITSUBISHI.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

- Dimensiones: 945 x 730 x 1150  mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción al sistema de fabricación flexible: Identificación de los componentes de la unidad.

2.- Introducción a la neumática y electro-neumática: Identificación de componentes.

3.- Configuración de una aplicación neumática.

4.- Operación del sistema neumático: Introducción a la tecnología de vacío y actuadores neumáticos.

5.- Estudio del funcionamiento de sensores.

6.- Control manual de una mesa giratoria.

7.- Control automático de una mesa giratoria.

8.- Ejemplo de aplicación industrial.

9.- Ajuste de la aplicación industrial.

10.- Análisis y diagnóstico de fallos insertados.

Opcional

AE-PLC-MR1/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.