ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El “AE-PLC-VS” incluye:

Mesa con cuatro ruedas con frenos montados con perfiles de aluminio.

10 piezas de aluminio y plástico:

5 piezas con agujero.

5 piezas sin agujero.

Unidad cableada y programada para el correcto funcionamiento del sistema.

Pila de luz para indicar el estado de la estación de trabajo:

Luces de leds verdes, amarillas y rojas.

Visualización de 360º.

Lentes no coloreadas para evitar interpretaciones erróneas con las luces apagadas.

Bloque de terminales eléctricos para conectar las entradas, salidas y señales de alimentación de la unidad identificadas individualmente.

Panel de control:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Pulsador de emergencia.

Interruptor de arranque/parada.

Indicador luminoso para mostrar el estado de la estación de trabajo

Reajuste el botón.

Interruptor manual/automático.

Pulsador del siguiente paso.

2 conectores Ethernet/IP RJ45.

Interruptor de encendido.

Fuente de alimentación de 24 VDC.

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador y trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Válvula de purga.

Sensores:

Cámara industrial para la inspección de la producción

4 detectores de rayos infrarrojos.

Módulo de generación de fallas:

Caja con cerradura con llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada falla se genera a través de interruptores de palanca.

AE-PLC. Entrenador de PLC (Opcional).

Modelos de PLC disponibles de diferentes fabricantes.

El AE-PLC incluye todos los componentes necesarios para empezar a trabajar con el PLC:

Suministro de energía eléctrica.

CPU del PLC con las señales digitales de entrada y salida.

Software de programación del PLC.

Hay disponibles varios kits opcionales para configurar un sistema PLC completo.

SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire (Opcional).

Noiseless air compressor.

Capacidad de la caldera: 9 l.

Potencia: 340 W.

Entrada de Aire: 50 l./min.

Presión máxima: 8 bar.

Bajo nivel de ruido: 40 dB máxima.

Diseñado para ser ubicado debajo del banco.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1200 x 1100 x 1500 mm aprox. - Peso: 85 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción al sistema de fabricación flexible; identificación de los componentes de la unidad

2.- Configuración de una aplicación neumática.

3.- Proceso de verificación manual de piezas con una cámara industrial.

4.- Proceso de verificación automática de piezas con una cámara industrial.

5.- Optimización del proceso de verificación automática de piezas con una cámara industrial.

Opcional

AE-PLC-VS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.