SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD24” comprend les éléments suivants :

- N-ALI02. Module d'alimentation principale domestique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermie différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

- N-ALI03. Module d'alimentation auxiliaire en courant alternatif (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA / 12 VCA.

24 VDC.

0 - 24 VDC par potentiomètre.

- N-LAM03. Module de 3 boutons-poussoirs et lampes.

Tension nominale : 230 VAC.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

Trois boutons-poussoirs normalement ouverts (rouge, jaune et vert).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO).

- N-SEN01. Module micro-interrupteur instantané.

Commutateur instantané : Contacts NO et NC.

Tension nominale : 240 VAC.

Courant nominal : 3 A.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• N-SEN02. Module micro-interrupteur MBB.

Action "make before break" (MBB) : contact continu, les contacts NO se ferment avant que les contacts NC ne s'ouvrent.

Tension nominale : 240 VAC

Courant nominal : 3 A.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

- N-SEN03. Module micro-interrupteur BBM.

Frein avant action (BBM) : contact discontinu, les contacts NC s'ouvrent avant que les contacts NO se ferment.

Tension nominale : 240 VAC.

Courant nominal : 3 A.

Contacts :

Un contact normalement ouvert (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

- Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 35 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Identification et mesure d'un module d'alimentation principale.

2.- Vérification du fonctionnement d'un module d'alimentation auxiliaire.

3.- Vérification du fonctionnement d'un module 3 boutons poussoirs et lampes.

4.- Vérification du fonctionnement d'un module micro-interrupteur instantané.

5.- Vérification du fonctionnement d'un module micro-interrupteur MBB.

6.- Vérification du fonctionnement d'un module micro-interrupteur BBM.

7.- Application réelle d'un module interrupteur de position.

Optionnel

AEL-AD24/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.