SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-AI13-C” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI10. Module d'Alimentation.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (réglable).

• EMT16. Moteur de Cage d'Écureuil 1PH de Démarrage et Fonctionnement par Condensateur.

Tension d'alimentation : 110 – 220 V.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz

Courant d'induit : 1,85 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT12. Moteur Universel.

Tension d'alimentation : 110 – 240 VCA/ VCC.

Puissance : 0,3 HP.

Vitesse : 9000 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT7. Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-VAR16. Kit d'Électromagnétisme avec un Grupo Moteur/Générateur de DC.

Solénoïdes de 1000 tours et 2000 tours.

Noyaux en laiton, acier inoxydable, ferrite et matériaux magnétiques.

Ensemble moteur/générateur avec tachymètre attaché (24 VCC).

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec deux cordons de terminaison en jack 4 mm pour faciliter les interconnexions..

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1500 x 400 x 1800 mm approx.  - Poids : 80 Kg.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification du fonctionnement de Module d'Alimentation Principal Industriel (N-ALI01).

2.- Contrôle du fonctionnement de Module l'alimentation électrique (N-ALI10).

3.- Conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique.

4.- Conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique.

5.- Conversion de l'énergie électrique en énergie magnétique.

6.- L'induction magnétique : Loi de Lenz.

7.- Câblage et mise en service d'un moteur monophasé.

8.- Opérations de base d'un moteur monophasé.

9.- Câblage et mise en service d'un Moteur Universel.

10.- Opérations de base d'un Moteur Universel.

11.- Câblage et mise en service d'un Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

12.- Fonctionnement de base d'un Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

13.- Etude de l'électromagnétisme dans différents matériaux.

Optionnel

AEL-AI13-C/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.