ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-BESTA” incluye los siguientes elementos:

• BESTA-UB. Unidad Base de Testeo de Almacenamiento de Energía en Baterías.

Control de descarga de la batería: realiza los pasos necesarios para llevar a cabo el procedimiento seleccionado en el ordenador para las distintas pruebas con las baterías.

Voltímetro y amperímetro: mide las corrientes y tensiones eléctricas de las baterías sometidas a pruebas, los valores se visualizan en el ordenador.

Selector de carga: diferentes resistencias eléctricas para conectarlas a la batería sometida a pruebas, la resistencia se selecciona a través del ordenador.

Cable para conexión con el ordenador.

• BAT3. Batería de Litio-Ferrofosfato.

Batería de larga duración.

Capacidad de la batería: 2000 Wh.

• BAT5. Batería de Plomo-Ácido.

Batería de plomo-ácido sellada.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla Táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones:  700 x 550 x 1100 mm aprox.  - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Testeo del ciclo de vida de las baterías.

2.- Verificación de la durabilidad de la batería.

3.- Conexión de una carga externa para mayores corrientes de descarga.

4.- Identificación de posibles anomalías en la batería durante las pruebas.

5.- Comparación de distintos ciclos de vida con diferentes modelos de baterías.

6.- Verificación del ciclo de vida de la batería.

7.- Verificación de la durabilidad de la batería de litio-ferrofosfato.

8.- Conexión de carga en la batería de litio-ferrofosfato para analizar la descarga.

9.- Conexión de carga en la batería de flujo redox para analizar la descarga.

10.- Verificación de la durabilidad de la batería de flujo redox.

11.- Conexión de carga en la batería de plomo-ácido para analizar la descarga.

12.- Verificación de la durabilidad de la batería de plomo-ácido.

Opcional

AEL-BESTA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.