SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-BESTA” comprend les éléments suivants :

• BESTA-UB. Unité de Base de Test de Stockage d'Énergie par Batterie.

Contrôle de décharge de la batterie : effectue les étapes permettant d'exécuter la procédure sélectionnée dans l'ordinateur pour les différents tests de la batterie.

Voltmètre et ampèremètre : mesurent la tension et le courant électriques de la batterie testée. Les valeurs sont visualisées avec l'ordinateur.

Sélecteur de charge : différents éléments chauffants électriques peuvent être connectés à la batterie testée. L'élément est sélectionné via l'ordinateur.

Câble pour connexion avec l'ordinateur.

• BAT3. Batterie Lithium-Fer-Phosphate.

Batterie longue durée.

Capacité de la batterie : 2000 Wh.

• BAT5. Batterie au Plomb-Acide.

Batterie au plomb scellée.

Elément requis (Non inclus) :

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.

Écran tactile :

Classe d’efficacité énergétique : A.

La diagonale de l’écran est de 68,6 cm (27 pouce(s)).

Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 watts.

Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

Consommation électrique (veille / arrêt) 0,49 watt.

Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

Ordinateur :

Numéro de processeur : processeur Intel Core i7-6600U (4M Cache, jusqu’à 3,40 GHz).

Cache : 4 MB Intel Smart Cache.

Vitesse de l’horloge : 2,6 GHz.

# De noyaux / # de fils : 2/4.

Max. TDP/Puissance : 15 W.

Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Graphiques : Intel HD Graphics 530.

Fente pour carte PCI Express.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 700 x 550 x 1100 mm approx. - Poids: 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Tests de batterie du cycle de vie.

2.- Vérification de la durabilité de la batterie.

3.- Connexion de charge externe pour des courants de charge plus élevés à la décharge.

4.- Identification des éventuels défauts de la batterie lors des tests.

5.- Comparaison de différents cycles de vie avec différents modèles de batteries.

6.- Vérification du cycle de vie de la batterie.

7.- Vérification de la durabilité de la batterie Lithium-Fer-Phosphate.

8.- Connexion de charge dans la batterie Lithium-Fer-Phosphate pour analyser la décharge.

9.- Connexion de charge dans la batterie Redox Flow pour analyser la décharge.

10.- Vérification de la durabilité de la batterie Redox Flow.

11.- Connexion de charge dans la batterie Plomb-Acide pour analyser la décharge.

12.- Vérification de la durabilité de la batterie Plomb-Acide.

Optionnel

AEL-BESTA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.