ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-FCLL” incluye los siguientes elementos:

• N-FC/1kW. Módulo de Célula de Combustible de 1 kW.

Stack de célula de combustible.

Potencia: 1000 W.

Ventilador.

Convertidor CC.

• N-EL/150W. Módulo de Carga Electrónica de 150 W.

Potencia máxima: 150 W.

Voltaje: 1…24 V.

Corriente máxima: 5 A.

Interruptor ON/OFF.

• N-MHSCSV. Módulo de Célula de Almacenamiento de Hidruros Metálicos y Válvula de Solenoide.

Regulador de presión de nivel con manometros.

Línea de conexión hidrógeno de 3 mm con sistema de acoplamiento rápido.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 2000 x 400 x 2000 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Operaciones básicas con la pila de combustible.

2.- Diseño y operaciones de una celda de almacenamiento de hidruros metálicos.

3.- Cálculo de la eficiencia de una pila de combustible PEM.

4.- Estudio de la influencia del consumo de aire y el consumo de hidrógeno en la eficiencia de una pila de combustible PEM.

5.- Estudio de la densidad de energía de una pila de combustible PEM.

6.- Representación de la curva de polarización de una pila de combustible PEM.

7.- Determinación de las características de tensión y densidad de corriente de una pila de combustible PEM.

8.- Estudio de la influencia del consumo de hidrógeno en la generación de energía eléctrica.

9.- Estudio de la influencia de la potencia generada en la eficiencia de una pila de combustible PEM.

10.- Estudio de la influencia del flujo de reactivos en la generación de electricidad.

11.- Estudio de la conversión de tensión.

Prácticas adicionales con el electrolizador:

12.- Estudio del electrolizador.

13.- Estudio de la fuente de alimentación independiente.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-FCLL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.