SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-FCLL” comprend les éléments suivants :

• N-FC/1kW. Module de Cellules à Combustible 1kW.

Pile de cellules à combustible.

Puissance: 1000 W.

Ventilateur.

Convertisseur de courant continu.

• N-EL/150W. Module Charge Électronique 150 W.

Puissance maximale: 150 W.

Tension: 1 ... 24 V.

Courant maximum: 5 A.

Interrupteur ON / OFF.

• N-MHSCSV. Module de Cellules de Stockage à Hydrure Métallique et Electrovanne.

Détendeur à un étage avec manomètre.

Connexion de la ligne d'hydrogène de 3 mm système avec raccord rapide.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

AEL-FCLL:

- Dimensions: 2000 x 400 x 2000 mm environ. - Poids: 50 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Opérations de base avec la pile à combustible.

2.- Conception et exploitation d’un accumulateur à hydrure métallique.

3.- Calcul de l’efficacité d’une pile à combustible PEM.

4.- Etude de l’influence de la consommation d’air et de la consommation d’hydrogène dans le rendement d’une pile à combustible à PEM.

5.- Etude de la densité d’énergie d’un PEM de pile à combustible.

6.- Représentation de la courbe de polarisation d’un PEM de pile à combustible.

7.- Détermination des caractéristiques de tension et la densité de courant d’un PEM de pile à combustible.

8.- Etude de l’influence de la consommation d’hydrogène dans la production d’énergie.

9.- Etude de l’influence de la puissance générée dans l’efficacité d’une pile à combustible PEM.

10.- Etude de l’influence du flux réactif dans la production d’électricité.

11.- Etude de la conversion de tension.

D’autres pratiques avec l’électrolyseur:

12.- Etude de l’électrolyseur.

13.- Etude alimentation séparée.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices lui-même conçu.

Optionnel

AEL-FCLL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.