EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Mayo/2025
AEL-FTM
APLICACIÓN DE MOTORES TRANSPARENTES Y FUNCIONALES

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
La aplicación “AEL-FTM” incluye los siguientes elementos: 

    • N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

           Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

           Llave extraíble ON / OFF.

           Conexión de salida de voltaje:

               Trifásica + Neutro: 400 VCA.

               Monofásica: 230 VCA.

           Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V. 

           Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

           Pulsador de parada de emergencia. 

    • MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

           Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

           Con este multímetro digital será posible medir:

               Tensión.

               Corriente.

               Resistencia.

               Capacidad de los condensadores.

               Temperatura.

    • STRO. Estroboscopio. 

           Velocidad de destellos: 100 – 10000 destellos por minuto.

           Tasa de velocidad: 100 – 10000 r.p.m.

           Display: velocidad de destello. 

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• EMT1-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente, Transparente y Funcional.

    • EMT1-T. Motor-Generador con Excitación Independiente de CC, Transparente y Funcional.

               Potencia nominal: 250 W.

               Tensión de armadura: 200 VCC.

               Tensión de excitación: 190 VCC.

               Corriente de armadura: 1,5 A.

               Corriente de excitación: 0,3 A.

               Velocidad: 3000 r.p.m. 

               Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia) (2 unidades).  

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A.   

• EMT2-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie, Transparente y Funcional.

    • EMT2-T. Motor-Generador de CC con Excitación Serie, Transparente y Funcional.

           Potencia nominal: 300 W.

               Tensión de armadura: 200 VCC.

               Corriente de armadura: 1,5 A.

           Velocidad: 7500 r.p.m. 

           Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia).  

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A. 

              Altura de eje: 71 mm.  
• EMT3-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt, Transparente y Funcional.

    • EMT3-T. Motor-Generador con Excitación Shunt de CC, Transparente y Funcional.

          Potencia nominal: 300 W.

              Tensión nominal: 200 VCC.

              Corriente nominal: 1,5 A.

          Velocidad: 3400 r.p.m. 

          Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia).  

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A.   

• EMT4-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Compound, Transparente y Funcional.

    • EMT4-T. Motor-Generador con Excitación Compound de CC, Transparente y Funcional.

               Potencia nominal: 250 W.

               Tensión de armadura: 200 VCC.

               Corriente de armadura: 1,5 A.

               Corriente de excitación: 0,3 A.

               Velocidad: 3000 r.p.m. 

               Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia). 

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A.   

• EMT5-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound, Transparente y Funcional.

    • EMT5-T. Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound, Transparente y Funcional.

               Potencia nominal: 300 W.

               Tensión de armadura: 200 VCC.

               Tensión de excitación: 230 VCC.

               Corriente de armadura: 1,5 A.

               Corriente de excitación: 0,4 A.

               Velocidad: 3400 / 7500 r.p.m. 

               Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia) (2 unidades).  

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A.   

• EMT6-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, Transparente y Funcional.

    • EMT6-T. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, Transparente y Funcional.

               Potencia nominal: 250 W.

               Tensión nominal de salida: 3 x 400 VCA.

               Frecuencia: 50 / 60 Hz.

               Velocidad: 3000 r.p.m.

               Corriente nominal de salida: 1 A.

               Corriente nominal de excitación: 0,25 A. 

               Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia). 

               Tensión de alimentación: 230 VCA.

               Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

               Fusible: 2 A.   

    • EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.          

          Potencia nominal:  370 W. 

          Tensión nominal: 3 x 400 VCA. 

          Frecuencia: 50 / 60 Hz. 

          Velocidad: 900 / 1420 r.p.m. 

          Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

          Altura del eje: 71 mm.

    • N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad del Motor de CA (opción intermedia). 

          Interruptor ON / OFF.

          Tensión de alimentación: 230 VCA.

          Potencia nominal: 750 W.

          Conexiones de voltaje de salida PWM:

              Trifásico: 230 VCA.

          Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

          Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

    • N-REFTI. Módulo de Resistencia Independiente Trifásica. 

          Voltaje nominal: 400 VCA. 

          Resistencia: 3 x 150 Ohm. 

          Potencia nominal: 3 x 352 W.  

          Conmutador manual para ON / OFF las resistencias. 

          Fusibles: 3 x 5 A. 

          Terminales: 

              Tres terminales de entrada (3PH). 

              Tres terminales de salida (3PH). 

• EMT7-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional.

    • EMT7-T. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional.

          Potencia nominal: 370 W. 

          Tensión nominal: 3 x 400 VCA. 

          Frecuencia: 50 / 60 Hz. 

          Velocidad: 900 / 1420 r.p.m. 

          Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

          Altura del eje: 71 mm.    

    • N-ARR01. Módulo de Arrancador Manual Estrella-Triángulo.

          Tensión nominal: 400 VCA.

          Máxima corriente de contactos: 10 A.

          Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

              0: Circuito abierto.

              Y: Conexión en estrella.

              Δ: Conexión en triángulo.  
    • N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA. 

          Autotransformador trifásico. 

          Voltaje de entrada: 400 VCA (3PH). 

          Voltaje de salida: 3 x 230 VCA (3PH + N). 

          Potencia nominal: 1 kVA. 

          Interruptor trifásico ON / OFF. 

          Fusibles: 3 x 5 A.  

• EMT8-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Rotor Bobinado 3PH, Transparente y Funcional.

    • EMT8-T. Motor de Rotor Bobinado 3PH, Transparente y Funcional.

          Potencia nominal: 300 W.

          Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

          Frecuencia: 50 / 60 Hz.

          Número de polos: 2.

          Velocidad: 2870 r.p.m.

          Corriente nominal: 1 / 0,5 A. 

          Altura de eje: 71 mm.

    • N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA. 

          Autotransformador trifásico. 

          Voltaje de entrada: 400 VCA (3PH). 

          Voltaje de salida: 3 x 230 VCA (3PH + N). 

          Potencia nominal: 1 kVA. 

          Interruptor trifásico ON / OFF. 

          Fusibles: 3 x 5 A. 

     • N-ARR01. Módulo Arrancador Manual Estrella-Triángulo.

          Tensión nominal: 400 VCA.

          Máxima corriente de contactos: 10 A.

          Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

              0: Circuito abierto.

              Y: Conexión en estrella.

              Δ: Conexión en triángulo.  

   • N-REFTI. Módulo de Resistencia Independiente Trifásica (3 unidades).

          Voltaje nominal: 400 VCA. 

          Resistencia: 3 x 150 Ohm. 

          Potencia nominal: 3 x 352 W.  

          Conmutador manual para ON / OFF las resistencias. 

          Fusibles: 3 x 5 A. 

          Terminales: 

              Tres terminales de entrada (3PH). 

              Tres terminales de salida (3PH). 

• EMT9-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor Dahlander, Transparente y Funcional, 2 velocidades.

    • EMT9-T. Motor Dahlander, Transparente y Funcional, 2 velocidades.

          Potencia nominal: 370 W.

          Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

          Frecuencia: 50 / 60 Hz.

          Número de polos: 4.

          Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

          Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.  

          Altura de eje: 71 mm.
    • N-ARR07. Módulo Conmutador Dahlander Manual, 2 velocidades.  

          Tensión nominal: 400 VCA.

          Máxima corriente de contactos: 10 A.

          Conmutador de tres posiciones:

              0: Circuito abierto.

              1: Baja velocidad.

              2: Alta velocidad. 

• EMT10-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional, 2 velocidades.

    • EMT10-T. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional, 2 velocidades.

          Potencia nominal: 240 / 370 W.

          Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

          Frecuencia: 50 / 60 Hz.

          Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

          Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A. 

          Altura de eje: 71 mm.

    • N-ARR09. Módulo Conmutador Manual de Devanados Independientes, 2 velocidades.

          Tensión nominal: 400 VCA.

          Máxima corriente de contactos: 10 A.

          Conmutador de tres posiciones:

              0: Circuito abierto.

              1: Bobinado 1.

              2: Bobinado 2.         

• EMT12-T-DC-KIT. Kit para el Estudio del Motor Universal, Transparente y Funcional.

    • EMT12-T. Motor Universal, Transparente y Funcional.

          Potencia nominal: 230 W.

          Tensión nominal: 110 – 240 VCA / VCC.

          Velocidad: 9000 r.p.m. 

          Altura de eje: 71 mm.

    • N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica. 

          Resistencia variable: 150 Ohm.

          Potencia máxima: 500 W.

          Potenciómetro.

          Terminales:

              Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

          Fusible: 2 A.

    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia). 

          Tensión de alimentación: 230 VCA.

          Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

          Fusible: 2 A.   

• EMT15-T-DC-KIT. Kit para el Estudio de un Motor de CC con Imanes Permanentes, Transparente y Funcional.

    • EMT15-T. Motor de CC con Imanes Permanentes, Transparente y Funcional.

          Potencia nominal: 300 W.

          Tensión nominal: 200 VCC.

          Corriente nominal: 0.5 A.

          Velocidad: 3400 r.p.m. 

          Altura de eje: 71 mm.
    • N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad del Motor de CC (opción intermedia).  

           Tensión de alimentación: 230 VCA.

           Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

           Fusible: 2 A.   

• EMT20-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida, Transparente y Funcional.

    • EMT20-T. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida, Transparente y Funcional.

           Potencia nominal: 370 W.

           Tensión nominal: 220 VCA.

           Velocidad: 2780 r.p.m.

           Frecuencia: 50 Hz.

           Corriente de armadura: 2,53 A. 

           Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad del Motor de CA (opción intermedia).  

           Interruptor ON / OFF.

           Tensión de alimentación: 230 VCA.

           Potencia nominal: 750 W.

           Conexiones de voltaje de salida PWM:

               Trifásico: 230 VCA.

           Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

           Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

• EMT21-T-AC-KIT. Kit para el Estudio del Motor de Reluctancia 3PH, Transparente y Funcional.

    • EMT21-T. Motor de Reluctancia 3PH, Transparente y Funcional.

           Potencia nominal: 300 W.

           Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

           Frecuencia: 50 / 60 Hz.

           Velocidad: 3000 r.p.m.

           Corriente nominal: 1,4 A. 

           Altura de eje: 71 mm.

    • N-VVCA/M. Módulo Variador de Velocidad del Motor de CA (opción intermedia). 

           Interruptor ON / OFF.

           Tensión de alimentación: 230 VCA.

           Potencia nominal: 750 W.

           Conexiones de voltaje de salida PWM:

               Trifásico: 230 VCA.

           Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

           Display de configuración y visualizacion de los parámetros de la máquina.

• EMT11-T. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador, Transparente y Funcional. 

       Potencia nominal: 370 W.

       Tensión nominal: 3 x 230 VCA.

       Frecuencia: 50 / 60 Hz

       Velocidad: 2780 r.p.m.

       Corriente nominal: 2,53 A. 

       Altura de eje: 71 mm.
• EMT16-T. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador, Transparente y Funcional. 

       Potencia nominal: 370 W.

       Tensión nominal: 110 / 220 VCA.

       Velocidad: 2780 r.p.m.

       Frecuencia: 50 / 60 Hz.

       Corriente nominal: 1,85 A.

• EMT22-T. Motor 1PH de Espira de Sombra, Transparente y Funcional. 

        Potencia nominal: 34 W.

        Tensión nominal: 230 / 240 VCA.

        Frecuencia: 50 / 60 Hz.

        Velocidad: 1550 r.p.m. 

        Altura de eje: 71 mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

    • FRECP. Freno de Corrientes Parásitas. 

          Tensión de alimentación máxima: 60 VCC.

          Corriente nominal: 1,67 A.

          Corriente máxima: 1,8 A.

          Par de frenado máximo: 1,4 Nm.

          Altura del eje: 71 mm.

    • FRENP. Freno de Polvo Magnético. 

          Par nominal: 5 Nm.

          Potencia disipable máxima: 100 W.

          Ajuste máxima corriente de salida.

          Modos de funcionamiento “freewheel“y “blocking”.

          Voltaje de entrada: 24 VCA / VCC.

          Corriente de salida máxima: 2 A.

          Carga de salida (resistencia): 4 – 20 Ohm.

          Máxima potencia consumida: 70 W.

          Control remoto de voltaje: 0 – 10 VCC.

          Peso: 4 Kg.

    • FRE-FE. Freno Electrónico.

          El freno electrónico es un equipo que permite regular el par de frenado de un motor.

          El equipo está compuesto por dos elementos principales: 

             Módulo de control:

                Panel frontal:

                   Control del par de frenado.

                   Interruptor ON / OFF.

                   Indicador de parámetros eléctricos.

                   Manipulación del display: Tecla “FUNC / DATA”. Teclas “RUN” / “STOP”. 

                   Interruptor forward / reverse.

             Motor de frenado, montado sobre un soporte.

          Cable que conecta los dos elementos.

          Potencia: 370 W. 

          Tensión de armadura: 220 / 240 VCC.

El control del par de frenado del motor se realiza a través de un potenciómetro de control situado en el frontal del módulo de control.

La dirección del motor de frenado está controlada por un interruptor situado en el panel frontal del módulo de control.

Además, el usuario será capaz de visualizar en un display diversos parámetros eléctricos (tales como: corriente, frecuencia, potencia activa, etc.). 

    • FREPR. Freno Prony.  

          Dos dinamómetros: 50 N.

          Rueda giratoria para la regulación del par de frenado.

          Freno de la polea de aluminio.

          Diámetro externo: 136 mm.

          Diámetro de la garganta: 125 mm.

          Correa de cuero.

          Altura de eje: 71 mm.

    • Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos. 

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.         

Rack: - Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 35 Kg aprox.

Motores: - Dimensiones: 330 x 400 x 300 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente, Transparente y Funcional (EMT1-T-DC-KIT).

    1.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

    2.- Control de la velocidad del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

    3.- Visualización del rotor girando.

    4.- Visualización de los elementos internos del motor.

    5.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

    6.- Cambio de dirección de rotación del Motor-Generador de CC con Excitación Independiente.

    7.- Control de la corriente de excitación.  

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie, Transparente y Funcional (EMT2-T-DC-KIT).

    8.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

    9.- Control de la velocidad del Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

  10.- Visualización del rotor girando.

  11.- Visualización de los elementos internos del motor.

  12.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  13.- Cambio de dirección de rotación del Motor-Generador de CC con Excitación Serie.

  14.- Control de la corriente de excitación. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt, Transparente y Funcional (EMT3-T-DC-KIT).

  15.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

  16.- Control de la velocidad del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

  17.- Visualización del rotor girando.

  18.- Visualización de los elementos internos del motor.

  19.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  20.- Cambio de dirección de rotación del Motor-Generador de CC con Excitación Shunt.

  21.- Control de la corriente de excitación. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Compound, Transparente y Funcional (EMT4-T-DC-KIT). 

  22.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

  23.- Control de la velocidad del Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

  24.- Visualización del rotor girando.

  25.- Visualización de los elementos internos del motor.

  26.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  27.- Cambio de dirección de rotación del Motor-Generador de CC con Excitación Compound.

  28.- Control de la corriente de excitación. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound, Transparente y Funcional (EMT5-T-DC-KIT).

  29.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

  30.- Control de la velocidad del Motor-Generador de CC con Excitación Serie/Shunt/Compound.

  31.- Visualización del rotor girando.

  32.- Visualización de los elementos internos del motor.

  33.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  34.- Cambio de dirección de rotación de la máquina de CC de excitación serie/shunt/compound.

  35.- Control de la corriente de excitación. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, Transparente y Funcional (EMT6-T-AC-KIT).

  36.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  37.- Cableado y puesta en marcha del Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente.

  38.- Visualización del rotor girando.

  39.- Visualización de los elementos internos del motor.

  40.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  41.- Estudio de la caída de tensión del Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional (EMT7-T-AC-KIT).

  42.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  43.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

  44.- Visualización del rotor girando.

  45.- Visualización de los elementos internos del motor.

  46.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  47.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Jaula de Ardilla 3PH. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor de Rotor Bobinado 3PH, Transparente y Funcional (EMT8-T-AC-KIT).

  48.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  49.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Rotor Bobinado 3PH.

  50.- Visualización del rotor girando.

  51.- Visualización de los elementos internos del motor.

  52.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  53.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Rotor Bobinado 3PH. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor Dahlander, Transparente y Funcional, 2 velocidades (EMT9-T-AC-KIT).

  54.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  55.- Cableado y puesta en marcha del Motor Dahlander, 2 velocidades.

  56.- Visualización del rotor girando.

  57.- Visualización de los elementos internos del motor.

  58.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  59.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor  Dahlander, 2 velocidades.

  60.- Variador manual de velocidad del Motor  Dahlander, 2 velocidades. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Transparente y Funcional, 2 velocidades (EMT10-T-AC-KIT).

  61.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  62.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 2 velocidades.

  63.- Visualización del rotor girando.

  64.- Visualización de los elementos internos del motor. 

  65.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  66.- Operación manual de inversión de giro del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 2 velocidades. 

  67.- Variación manual de velocidad del Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 2 velocidades.

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor Universal, Transparente y Funcional (EMT12-T-DC-KIT).

  68.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  69.- Cableado y puesta en marcha del Motor Universal.

  70.- Visualización del rotor girando.

  71.- Visualización de los elementos internos del motor.

  72.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  73.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor Universal. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio de un Motor de CC con Imanes Permanentes, Transparente y Funcional (EMT15-T-DC-KIT).

  74.- Cableado y puesta en marcha del Motor de CC con Imanes Permanentes.

  75.- Control de la velocidad del Motor de CC con Imanes Permanentes.

  76.- Visualización del rotor girando.

  77.- Visualización de los elementos internos del motor.

  78.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  79.- Cambio de dirección de rotación del Motor de CC con Imanes Permanentes.

  80.- Control de la corriente de excitación. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida, Transparente y Funcional (EMT20-T-AC-KIT).

  81.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  82.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida.

  83.- Visualización del rotor girando.

  84.- Visualización de los elementos internos del motor.

  85.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  86.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de fase partida. 

Algunas posibilidades prácticas con el Kit para el Estudio del Motor de Reluctancia 3PH, Transparente y Funcional (EMT21-T-AC-KIT).

  87.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  88.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Reluctancia 3PH.

  89.- Visualización del rotor girando.

  90.- Visualización de los elementos internos del motor.

  91.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  92.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Reluctancia 3PH. 

Algunas posibilidades prácticas con el Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador, Transparente y Funcional (EMT11-T).

  93.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

  94.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador.

  95.- Visualización del rotor girando.

  96.- Visualización de los elementos internos del motor.

  97.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

  98.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador. 

Algunas posibilidades prácticas con el Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador, Transparente y Funcional (EMT16-T). 

  99.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

100.- Cableado y puesta en marcha del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

101.- Visualización del rotor girando.

102.- Visualización de los elementos internos del motor.

103.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

104.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador. 

Algunas posibilidades prácticas con el Motor 1PH de Espira de Sombra, Transparente y Funcional (EMT22-T).

105.- Comprobación de la fuente de alimentación principal.

106.- Cableado y puesta en marcha del Motor 1PH de Espira de Sombra.

107.- Visualización del rotor girando.

108.- Visualización de los elementos internos del motor.

109.- Empleo del estroboscopio para la visualización estática del rotor.

110.- Operaciones manuales de inversión de giro del Motor 1PH de Espira de Sombra.
Opcional
AEL-FTM/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
9

