SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application "AEL-KNX1" comprend les éléments suivants :

• N-KNX34. Module d'Interface de Programmation USB KNX/EIB.

Alimentation électrique : Ligne KNX, 21...30 VCC.

Consommation de courant (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : Connecteur USB2.0.

• N-KNX18. Module d'Alimentation KNX/EIB.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX14. Module Détecteur de Lumière KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Cellule photosensible.

• N-KNX24. Module d’Actionneur de Volet KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

• N-KNX20. Module de Boutons Poussoirs KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Interrupteur ON / OFF.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-KNX23. Module Moteur Obturateur KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Puissance nominale : 100 W.

• N-KNX21. Module Contrôlateur de Pièce KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : douilles de sécurité de 2 mm.

• N-KNX25. Module d’Expansion de Ligne Unique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Interconnexion avec d’autres systèmes KNX/EIB.

• N-KNX2. Module d’Alimentation Additionnel KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 28 VCC.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

• N-KNX32. Module de Station Météorologique KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties du bus : prises de sécurité de 2 mm.

Différentes configurations :

Jour/nuit.

Hiver/été.

Ce module permet de mesurer :

La température extérieure.

La vitesse du vent.

Le niveau de luminosité extérieure.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poid: 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des principes de base d'une installation KNX/EIB bus.

2.- Programmation d’interrupteurs ON / OFF intelligents pour la démonstration des opérations de commutation.

3.- Programmation de la commutation pour le contrôle de l’éclairage.

4.- Etude des méthodes de préparation et d'installation d'un projet KNX/EIB.

5.- Utilisation d'interrupteurs conventionnels dans un projet KNX/EIB.

6.- Programmation de la commande des volets et rideaux.

7.- Programmation du circuit équivalent de la commutation trois voies.

Quelques possibilités pratiques avec les éléments additionnels recommandés  :

8.- Programmation de l'écran tactile en fonction de différentes scènes.

9.- Contrôle de tous les paramètres de l'écran tactile.

10.- Contrôle centralisé des principales configurations de l'écran tactile.

11.- Extension d'un système de bus à travers une topologie monoligne.

12.- Contrôle manuel des principaux actionneurs.

13.- Etude du contrôle des conditions météorologiques contre les variables perturbatrices.

14.- Programmation du contrôle de la régulation de l'éclairage.

Optionnel

AEL-KNX1/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.