EDIBON

Édition :ED01/24
Date :Février/2024
AEL-MED
APPLICATION DE MONITORISATION EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
L'application “AEL-MED” comprend les éléments suivants :

    • N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

           Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

           Clé ON / OFF amovible.

           Connexion de la sortie de tension :

               Triphasé + Neutre : 400 VCA.

               Monophasé : 230 VCA.

           Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

           Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

           Bouton d’urgence.

    • N-MED22. Module de Voltmètre CA (0 - 400 V).

           Plage de mesure : 0 – 400 VCA. 

           Bornes : 

               Bornes de mesure. 

    • N-MED10. Módulo d'Amperemètre CC (0 - 5 A).

           Plage de mesure : 0 – 5 A. 

           Bornes : 

               Bornes de mesure. 

    • N-MED26. Module Fréquencemètre de feuilles 50 Hz, 400 V.

           Tension nominale : 400 VCA. 

           Fréquence nominale : 50 Hz. 

           Précision : 5 Hz. 

    • N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques. 

           Caractéristiques : 

               Compteur de puissance triphasé multifonctionnel : 

                   Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L. 

                   Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.  

                   Energie active, réactive et apparente. 

                   Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz. 

                   Affichage du diagramme vectoriel V-I. 

                   Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.   

               Contrôle de la qualité de l’alimentation : 

                   Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40. 

                   Tension et courant THD, courant TDD et facteur K. 

                   Affichage maximum et minimum. 

                   Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec. 

               Stockage d’événements et de données : 

                   Analyseur d’harmoniques : 

                       Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40. 

                       Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles. 

                   Programmation des tarifs : 

                       Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants. 

                       Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase. 

                       Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux. 

                       Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours. 

                       Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés. 

                   Communications : 

                       Port de communication RS – 485.  

    • N-MED49. Module Compteur d'Heures.

           Compteur d'heures en temps réel du service horaire. 

    • N-SWT4. Module Sélecteur à Quatre Positions (sélecteur de points de mesure).

           Tension d'alimentation (monophasée) : 100 – 240 VCA, PH + N + G. 

           Module de commutation compact : 

               Quatre ports Ethernet. 

           Fonctionne comme point d'interconnexion Ethernet 

    • EMT7. Moteur de Cage d'Écureuil 3PH.

           Puissance nominale : 370 W.  

           Tension nominale : 3 x 400 VCA.  

           Fréquence : 50 / 60 Hz.  

           Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.  

           Courant nominal : 1,05 / 1,35 A. 

           Hauteur de l'arbre : 71 mm. 

    • EMT9. Moteur Dahlander à Deux Vitesses.

           Puissance nominale : 370 W.  

           Tension nominale : 3 x 400 VCA.  

           Fréquence : 50 / 60 Hz.  

           Nombre de pôles : 4.  

           Vitesse : 1400 / 2800 r.p.m.  

           Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.  

           Hauteur de l'arbre : 71 mm. 

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) : 

    • N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

           Connexions configurables et delta étoiles. 

           Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω. 

           Tension nominale : 400 VCA. 

           Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.  

    • N-INDT/3C. Module d'Inductances Configurables Trifasique de 3 x 300 Var.

           Connexions configurables et delta étoiles.

           Inductances : 3 x (3 x 5) H. 

           Tension nominale : 400 VCA. 

           Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var. 

           Tension d’alimentation : 230 VCA. 

           Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.     

    • N-CONT. Module de Charge Trifasée Capacitive avec Interrupteur.

           Tension nominale : 400 VCA. 

           Capacité : 3 x 7 µF. 

           Interrupteur manuel pour allumer/éteindre les condensateurs. 

           Fusibles : 3 x 4 A. 

           Terminaux : 

               Quatre bornes d'entrée (3PH+N). 

               Quatre bornes de sortie (3PH+N). 
    • FLYW. Volant d'Inertie.

           Poids : 2 kg. 

           Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m. 

           Moment d'inertie : 0,0025 Kgm².  

    • FRECP. Frein à Courant Parasite.

           Tension d'alimentation maximale : 60 VCC. 

           Courant nominal : 1,67 A. 

           Courant maximum : 1,8 A. 

           Couple de freinage maximal : 1,4 Nm. 

           Hauteur de l'arbre : 71 mm.  

    • N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

           Tension d'alimentation : 230 VCA. 

           Tension de sortie variable : 0 - 300 VCC. 

           Fusible : 2 A.  

    • Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal. 

Manuels :  

    Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques. 

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Mesure de la tension et du courant dans les installations. 

2 - Mesure de la consommation d'énergie, active et réactive, et calcul du facteur de puissance des installations. 

3.- Enregistrement des heures de service. 

4.- Développement de stations de mesure à distance.  

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.
Optionnel
AEL-MED/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
1

