ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AEL-PHVGC.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

Elementos requeridos (se requiere al menos uno) (No incluidos):

PHVGC-K1. Kit de Análisis de Módulos Fotovoltaicos.

• PESS. Módulo Solar Fotovoltaico con Emulación de la Trayectoria Solar.

Panel fotovoltaico:

Potencia nominal: 20 W.

Tensión a máxima potencia: 17,8 V.

Tensión en circuito abierto: 22,25 V.

Corriente nominal: 1,12 A.

Estos valores pueden variar según el fabricante.

Lámpara halógeno: 500 W.

• N-EAL-DC. Equipo Analizador de Líneas (DC).

Analizador de CC.

Medición de la tensión CC: 0 – 100 VCC.

Medición de la corriente CC: 0 – 10 A.

Interruptor ON / OFF.

Terminales de conexión.

• N-REV01. Módulo de Resistencia Variable Monofásica 0-700 Ohm.

Resistencia variable de 0 – 700 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Fusibles: 2 x 6,3 A.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

PHVGC-K2. Kit de Plantas Fotovoltaicas Trifásicas de Conexión a Red.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• PSPS/A. Alimentación del Simulador de Panel Avanzado.

Voltaje en circuito abierto: 500 V.

Corriente en circuito cerrado: 10 A.

Potencia de salida: 1500 W.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-ZIS. Módulo Smart Meter de Inyección Cero Z-WAVE.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Corriente máxima: 3 x 10 A.

Autoconsumo: 2,5 W.

Intensidad de arranque: 40 mA.

Clase de precisión: 1.

Precisión de energía activa: Clase B (UNE-EN50470).

Precisión de energía reactiva: Clase 2 (EN/IEC 62053-23).

Display LCD de ocho dígitos.

Protecciones IP51 (marco frontal) e IP52 (terminales).

Comunicación Modbus RTU.

• N-INV05. Módulo Inversor Trifásico de Red 5.

Interruptor de circuito de CC.

Protección del voltaje por tierra para los terminales de bus y fotovoltaica.

Rango de voltaje de salida CC: 25 – 100 V.

Voltaje de salida: 3 x 400 V/50 Hz.

Potencia de salida: 3000 W.

Servidor web integrado.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

PHVGC-K3. Kit de Regulación de Tensión Local de la Red.

• N-PST/1K. Transformador de Fase Partida de 1kVA.

Voltajes de entrada: 3 x 400 V.

Voltaje de salida 1: 3 x 400 V + N, 2 A.

Voltaje de salida 2: 3 x 30 V, 1,25 A.

Potencia nominal: 1 kVA.

Grupo vector: Dyn5.

• N-TRANS3R/1K. Transformador Trifásico con Regulación de Tensión Motorizada.

Primaria: 3 x 400 VCA.

Secundaria: 3 x 0 … 450 V.

Tensión nominal: 1 kVA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Entrada de 25 V/botón “aumentar voltaje”.

Entrada de 25 V/botón “reducir tensión”.

PHVGC-K4. Kit de Análisis de Almacenamiento de Energía con Baterías.

• N-INV/HY. Módulo de Inversor Híbrido.

Interruptor de circuito de CC.

Protección contra sobrecarga de tensión para los terminales fotovoltaicos y de bus.

Rango de tensión de entrada de CC: 174 – 800 V.

Tensión de salida: 3 x 400 V/50 Hz.

Potencia de salida: 3000 W.

I CC batería máxima: 22 A.

VCC batería mínima/máxima: 160 V – 700 V.

• BAT3. Batería de Litio-Ferrofosfato.

Batería de larga vida útil.

Capacidad batería: 2000 Wh.

• N-ZIS. Módulo Smart Meter de Inyección Cero Z-WAVE.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Corriente máxima: 3 x 10 A.

Autoconsumo: 2,5 W.

Intensidad de arranque: 40 mA.

Clase de precisión: 1.

Precisión de energía activa: Clase B (UNE-EN50470).

Precisión de energía reactiva: Clase 2 (EN/IEC 62053-23).

Display LCD de ocho dígitos.

Protecciones IP51 (marco frontal) e IP52 (terminales).

Comunicación Modbus RTU.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-PC. Pantalla Táctil y Ordenador.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de pantalla: 68,6 cm (27 pulgadas (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 W.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado): 0,49 W.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel smart, cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Máxima TDP / potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: Gráfica Intel HD 530.

Ranura para PCI Express.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• TPEL/1800W. Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800W (3 unidades).

La carga eléctrica TPEL/1800W destaca por su versatilidad al operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con un amplio rango de potencia de 0 a 1800VA y una frecuencia ajustable que abarca desde 45 Hz hasta 450 Hz, esta fuente electrónica ofrece capacidades excepcionales.

Con su capacidad para realizar mediciones avanzadas, su pantalla LCD de 7 pulgadas, y funciones como el osciloscopio integrado, la TPEL/1800W se presenta como la solución ideal para realización de pruebas en laboratorio de la mayoría de los equipos de EDIBON tales como  UPS, inversores, fuentes de alimentación CA, generadores eléctricos y componentes electrónicos CA. Además, su conectividad mediante interfaces LAN y USB garantiza un control confiable y rápido, añadiendo un nivel adicional de eficiencia a sus capacidades.

Características Técnicas:

Rango de Frecuencia: 45 Hz~450 Hz

Rango de Potencia: 0~1.8 kVA

Rango de Voltaje: 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Conexión en Paralelo/Control Trifásico: La capacidad se puede extender hasta 43.2 kVA

Pantalla LCD de 7 Pulgadas: Ofrece una interfaz clara y accesible.

Función de Osciloscopio: Permite la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente.

Muestreo AD de Alta Velocidad: Captura en tiempo real las formas de onda.

Modos de Medición: Incluye Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF y FREQ.

Medición de Armónicos: Hasta el armónico 50 (THD-V).

Carga Electrónica CA: Modos CC/CR/CP.

Carga Electrónica CC: Modos CC/CR/CP/CV.

Control Analógico Externo: Entrada analógica de 0~10 V, con funciones de monitorización de voltaje y corriente.

Funciones de Protección: OTP, OCP, OVP, UVP y OPP.

Interfaces de Comunicación: LAN y USB, además de interfaz externa para USB flash disk.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-PHVGC/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso.

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control proporcional, control integral y control derivativo, basado en la fórmula matemática real del PID, mediante cambio de los valores, en cualquier momento, de las tres constantes de control (constantes proporcional, integral y derivativa).

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 AEL-PHVGC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 6 son los items principales: AEL-PHVGC + AEL-PHVGC/CIB + DAB + AEL-PHVGC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Posibilidades prácticas con el kit PHVGC-K1:

1.- Visualización de curvas diarias y anuales.

2.- Cálculo de la orientación óptima de los módulos fotovoltaicos.

3.- Visualización de curvas características de módulos fotovoltaicos.

Posibilidades prácticas con el kit PHVGC-K2:

4.- Instalación de plantas fotovoltaicas.

5.- Conexión a red de plantas fotovoltaicas.

6.- Medición de los parámetros eléctricos procedentes de la planta fotovoltaica.

7.- Seguimiento del punto de máxima potencia.

8.- Limitación de potencia del inversor “derating”.

9.- Medición y cálculo de la potencia activa consumida por una carga variable resistiva trifásica.

10.- Medición y cálculo de la potencia total consumida por una carga trifásica R-L.

11.- Producción máxima de potencia fotovoltaica con inyección a red mediante el inversor de red.

12.- Máxima producción de potencia fotovoltaica con inyección a red mediante el inversor de red y consumo de energía local.

13.- Control dinámico de potencia activa con el inversor fotovoltaico. Control de inyección cero.

14.- Control dinámico de potencia con el inversor fotovoltaico. Control de inyección a red.

15.- Control estático de potencia activa con el inversor fotovoltaico. Configuración de las condiciones de control con señales digitales.

Algunos ejercicios prácticos con los módulos recomendados:

16.- Cálculo experimental de la curva I-V del panel fotovoltaico.

17.- Variación de la radiación solar con el panel de lámparas halógenas. Medida de las características I-V.

Posibilidades prácticas con el kit PHVGC-K2 y PHVGC-K4:

18.- Proceso de instalación de sistemas de acumulación de energía en baterías en combinación con el inversor cargador.

19.- Puesta en marcha del sistema fotovoltaico.

20.- Interacción entre el sistema fotovoltaico y la batería.

21.- Aumento de la eficiencia por autoconsumo.

Posibilidades prácticas con el kit PHVGC-K3 y PHVGC-K4:

22.- Estudio del transformador de red local.

23.- Programación de la limitación de potencia del inversor de la planta fotovoltaica “derating”.

24.- Regulación manual y automática de la tensión de la red local.

25.- Visualización de los parámetros desde el software SCADA.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

26.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

27.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

28.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

29.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

30.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

31.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

32.- Control del proceso del equipo AEL-PHVGC a través de la interface de control, sin el computador.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 AEL-PHVGC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.