EDIBON

Édition:ED01/23
Date: Mars/2023
AEL-SWT
APPLICATION POUR ÉOLIENNE AUTONOME

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
L'application “AEL-SWT” comprend les éléments suivants :

    • N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique. 

           Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

           Touche ON/OFF amovible.

           Connexions de la tension de sortie :

               Deux monophasés : 230 VAC.

           Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

           Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

           Bouton d’arrêt d’urgence. 

    • MED65. Multimètre Digitale.

          Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec double cordon de terminaison jack 4 mm pour faciliter les interconnexions.

          Avec ce multimètre digitale, il sera possible de mesurer :

              Tension.

              Actuel.

              Résistance.

              Capacité du condensateur.

              Température.

    • N-REV01. Module à Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm. 

           Résistance variable de 0 – 700 Ohm. 

           Puissance maximale : 500 W. 

           Potentiomètre. 

           Bornes : 

               Trois bornes pour choisir la résistance maximale ou la résistance variable.     

    • WT-KIT-400W. Kit d'Éolienne 400 W avec Régulateur et Instrumentation de Mesure.

        • WT-24V/400W. Éolienne à Aimant Permanent 24 V, 400 W.

               Turbine éolienne.  

               Puissance : 400 W.

               Tension : 24 VDC. 

        • N-REG-24V/400W. Module Contrôleur d'Éolienne 24 V, 400 W.

               Fusibles de 16 A.

               Contrôleur d'éolienne.

               Bornes d'entrée triphasées.

               Interrupteur ON/OFF. 

               Tension de sortie : 24 – 36 VDC.

               Tension de la batterie : 24 VDC.

               Bornes de sortie DC.
        • N-TPAD-3PH/400V. Module Convertisseur AC/DC Triphasé 400 V.

               Fusibles de 16 A.

               Bornes d'entrée triphasées.

               Interrupteur ON/OFF. 

               Interrupteur auxiliaire ON/OFF.

               Bornes de sortie DC.

               Plage de tension d'entrée : 0 – 400 VAC.

               Plage de tension de sortie : 0 – 400 VDC.

        • N-MED16. Module Voltimètre DC (0-50 V).

               Voltmètre analogique.

               Bornes de connexion.

               Plage de tension : 0 – 50 V.

        • N-MED81. Module Ampèremètre DC (0-30 A).

               Ampèremètre analogique.

               Bornes de connexion.

               Plage de courant : 0 – 30 A.

        • BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V (2 unités).

               Tension nominale : 12 VDC.

        • N-SERV400W. Module Contrôleur de Servomoteur 400 W.

               Servomoteur SERV01.

               Indicateur d’erreur LED.

               Fusible de 5 A.

               Connecteur USB.

               Connecteur de l’encodeur.

               Connecteur d’alimentation.

               Connecteur de contrôle de vitesse.

               Interrupteur pour les modes de contrôle : Local ou SCADA.

               Interrupteur ON/OFF. 

               Potentiomètre pour le contrôle manuel de la vitesse.

               Tension d’alimentation du module : 230 VAC.

               Vitesse de contrôle : 0 – 3000 rpm.

               Fréquence spécifique : 250 Hz. 

               Courant de fonctionnement : 1.5 A.

               Tension de fonctionnement : 101 VAC.
Éléments supplémentaires recommandés (au moins un) (Non inclus) :

    • N-MED72. Module Compteur d`Energie Monophasé.

           Tension nominale : 230 VAC.

           Bornes :

               Bornes de mesure. 

    • N-MED10. Module Ampèremètre AC (0-5 A).

           Plage de mesure : 0 – 5 A.

           Bornes :

               Bornes de mesure. 

    • TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

           Pile 9 V. 

           Interrupteur à trois positions pour la sélection de la méthode de mesure. 

           Bouton-poussoir de l’enregistreur de vitesse. 

           Bouton de mesure de la vitesse. 

           Pièces amovibles pour différents essieux. 

           Affichage digitale de la vitesse. 

    • Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus. 

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal. 

Manuels : 

    Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques. 

- Dimensions : 1600 x 550 x 2000 mm environ. (62.99 x 21.65 x 78.74 pouces environ). - Poids : 180 kg environ. (397 livres environ).
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Démarrage du servomoteur couplé à l’éolienne. 

  2 - Obtention de la courbe caractéristique de l’éolienne. 

  3.- Mesure de l’énergie. 

  4.- Etude de la génératrice à aimants permanents avec redresseur de AC et DC.   

  5.- Etude du circuit complet d’un système de stockage d’énergie éolienne. 

Possibilités pratiques supplémentaires: 

  6.- Etude du circuit de DC de l'éolienne à aimant permanent. 

  7.- Mesure de la tension à vide de l'aérogénérateur en fonction de la vitesse de rotation.  

  8.- Etude de la génératrice à aimants permanents à sortie directe en AC.

  9.- Etude de la génératrice à aimants permanents avec redresseur de AC et DC.  

10.- Etude du générateur à aimants permanents avec charge variable. Mesure des paramètres électriques de tension et de courant. 

11.- Etude du régulateur électronique de l'éolienne. 

12.- Simulation de différentes conditions de vent. 

13.- Mesure du courant de charge de la batterie. 

14.- Bilan énergétique entre le courant généré, le courant de charge et le courant consommé.
Optionnel
AEL-SWT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

