SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Instrument de magnétothérapie :

Application de la magnétothérapie :

Fréquence de traitement : 1 - 100 Hz.

Induction maximale : 100 G ± 20 %.

Sorties disponibles : 2.

Deux boutons pour sélectionner la fréquence et l’intensité du traitement.

Affichage LCD pour le contrôle et la visualisation du champ magnétique fourni.

Compteur de Gauss :

Gamme : 20 - 200 ± 0.1 % µT.

Bande passante : 30 - 300 ± 60 Hz.

Sélecteur de mode : arrêt, mesures Tesla et Gauss.

Applicateur de magnétothérapie :

Deux bobines solénoïdes de 15 cm.

Bobine solénoïde de 30 cm.

Modèle d’os humain :

Capteurs piézoélectriques.

Testeur de champ magnétique.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- MED87. Oscilloscope Numérique à Deux Canaux 70 MHz.

- Dimensions : 1000 x 500 x 550 mm environ. (39,37 x 19,68 x 21.65 pouces environ.) - Poids :  25 Kg environ. (55 livres environ.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de la forme du champ magnétique appliqué.

2.- Etude de la polarité du champ magnétique appliqué.

3.- Etude de l’intensité du champ magnétique appliqué en fonction de la position des bobines de 15 cm.

4.- Etude de l’intensité du champ magnétique appliqué en fonction de la position de la bobine de 30 cm.

5.- Etude de l’effet piézoélectrique sur un champ magnétique.

Optionnel

BIMAG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.