ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El canal de flujo transparente e inclinable a través del cual el agua puede ser recirculada por una bomba sobre un lecho móvil, para demostrar la gama completa de perfiles de lecho desde el movimiento incipiente de partículas hasta el lavado del lecho.

Canal de sección rectangular con paredes transparentes.

Sección del canal: 80 mm, longitud: 2,5 m.

El canal se ensambla en dos soportes, con un sistema para controlar la inclinación del canal.

El equipo es autónomo y se puede instalar con facilidad, y tiene una gama completa de perfiles.

Depósito de entrada con amortiguación de flujo y con válvula de drenaje, capacidad: 38 l.

Tuberías.

Medidor de flujo de diafragma.

Filtro de sedimentos en el depósito y en la sección de entrada.

Panel de tubos manométricos. Está formado por dos tubos de metacrilato de 500 mm de longitud, con un panel graduado.

Bomba manual.

El diámetro de grano del sedimento oscila entre 0,1 – 0,3 mm.

Elementos incluidos:

FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

El equipo (FME00/B) es una unidad de servicio:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80 l/min a 20, 1 – 12,8 m, monofásica, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad de depósito: 140 l aprox.

Caudalímetro.

Válvula de regulación de caudal tipo membrana.

Interruptor de seguridad ON/OFF.

Soportes para colocar el equipo de ensayo.

CFRM. Regleta de Medición de la Altura del Agua (Limnímetro).

En hidráulica en muchos casos es decisivo conocer la profundidad de descarga. La regleta para la medición de la altura sirve para medir el nivel de agua en el canal de fluidos.

El accesorio “CFRM” consta de un instrumento compuesto de  una punta palpadora  que entran en contacto con el agua y el nivel se lee directamente en una escala graduada.

Tiene un recorrido suficiente para posibilitar la medición de cualquier nivel de agua en el canal y tiene los principales elementos en acero inoxidable.

El accesorio está montado sobre un soporte móvil, que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos.

CFDA. Distribuidor de Arena.

El accesorio “CFDA” consta de una placa que sirve de distribuidor de arena a lo largo del canal.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFPR. Compuerta con Descarga Inferior Ajustable.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFPR” consta de una compuerta de PVC montada en una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos. Permite la fijación de la compuerta en la altura deseada y medición de dicha altura.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFPS. Rompeolas Sencillo.

Los pilares en un canal son obstáculos que reducen la sección transversal del flujo. De esta manera, antes de los obstáculos se puede crear un remanso en el agua.

El accesorio “CFPS” incluye un pilar de puente simple que puede fijar en cualquier parte del canal.

CFCV. Presa Plana Vertical.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFCV” consta de una compuerta plana vertical que permite cerrar totalmente y obstruir la circulación del agua.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos)

CFTP. Tubo de Pitot con Panel de Tubos Manométricos.

El tubo de Pitot es un dispositivo de medida de la presión total y la presión estática en un punto aleatorio del flujo.

La diferencia de presión entre la presión estática y la presión total se corresponde con la presión dinámica a partir de la cual se puede calcular la velocidad de flujo y el caudal en cualquier punto.

El accesorio “CFTP” consiste en un tupo de Pitot montado sobre un soporte móvil que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal conectado a un panel de tubos manométricos donde se miden las presiones total y estática.

CFVDG. Vertederos de Pared Delgada y Gruesa.

Los vertederos de pared delgada y de cresta ancha son vertederos hidráulicos, generalmente usados los de cresta delgada como vertederos de medición y los de cresta ancha como umbral y estructura de control de nivel.

El accesorio “CFVDG” incluye dos vertederos de pared delgada de PVC  que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la estanqueidad. También incluye un vertedero de cresta ancha fabricado en PVC con espesor suficiente para mantener la verticalidad del vertedero y su no deformación y con refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad. Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal. El vertedero de cresta ancha se puede colocar por uno de sus lados que presenta el borde de la cresta redondeado o por el otro que presenta el borde recto.

CFCVR. Compuertas Plana Vertical y Radial.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

Las compuertas radiales forman parte de las estructuras de control móviles y se utilizan normalmente en combinación con estructuras de control fijas, para así ajustar la descarga según la necesidad.

El accesorio “CFCVR”  consta de dos compuertas, una plana vertical y otra radial.  La compuerta radial está montada sobre una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos. Permite la fijación de la compuerta en  el grado de inclinación que se requiere.

Disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFSDL. Sifón con Descarga Libre.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el  nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga libre de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en PVC con las paredes de metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFPVP. Presas Vertedero y Pilares.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFPVP” incluye tres  presas-vertedero de perfil Ogee con diferentes inclinaciones de descarga.

Están fabricadas en PVC y se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Además, incluye un elemento con dos pilares largos transparentes fabricados en metacrilato. Se puede fijar en cualquier parte del canal.

CFCA. Conexión del Canal a la Alcantarilla.

Las obras de paso pertenecen a las estructuras de cruce y permiten el paso del agua, pueden ser: alcantarilla, sifón, acueducto, puente, etc.

El accesorio “CFCA” está fabricado en PVC y representa la conexión del canal a la alcantarilla, permitiéndose su regulación en altura.

Se puede fijar en cualquier parte del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFVC. Vertedero Crítico.

Los vertederos críticos forman parte de las estructuras de control. Es un vertedero de perfil longitudinal triangular,  perfil transversal triangular y con suaves pendientes. Se usa regularmente como umbral para reducir la velocidad de flujo y evitar la erosión.

El accesorio “CFVC” incluye un vertedero crítico fabricado en PVC, se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.  Dispone de inclinaciones definidas en los lados de aguas arriba y aguas abajo.

CFVEN. Venturímetro.

De la misma forma que el medidor Venturi en tubos se utiliza para medir el caudal en flujos cerrados,  el canal Venturi se utiliza para medir el caudal en canales abiertos.

Está compuesto de una placa base y dos piezas laterales produciendo un estrangulamiento en la sección del canal.

Está fabricado en material transparente lo que permite la visualización del flujo en el interior.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFSDS. Sifón con Descarga Sumergida.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el  nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga sumergida de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en PVC con las paredes de metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

CFFS. Falso Suelo.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFFS” está formado por placas de PVC con diferentes materiales de diferentes rugosidades lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes rugosidades. Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

CFPLR. Placas de Lecho Rugoso.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFPLR” está formado por placas de PVC con diferentes elementos (tres tamaños distintos) lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes desniveles.  Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

CFFD. Divisor de Flujo.

Un divisor de flujo es un elemento esencial en ingeniería hidráulica que fragmenta una corriente líquida en múltiples partes. Este dispositivo resulta vital en contextos que demandan una distribución equitativa y controlada del flujo, como en el tratamiento de aguas residuales, la irrigación agrícola y otros sistemas hidráulicos.

El Divisor de Flujo “CFFD”, diseñado por EDIBON,  facilita esta tarea al permitir el estudio de cómo se produce la división del flujo en diferentes ángulos para un análisis exhaustivo.

CFAS. Alimentador de Sedimentos.

El accesorio “CFAS” transporta y dosifica sedimentos, de diversas granulometrías.

Está formado por una tolva vibratoria de 10  l y un brazo que permite distribuir, de forma uniforme, los sedimentos en el canal. Está montada sobre un carril para facilitar su movilidad a lo largo de todo el canal.

Este accesorio requiere para su uso  la trampa de sedimentos “CFTS”, y el sistema de recirculación de sedimentos para CF, “CFSRS”.

CFDI. Inclinometro Digital.

Accesorio para medir la inclinación en canales, 0-360º , resolución 0.05º.

- Dimensiones: 3600 x 1000 x 1700 mm aprox. - Peso: 250 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Flujo sobre un lecho de arena móvil:

Perfiles de lecho asociadas con el aumento de la intensidad de flujo y con la velocidad de transporte de sedimentos:

1.-  Régimen inferior (perfiles de lecho expuestos):

- Lecho plano (sin movimiento).

- Ondulaciones y dunas.

- Dunas arrastradas.

- Ondulaciones.

- Dunas.

2.-  Régimen superior (perfiles de lecho expuestos):

- Lecho plano (con movimiento).

- Saltos de agua y estancamientos.

- Anti-dunas.

- Arrastre anti-dunas.

- Ondas estacionarias.

Flujo sobre un lecho de grava fijo:

3.-  Aunque el canal no pueda transportar grava, este puede ser utilizado para estudiar la resistencia al flujo en ríos con lecho de grava y pólderes.

4.-  Se pueden calcular los coeficientes de resistencia del flujo, empleando ecuaciones como las de Bray, Limerinos, Hey, Lacey, Thompson y Campbell y Bathurst, y comparar los resultados con los valores reales obtenidos por observación.

Estructuras de Flujo:

5.-  Se puede examinar la estructura de turbulencia en el flujo mediante la inyección de tinta, interesante para la configuración de perfiles de lecho de dunas y que demuestra claramente la separación en la cara de sotavento.

Flujo en lecho liso, fijo:

El canal se puede utilizar sin sedimento en el fondo para demostrar varios fenómenos de flujo y ecuaciones:

6.-  Flujo rápido supercrítico, dominio de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas de gravedad, ondas de choque generadas por obstrucciones de flujo.

7.-  Turbulencia.

8.-  Ecuaciones que gobiernan el flujo en un canal abierto - número de Reynold, número de Froude, continuidad, ecuación de Bernoulli, ecuaciones de vertedero.

9.-  Flujo tranquilo sub crítico, movimiento de ondas de superficie en contracorriente, en sentido opuesto al flujo.

10.-Salto hidráulico: transición de flujo supercrítico a subcrítico, arrastre de aire, mezcla.

11.-Medición del flujo-usando rebosadores de cresta afilada.

Histéresis en perfiles de lecho:

12.-Si la descarga en el canal cambia rápidamente, no hay tiempo suficiente para que los perfiles de lecho se ajusten al nuevo régimen de flujo. Por lo tanto, si se simula un hidrograma de anegamiento incrementando y después disminuyendo la descarga, tendrán lugar diferentes profundidades para la misma descarga en las ramas ascendentes y descendentes.

Recopilación de datos y evaluación numérica (trabajo en computador):

13.-Además de ilustrar el flujo y los fenómenos de sedimentos, podemos usar el canal para la recopilación de datos básicos y para la evaluación numérica de lo siguiente:

- Resistencia al flujo:

Factores de fricción de Manning, Chezy y Darcy - Weisbach para varias configuraciones de perfiles de lecho.

- Predicción de forma de lecho:

Velocidad diagrama de Hjulstrom.

Carga suspendida: movimiento por suspensión.

Parámetro de los escudos: diagrama de Bogardi.

Poder de la corriente: gráficos de Simons y Richarson.

Esquema de corte del límite: gráfico de Leeder.

- Iniciación de movimiento:

Diagrama de los escudos.

Curva de Hjulstrom.

Mecánicas del transporte de sedimentos:

14.-Podemos observar el movimiento de granos, comenzando desde un lecho plano sin movimiento, en lo siguiente:

- Iniciación de movimiento.

- Trayectoria del movimiento inicial.

- Movimiento por rodadura y deslizamiento (carga de contacto).

- Movimiento por saltos (carga de salto).

- Movimiento por suspensión.

Aspectos y rasgos de los depósitos:

15.-Podemos observar la deposición de la carga de sedimentos  e identificar los patrones resultantes de granos dentro del cuerpo de arena.

Arrastre local:

16.-El arrastre bajo remolinos y vórtices en el flujo se observa tanto bajo perfiles de régimen inferior como superior. Las obstrucciones pueden ser introducidas para representar pilares de puentes, alféizares, revestimientos, etc., y examinar los patrones de arrastre resultante.

Posibilidades prácticas adicionales:

17.-Estudio de comportamiento de la conexión al desagüe de un canal con sedimentos.

18.-Estudio de turbulencia por medio de la coloración.

19.-Cálculo del caudal de agua.

Opcional

CAS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.