ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Canal de sección rectangular con paredes transparentes, formado por secciones de metacrilato transparente.

Versiones disponibles a elegir:

- CF80/2. Canal de Fluidos (sección: 80 x 300 mm), longitud: 2,5 m.

- CF80/5. Canal de Fluidos (sección: 80 x 300 mm), longitud: 5 m.

El canal está montado sobre soportes, con un sistema para controlar la inclinación del canal.

Inclinación del canal ajustable, rango: 0 – 3 %.

Depósito de entrada (capacidad: 38  l), con tranquilizador de flujo y válvula de vaciado.

Depósito de captación (capacidad: 38  l), con válvula de vaciado.

Tuberías.

Caudalímetro de placa de orificio.

Caudalímetro tipo Venturi.

Panel de tubos manométricos, formado por dos tubos de metacrilato de 500 mm de longitud, con un panel graduado y una bomba manual.

Elementos incluidos:

- FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico:

Depósito de almacenamiento (capacidad: 140  l aprox.).

Bomba de impulsión:

Monofásica, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

0,37 KW.

2800 r.p.m.

30 – 80  l/min a 20,1 – 12,8 m.

Interruptor de seguridad ON/OFF.

Caudalímetro, rango: 600 – 6000  l/h.

Válvula de regulación de caudal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: CF80/2: 3600 x 1000 x 1700 mm aprox.  Peso: 250 kg aprox.

CF80/5: 6050 x 1000 x 1700 mm aprox.  Peso: 350 kg aprox.

Elementos requeridos (No incluidos):

- CFRM. Regleta de Medición de la Altura del Agua (Limnímetro).

En hidráulica en muchos casos es decisivo conocer la profundidad de descarga. La regleta para la medición de la altura sirve para medir el nivel de agua en el canal de fluidos.

El accesorio “CFRM” consta de un instrumento compuesto de  una punta palpadora  que entran en contacto con el agua y el nivel se lee directamente en una escala graduada.

Tiene un recorrido suficiente para posibilitar la medición de cualquier nivel de agua en el canal y tiene los principales elementos en acero inoxidable.

El accesorio está montado sobre un soporte móvil, que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos.

- CFTP. Tubo de Pitot con Panel de Tubos Manométricos.

El tubo de Pitot es un dispositivo de medida de la presión total y la presión estática en un punto aleatorio del flujo.

La diferencia de presión entre la presión estática y la presión total se corresponde con la presión dinámica a partir de la cual se puede calcular la velocidad de flujo y el caudal en cualquier punto.

El accesorio “CFTP” consiste en un tupo de Pitot montado sobre un soporte móvil que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal conectado a un panel de tubos manométricos donde se miden las presiones total y estática.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- CFPR. Compuerta con Descarga Inferior Ajustable.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFPR” consta de una compuerta de PVC montada en una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos. Permite la fijación de la compuerta en la altura deseada y medición de dicha altura.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFCVR. Compuertas Plana Vertical y Radial.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

Las compuertas radiales forman parte de las estructuras de control móviles y se utilizan normalmente en combinación con estructuras de control fijas, para así ajustar la descarga según la necesidad.

El accesorio “CFCVR”  consta de dos compuertas, una plana vertical y otra radial.  La compuerta radial está montada sobre una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos. Permite la fijación de la compuerta en  el grado de inclinación que se requiere.

Disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFPCI. Compuerta Cilíndrica.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua y al abrirla, el agua fluye por debajo y se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio “CFPCI” de EDIBON consta de una compuerta cilíndrica que permite regular el grado de giro que se requiere. La compuerta cilíndrica  está montada sobre una estructura que se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos.

- CFVD. Vertederos de Pared Delgada.

Los vertederos de pared delgada son vertederos hidráulicos, generalmente usados para medir caudales. Se llaman de pared delgada porque la descarga se efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma pero de arista aguda.

El accesorio “CFVD” incluye cuatro vertederos de PVC (con ventilación opcional, triángulos, rectángulos y trapezoidal) que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la estanqueidad.

- CFVG. Vertedero de Pared Ancha.

Los vertederos de pared gruesa tienen menor capacidad de descarga para igual carga de agua que los vertederos de cresta delgada. Su uso más frecuente es como estructuras de control de nivel, pero pueden ser también calibrados y usados como estructuras de medición de caudal.

El accesorio “CFVG” incluye un vertedero de cresta ancha fabricado en PVC con espesor suficiente para mantener la verticalidad del vertedero y su no deformación y con refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.  Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal. El vertedero se puede colocar por uno de sus lados que presenta el borde de la cresta redondeado o por el otro que presenta el  borde recto.

- CFVDG. Vertederos de Pared Delgada y Gruesa.

Los vertederos de pared delgada y de cresta ancha son vertederos hidráulicos, generalmente usados los de cresta delgada como vertederos de medición y los de cresta ancha como umbral y estructura de control de nivel.

El accesorio “CFVDG” incluye dos vertederos de pared delgada de PVC  que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la estanqueidad. También incluye un vertedero de cresta ancha fabricado en PVC con espesor suficiente para mantener la verticalidad del vertedero y su no deformación y con refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad. Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal. El vertedero de cresta ancha se puede colocar por uno de sus lados que presenta el borde de la cresta redondeado o por el otro que presenta el borde recto.

- CFVC. Vertedero Crítico.

Los vertederos críticos forman parte de las estructuras de control. Es un vertedero de perfil longitudinal triangular,  perfil transversal triangular y con suaves pendientes. Se usa regularmente como umbral para reducir la velocidad de flujo y evitar la erosión.

El accesorio “CFVC” incluye un vertedero crítico fabricado en PVC, se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.  Dispone de inclinaciones definidas en los lados de aguas arriba y aguas abajo.

- CFPV. Presas Vertedero.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFPV” cuenta con cuatro presas-vertedero de perfil Ogee con diferentes inclinaciones de descarga.

Están fabricadas en PVC y se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFPVP. Presas Vertedero y Pilares.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El accesorio “CFPVP”  incluye tres  presas-vertedero de perfil Ogee con diferentes inclinaciones de descarga.

Están fabricadas en PVC y se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Además, incluye un elemento con dos pilares largos transparentes fabricados en metacrilato. Se puede fijar en cualquier parte del canal.

- CFVOTP. Presa Vertedero Tipo Ogee con Medición de Presión.

Las presas-vertedero de perfil Ogee son vertederos fijos y forman parte de las estructuras de control. Habitualmente son usadas para derivar caudales y crear remansos en un río.

El dorso del vertedero se construye normalmente para favorecer al flujo y así lograr la descarga más grande posible

El accesorio “CFVOTP” cuenta con una presa-vertedero de perfil Ogee cuya superficie dispone de catorce tomas de presión perpendiculares a la superficie y de esta forma permite estudiar la distribución de presión a lo largo del dorso del vertedero.  Dispone de tubos manométricos para medir la medida de la presión.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal, y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFVA. Vertedero Aerodinámico.

Los vertederos hidráulicos generalmente son usados para medir caudales.

El vertedero aerodinámico “CFVA” de EDIBON permite medir el flujo de caudal en un canal abierto usando un perfil aerodinámico.

- CFPM. Medidor Parshall para CF.

Uno de los métodos más comunes para conocer la descarga de un canal son los canales para aforar.

El medidor Parshall es un dispositivo de medición de caudales en canales o ríos. Tiene elevaciones particulares de forma que la corriente se concentra por tres lados. Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal.

- CFVEN. Venturímetro.

De la misma forma que el medidor Venturi en tubos se utiliza para medir el caudal en flujos cerrados,  el canal Venturi se utiliza para medir el caudal en canales abiertos.

Está compuesto de una placa base y dos piezas laterales produciendo un estrangulamiento en la sección del canal.

Está fabricado en material transparente lo que permite la visualización del flujo en el interior.

Se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFMDE. Accesorios para la Disipación de Energía.

Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención en el diseño de obras hidráulicas es la disipación de la energía cinética que adquiere un flujo en su descenso. Esta situación se presenta en vertederos de excedencias, estructuras de caída, salidas de alcantarillas, etc.

La disipación de la energía cinética puede lograrse aplicando diferentes medidas: generación de resalto hidráulico, impacto o incremento de la rugosidad. La estructura disipadora de energía es una parte importante de la obra de excedencia que tiene por objeto disipar la energía cinética que el agua adquiere en su caída desde el vaso hasta un sitio adecuado en el fondo del cauce, donde no genere problemas de erosión o socavación.

El accesorio “CFMDE” incluye varios elementos de disipación de energía como son: dos umbrales dentados con cinco dientes rectangulares, un umbral dentado con cinco dientes triangulares, dos umbrales de salida con diferentes alturas.

Este accesorio requiere (solo uno) para su uso las presas vertedero, “CFPV”, o las presas vertedero y pilares, “CFPVP”.

- CFSDL. Sifón con Descarga Libre.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el  nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga libre de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en PVC con las paredes de metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFSDS. Sifón con Descarga Sumergida.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones.

Los vertederos de sifón forman parte de los vertederos fijos. Se instalan a modo de aliviadero en embalses y cuentan con una elevada capacidad de descarga específica.

Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota el agua fluye por el sifón quedando regulado el  nivel aguas arriba del mismo.

El sifón con descarga sumergida de EDIBON se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y está fabricado en PVC con las paredes de metacrilato para visualizar las líneas de flujo. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFMPL. Modelo de Playa Lisa.

El accesorio “CFMPL” representa una playa lisa que permite el estudio del rompiente de las olas en una playa lisa.

Permite la regulación de la inclinación de la playa para estudiar el rompiente de las olas con diferentes condiciones. Está fabricada en PVC y dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Este accesorio requiere para su uso un generador de olas “CFGO”.

- CFMU. Modelo de Umbral.

Los umbrales se usan comúnmente para alisar los desniveles de un canal y evitar la erosión. Los umbrales provocan una constricción de la sección transversal del flujo.

El accesorio “CFMU” incluye un umbral fabricado en PVC, que se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFMP. Modelos de Pilares.

Los pilares en un canal son obstáculos que reducen la sección transversal del flujo. De esta manera, antes de los obstáculos se puede crear un remanso en el agua.

El accesorio “CFMP” incluye varios pilares de puente con diferentes perfiles y un dispositivo para fijar el pilar en el canal de ensayo y girar dicho pilar midiendo el ángulo entre el extremo del pilar y el flujo y así estudiar la influencia del ángulo de flujo.

Se incluyen perfiles de pilar rectangular, cuadrado, redondo, redondeado en un lateral, redondeado en los dos laterales, en punta en un lateral y en punta en los dos laterales.

- CFMA. Modelos de Alcantarilla.

Las obras de paso pertenecen a las estructuras de cruce y permiten el paso del agua, pueden ser: alcantarilla, sifón, acueducto, puente, etc.

El accesorio “CFMA” está formado por dos obras de paso formadas por un canal hueco de sección circular y por un canal de sección transversal rectangular, que  permiten observar los resaltos hidráulicos en las obras de paso.

Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal y tienen refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFCA. Conexión del Canal a la Alcantarilla.

Las obras de paso pertenecen a las estructuras de cruce y permiten el paso del agua, pueden ser: alcantarilla, sifón, acueducto, puente, etc.

El accesorio “CFCA” está fabricado en PVC y representa la conexión del canal a la alcantarilla, permitiéndose su regulación en altura.

Se puede fijar en cualquier parte del canal y tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

- CFPVI. Juego de Pilotes Vibratorios.

Las plataformas de perforación, como plataformas petrolíferas se suelen apoyar sobre pilotes en el agua.

El agua que circula  ejerce fuerzas sobre la parte de los pilotes que se encuentra sumergida y desencadena vibraciones.

En el flujo alrededor de un pilote puede formarse torbellinos de Karman. La separación de estos vórtices provoca una modificación en la dirección del flujo.

El accesorio “CFPVI” permite la observación de  pilotes vibratorios constituidos por varillas de diferentes diámetros a las que se añaden pesas.

- CFPLR. Placas de Lecho Rugoso.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFPLR” está formado por placas de PVC con diferentes elementos (tres tamaños distintos) lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes desniveles.  Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

- CFFS. Falso Suelo.

El comportamiento de flujo de un río depende, sobre todo de los desniveles y de la rugosidad de la base del canal.

El accesorio “CFFS” está formado por placas de PVC con diferentes materiales de diferentes rugosidades lo que permite simular en el canal de fluidos un lecho fluvial de tres diferentes rugosidades. Se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal.

- CFFV. Accesorio para la Visualización de Flujo.

Muchos problemas de diseño en el área de flujo de fluidos requieren un conocimiento exacto de las distribuciones de velocidad y presión, por ejemplo, el flujo sobre superficies curvas a lo largo de las alas de un aeroplano, a través de los pasos en una bomba, en un compresor, o sobre la cresta de una compuerta. El conocimiento del flujo en dos o tres dimensiones de un fluido ofrece una visión más amplia de muchas situaciones reales del flujo.

El accesorio “CFFV” consiste en un sistema de inyección de colorante, que consta de un depósito y un sistema distribuidor que permite una mejor visualización del flujo alrededor de los diferentes modelos hidrodinámicos.

- CFRMD. Indicador Digital del Nivel del Agua.

En hidráulica en muchos casos es decisivo conocer la profundidad de descarga. La regleta para la medición de la altura sirve para medir el nivel de agua en el canal de fluidos.

El accesorio “CFRMD” consta de un instrumento compuesto de una punta palpadora  que entran en contacto con el agua y el nivel se lee directamente en un display.

Tiene un recorrido suficiente para posibilitar la medición de cualquier nivel de agua en el canal y tiene los principales elementos en acero inoxidable.

El accesorio está montado sobre un soporte móvil, que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos.

- CFMV. Medidor de Velocidad.

El accesorio “CFMV” consiste en un medidor de velocidad del flujo. El aparato consiste en una rueda de paletas que gira proporcionalmente a la velocidad del flujo, la cual se lee en un display.

El accesorio se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos.

- CFTVC. Indicador Digital de Presión Diferencial para la Medida de Caudal de Entrada.

El accesorio consiste en un medidor digital de presión diferencial de hasta 2 bar, que se utiliza en conjunto con el tubo de Pitot (CFTP) o con el medidor tipo tubo Venturi permitiendo la medida del caudal de entrada al canal.

- CFGO. Generador de Olas.

El accesorio “CFGO” permite la generación de ondas mediante una placa de desplazamiento que desarrolla un movimiento giratorio.

La placa está fabricada de PVC y es accionada por un motor eléctrico con variador de frecuencia, lo cual a través de una consola eléctrica permite al usuario variar las olas en frecuencia y amplitud.

Se encuentra sobre una estructura con perfiles de aluminio, que permite su colocación en cualquier parte del canal.

- CFTS. Trampa de Sedimentos.

Los flujos en ríos, canales y zonas costeras suelen ir acompañados de transporte de sedimentos. En este caso, el transporte de depósitos arrastrados por la corriente juega un papel importante, ya que se mueven materias sólidas en la base de las aguas.

El accesorio “CFTS” consta de una malla fina colocada debajo del dispositivo de salida de agua y así el agua limpia fluye al depósito de agua. De esta forma se evita que los sedimentos vayan a parar a la bomba o al caudalímetro produciendo su obstrucción.

Este accesorio requiere para su uso el alimentador de sedimentos, “CFAS”, y el sistema de recirculación de sedimentos para CF, “CFSRS”.

- CFAS. Alimentador de Sedimentos.

El accesorio “CFAS” transporta y dosifica sedimentos, de diversas granulometrías.

Está formado por una tolva vibratoria de 10  l y un brazo que permite distribuir, de forma uniforme, los sedimentos en el canal. Está montada sobre un carril para facilitar su movilidad a lo largo de todo el canal.

Este accesorio requiere para su uso  la trampa de sedimentos, “CFTS”, y el sistema de recirculación de sedimentos para CF, “CFSRS”.

- CFSRS. Sistema de Recirculación de Sedimentos para CF.

El sistema de recirculación de sedimentos está compuesto por un sistema de tuberías con bomba para impulsar el agua con sedimentos desde la trampa de sedimentos hasta el canal de fluidos.

La bomba se ubica en el depósito de evacuación del canal, dentro de una cesta de malla que permite el paso del fluido reteniendo los sedimentos. La recirculación se realiza mediante tuberías donde se dispone de una válvula de regulación de flujo, para variar el caudal de sedimentos.

Este accesorio requiere para su uso  la trampa de sedimentos, “CFTS”, y el alimentador de sedimentos “CFAS”.

- CFFD. Divisor de Flujo.

Un divisor de flujo es un elemento esencial en ingeniería hidráulica que fragmenta una corriente líquida en múltiples partes. Este dispositivo resulta vital en contextos que demandan una distribución equitativa y controlada del flujo, como en el tratamiento de aguas residuales, la irrigación agrícola y otros sistemas hidráulicos.

El Divisor de Flujo “CFFD”, diseñado por EDIBON,  facilita esta tarea al permitir el estudio de cómo se produce la división del flujo en diferentes ángulos para un análisis exhaustivo.

- CFDI. Inclinometro Digital.

Accesorio para medir la inclinación en canales, 0 – 360° , resolución 0.05°.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de altura de agua y velocidad a lo largo del canal.

2.-  Medida de caudales mediante vertederos de pared delgada.

3.-  Medida de caudales mediante cambios en la sección del canal.

4.-  Medida de caudales mediante canales Venturi.

5.-  Control del caudal mediante compuertas.

6.-  Control de nivel mediante sifones.

7.-  Flujo sobre presas de aliviadero.

8.-  Flujo entre pilares de un puente.

9.-  Conexión de un canal a una alcantarilla.

10.-Caracterización del resalto hidráulico.

11.-Perfiles de la superficie libre del agua.

12.-Cálculo del coeficiente de Manning para canales con sedimentación.

13.-Comparación del coeficiente de descarga en compuertas con o sin sedimentación.

14.-Simulación de los efectos de los pilares de un puente en un canal con sedimentación.

15.-Estudio de las turbulencias mediante coloración.

16.-Visualizar las transiciones del fondo sedimentado al producirse descargas bruscas.

17.-Dependencia de las formas del sedimento con las variaciones del caudal.

18.-Estudio de los mecanismos del transporte y depósito de sedimentos.

Posibilidades prácticas adicionales:

19.-Investigación de estados de corrientes y corrientes torrenciales.

20.-Medida de los niveles de agua.

21.-Procesos de descarga en un vertedero sumergible.

22.-Pérdidas de carga en canales abiertos.

23.-Funcionamiento y estudio de un sifón.

24.-Caudal y coeficiente de drenaje de un sifón.

25.-Caudales en tuberías.

26.-Comparación entre aliviadero y sifón.

27.-Observar la amplitud de salto de agua.

28.-Generación de diferentes estados de flujo mediante un embalse subacuático.

29.-Observar los procesos de descarga bajo una presa regulable:

- Observar cambios alternos al evacuar.

30.-Relación entre la altura de remanso y descarga.

31.-Observación de descargas bajo una compuerta radial:

- Observar los cambios alternos al evacuar.

32.-Presión hidrostática sobre un vertedero.

33.-Estudios en olas.

34.-Comportamiento de estructuras en oleaje.

35.-Aplicación y comprensión de la fórmula de Manning.

36.-Estudio del flujo subcrítico y supercrítico.

37.-Aprender cómo aplicar las ecuaciones de fuerza, impulso y energía en situaciones típicas.

38.-Estudio de transición de corriente fluyente a corriente acelerada.

39.-Cálculo del caudal de agua.

40.-Utilización del limnímetro.

41.-Visualización de flujo.

Opcional

CF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.