SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Chaque pièce rectangulaire de différentes sections avec des parois transparentes.

Versions disponibles au choix :

- CF80/2. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 80 x 300 mm), longueur : 2,5 m.

- CF80/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 80 x 300 mm), longueur : 5 m.

L’auge est montée sur des supports, avec un système de contrôle de l’inclinaison de l’auge.

Inclinaison de l’auge réglable, plage : 0 – 3 %.

Réservoir d’entrée (capacité : 38 l), avec régulateur de débit et vanne de vidange.

Réservoir de collecte (capacité : 38 l), avec vanne de vidange.

Tuyauterie.

Capteur de débit à plaque à orifice.

Capteur de débit de type Venturi.

Panneau de tubes manométriques, composé de deux tubes en méthacrylate de 500 mm de long, d'un panneau gradué et d'une pompe manuelle.

Éléments inclus :

- FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Réservoir de stockage (capacité : environ 140 l).

Pompe à impulsions :

Monophasé, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

0,37 KW.

2800 r.p.m.

30 – 80  l/min à 20,1 – 12,8 m.

Interrupteur de sécurité ON/OFF.

Débitmètre, gamme : 600 - 6000 l/h.

Vanne de régulation de débit.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, de démarrage, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- CFRMC. Jauge pour la Mesure de la Hauteur de l’Eau (Crochet et J. de Point).

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de décharge.

La règle pour mesurer le La hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d’eau dans le canal des fluides.

L’accessoire “CFRM” est un instrument composé d’une pointe de sonde en contact avec l’eau etle niveau est mesuré par un capteur de déplacement.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d’eau dans le canal et son principalles éléments sont en acier inoxydable.

L’accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché le long de l’ensemble des fluides canaliser.

- CFTP. Tube de Pitot avec Panneau de Tubes Manométriques.

Le tube de Pitot est un appareil pour mesurer la pression totale et la pression statique en un point aléatoire du flux.

La différence de pression entre la pression statique et la pression totale correspond à la pression dynamique à partir de laquelle la vitesse d’écoulement et le débit en tout point peuvent être calculés.

L’accessoire “CFTP” est un tube de Pitot monté sur un support mobile déplaçable sur tout le canal, relié à un panneau manométrique à tube où sont mesurées les pressions totale et statique.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- CFPR. Portier avec Décharge Inférieur Réglable.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermé, l’écoulement de l’eau est bloqué, et lorsqu’il est ouvert, l’eau coule en dessous et un écoulementcommence à circuler dans le canal.

L’accessoire “CFPR” est constitué d’une vanne PVC montée sur châssis déplaçablesurl’ensemble du canal des fluides. La vanne peut être fixée à la hauteur souhaitée, permettant de mesurer cette hauteur.

Il est doté de renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFCVR. Porte Plate Verticale et Porte Radiale.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermée, l’écoulement de l’eau est bloqué, et lorsqu’elle est ouverte, l’eau coule en dessous et un écoulementla circulation à travers le canal commence.

Les vannes radiales font partie des structures de contrôle mobiles et sont normalement utilisées avec des vannes fixes.structures de contrôle pour ajuster le débit en fonction de la nécessité.

L’accessoire “CFCVR” se compose de deux vannes, une vanne verticale plate et une vanne radiale. Le degré d’inclinaison de la vanne radiale est réglable et elle est montée sur un châssis qui peut être déplacé le long de tout le canal des fluides.

Ils disposent de renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFPCI. Porte Cylindrique.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la porte est complètement fermée, la circulation de l’eau est bloquée et lorsqu’elle est ouverte, l’eau s’écoule en dessous et un flux circulant à travers le canal est établi.

L’accessoire EDIBON “CFPCI” est doté d’une porte cylindrique qui permet de régler le degré de rotation requis. La porte cylindrique est montée sur une structure qui peut être déplacée le long de l’ensemble du canal du fluide.

- CFVD. Barrage à Crête Pointue.

Les déversoirs à crête pointue sont des déversoirs hydrauliques utilisés, généralement, pour mesurer les débits. On les appelle déversoirs à crête pointue car le rejet se fait à travers une plaque dont le profil, quel que soit sonforme, se termine par une arête vive.

L’accessoire “CFVD” comprend quatre déversoirs en PVC (un triangulaire, deux rectangulaires et un trapézoïdal) logés dans des fentes prévues à cet effet à la sortie du canal, renforcées de caoutchouc souple, garantissant l’étanchéité.

- CFVG. Barrage à Crête Large.

Les déversoirs à paroi épaisse ont une capacité de décharge inférieure pour la même charge d’eau que les déversoirs à crête pointue. Ils sont le plus souvent utilisés comme structures de contrôle de niveau, bien qu’ils puissent également êtrecalibrés et utilisés comme structures de mesure de débit.

L’accessoire “CFVG” comprend un déversoir à paroi épaisse en PVC suffisamment épais pour conserver la verticalité du déversoir et sa non déformation et avec des renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité. Il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal. Le déversoir peut être situé d’un côté ou de l’autre côté.

- CFVDG. Déversoirs à Seuils Fins et Larges.

Les déversoirs à paroi fine et les déversoirs à paroi épaisse sont des déversoirs hydrauliques, les premiers étant généralement utilisés comme déversoirs de mesure et les seconds comme seuils et structures de contrôle du niveau.

L’accessoire “CFVDG” comprend deux déversoirs à paroi fine en PVC, logés dans des rainures préparées à cet effet à la sortie du canal, renforcés par du caoutchouc souple, assurant l’étanchéité. Il comprend également un déversoir à paroi épaisse en PVC d’une épaisseur suffisante pour maintenir la verticalité du déversoir et sa non-déformation et avec des renforts latéraux souples qui assurent l’étanchéité. Il peut être fixé sur n’importe quelle partie du fond du canal. Le déversoir à paroi épaisse peut être installé d’un côté avec un bord de crête arrondi ou de l’autre côté avec un bord droit.

- CFVC. Déversoir.

Les déversoirs crump appartiennent aux structures de contrôle. Il s’agit d’un déversoir à profil longitudinal triangulaire, profil transversal triangulaire et pentes douces. Il est normalement utilisé comme seuil pour réduire le débit et éviterérosion.

L’accessoire “CFVC” comprend un déversoir critique en PVC ; il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité. Il a des pentes définies en amont et en aval.

- CFPV. Presses Déversoirs.

Les déversoirs en doucine sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFPV” comprend trois déversoirs en forme d’Ogee avec différentes pentes de décharge.

Ils sont fabriqués en PVC et peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFPVP. Déversoir de Barrages et Séparateur de Flux.

Les déversoirs à profil oblique sont des déversoirs fixes et font partie des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFPVP” comprend trois déversoirs en forme d’Ogee avec différentes pentes de décharge

Ils sont fabriqués en PVC et peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

Il comprend en outre un élément composé de deux longs piliers transparents en méthacrylate. Il peut être fixé à n’importe quel endroit du canal.

- CFVOTP. Déversoir de type Ogee avec Mesure de Pression.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

Le dos du déversoir est normalement fait pour faciliter l’écoulement, ayant ainsi le plus grand débit possible.

L’accessoire “CFVOTP” comprend un déversoir de profil Ogee avec quatorze prises de pression perpendiculaires à la surface. De cette manière, la distribution de la pression à l’arrière du déversoir peut être étudiée. Il est équipé de manomètres à tube pour mesurer la pression.

Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFVA. Décharge Aérodynamique.

Les déversoirs hydrauliques sont normalement utilisés pour mesurer les débits.

Le déversoir aérodynamique EDIBON, “CFVA”, permet de mesurer le débit dans un canal ouvert en utilisant un profil aérodynamique.

- CFPM. Mesureur Parshall pour CF.

L’une des méthodes les plus courantes pour connaître le débit d’un canal est le jaugeage des canaux.

Le compteur Parshall est un dispositif de mesure du débit dans les canaux ou les rivières. Il présente des élévations spéciales de manière à ce que le courant soit concentré sur trois côtés. Il peut être fixé n’importe où au fond du canal.

- CFVEN. Canal Venturi.

De la même manière que le venturimètre en tubes est utilisé pour mesurer le débit dans des écoulements fermés, leLe canal Venturi est utilisé pour mesurer le débit dans les canaux ouverts.

Il se compose d’une plaque de base et de deux pièces latérales, produisant un étranglement dans la section du canal.

Il est fait d’un matériau transparentqui permet de visualiser le flux à l’intérieur.

Il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et possède des renforts latéraux flexibles pourassurer l’étanchéité.

- CFMDE. Accessoires de Dissipation d’Énergie.

Le flux acquiert de l’énergie cinétique lors de sa descente. L’un des aspects qui mérite généralement une attention particulière lors de la conception de structures hydrauliques est la dissipation de cette énergie. Cette situation se présentedans les déversoirs excédentaires, les chutes d’eau, les exutoires de ponceaux, etc.

La dissipation de l’énergie cinétique est obtenue en appliquant différentes mesures : génération de saut hydraulique, impact ou augmentation de la rugosité. La structure de dissipation d’énergie est une partie importante du surplus de travail, dont l’objectif est de dissiper l’énergie cinétique acquise par l’eau lors de sa chute du conduit vers un endroit approprié au fond du lit, où elle ne génère pas d’érosion ouproblèmes d’affouillement.

L’accessoire “CFMDE” comprend plusieurs éléments de dissipation d’énergie, tels que deux seuils dentelés à cinq dents rectangulaires, un seuil dentelé à cinq dents triangulaires, teeth et deux seuils de sortie avec différent shauteurs.

This accessory requires (only one) the weirs, “CFPV”, or the dams spillway and flow splitters, “CFPVP”.

- CFSDL. Déversoir Siphon.

Une façon de réguler le niveau d’eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés comme déversoirs dans des réservoirs et ont une fortecapacité de décharge spécifique.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l’eau s’écoule à travers le siphon, étant le niveau en amontréglementé.

Le déversoir à siphon conçu par EDIBON peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et est fabriqué en PVC avec des parois en PMMA pour visualiser les lignes d’écoulement. Il a des renforts latéraux flexibles pour assurer l’eau-étanchéité.

- CFSDS. Siphon d’air Regulé.

Une façon de réguler le niveau d’eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés comme déversoirs dans des réservoirs et ont une fortecapacité de décharge spécifique.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l’eau s’écoule à travers le siphon, étant le niveau en amontréglementé.

Le siphon autorégulateur conçu par EDIBON peut être fixé sur n’importe quelle partie du fond ducanal et est en PVC avec des parois en PMMA pour visualiser les lignes d’écoulement. Il a des renforts latéraux flexibles pour assurer l’eau-étanchéité.

- CFMPL. Modèle de Plage Lisse.

L’accessoire “CFMPL” représente une plage lisse qui permet d’étudier les déferlantes sur une plage lisse.

Il permet de réguler l’inclinaison de la plage pour étudier les déferlantes dans différentes conditions. Il est fabriqué en PVC et dispose de renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

Cet accessoire nécessite un générateur d’ondes contrôlé par ordinateur, “CFGOC”.

- CFMU. Modèle de Seuil.

Les seuils sont normalement utilisés pour réduire l’inclinaison d’un canal et empêcher l’érosion. Les seuils provoquent un rétrécissement de la section d’écoulement.

L’accessoire “CFMU” comprend un seuil en PVC, qui peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFMP. Modèles de Piliers.

Les piles dans un canal sont des obstacles qui réduisent la section d’écoulement. De cette façon, une piscine peut être créée dans l’eau avant les obstacles.

L’accessoire “CFMP” comprend plusieurs piles de pont de profil différent et un dispositif pour fixer la pile au canal d’essai et faire pivoter la pile, en mesurant le degré entre l’extrémité de la pile etl’écoulement, pour étudier l’influence de le degré d’attaque.

Différents profils sont inclus : rectangulaire, carré, circulaire, arrondi à une extrémité, arrondi àaux deux extrémités, conique à une extrémité et conique aux deux extrémités.

- CFMA. Modèles de Caniveau.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l’eau. Ils peuvent être un égout,siphon, aqueduc, pont, etc.

L’accessoire “CFMA” est constitué d’une structure de franchissement formée d’un canal creux de section circulaire et d’un canal de section rectangulaire, qui permettent d’observer les sauts hydrauliques dans les ponceaux.

Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal et ont des renforts latéraux flexiblespour assurer l’étanchéité.

- CFCA. Connexion Canal à l’Égout.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l’eau. Ils peuvent être un égout, siphon, aqueduc, pont, etc.

L’accessoire “CFCA” est en PVC et représente le raccordement du caniveau au ponceau, permettant le réglage de sa hauteur.

Il peut être fixé à n’importe quelle partie du canal et possède des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité à l’eau.

- CFPVI. Jeu de Poteaux Vibrants.

Les plates-formes de forage, telles que les plates-formes pétrolières, reposent normalement sur des poteaux dans l’eau.

La circulation de l’eau exerce des forces sur la partie des poteaux immergée dans l’eau et provoque des vibrations.

Des vortex de Karman peuvent être générés dans l’écoulement autour d’un pieu. La séparation de ces tourbillonspermet de modifier le sens d’écoulement.

L’accessoire “CFPVI” permet d’observer des poteaux vibrants formés de tiges de diamètre différentavec des poids ajoutés.

- CFPLR. Plaques de Lit Ridées.

Le comportement de l’écoulement dans un cours d’eau dépend notamment des pentes et de la rugosité de la base du canaliser.

L’accessoire “CFPLR” se compose de plaques en PVC avec différents éléments (trois tailles différentes) qui permettent de simuler dans le canal des fluides un lit de rivière de trois pentes différentes. Ils peuvent être fixés àn’importe quelle partie du fond du canal.

- CFFS. Faux Plancher.

Le comportement de l’écoulement dans un cours d’eau dépend notamment des pentes et de la rugosité de la base du canaliser.

L’accessoire “CFFS” se compose de plaques en PVC avec différents matériaux de rugosité différente qui permettent de simuler dans le canal des fluides un lit de rivière de trois rugosités différentes. Ils peuvent être fixésà n’importe quelle partie du fond du canal.

- CFFV. Accessoire pour la Visualisation des Flux.

De nombreux problèmes de conception dans le domaine de l’écoulement des fluides nécessitent une connaissance exacte de la vitesse et de la distribution de la pression, par exemple l’écoulement sur des surfaces courbes le long des ailes d’un avion, à travers les courses d’une pompe, dans un compresseur ou sur la crête d’une vanne d’inondation. Connaître l’écoulement en deux ou trois dimensions d’un fluide offre une vision plus large de nombreuses situations réelles de l’écoulement.

L’accessoire “CFFV” consiste en un système d’injection de colorant, composé d’un réservoir et d’un système de distribution qui permet une meilleure visualisation de l’écoulement autour des différents modèles hydrodynamiques.

- CFRMD. Indicateur de niveau d’eau numérique.

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de décharge. La règle pour mesurer leLa hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d’eau dans le canal des fluides.

L’accessoire “CFRMD” est un instrument formé par une pointe de sonde en contact avec l’eau et lele niveau est lu directement sur un afficheur.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d’eau dans le canal et son principalles éléments sont en acier inoxydable.

L’accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché de haut en bas sur la longueur et la largeur du canal des fluides.

- CFMV. Compteur de Vitesse.

L’accessoire “CFMV” est constitué d’un compteur de vitesse d’écoulement. L’appareil se compose d’une roue avecpales, qui tournent proportionnellement à la vitesse d’écoulement, lues sur un écran.

L’accessoire peut être déplacé de haut en bas sur la longueur et la largeur du canal de fluides.

- CFTVC. Indicateur de Pression Différentielle Numérique pour Mesurer le Débit d’Entrée.

Cet accessoire est un compteur numérique de pression différentielle qui mesure jusqu’à 2 bar. Il est utilisé avec le tube de Pitot (CFTP) ou le tube de Venturi pour mesurer le débit d’entrée dans le canal.

- CFGOC. Générateur d’Ondes.

L’accessoire “CFGO” permet de générer des ondes avec une plaque de déplacement qui développe unemouvement de rotation.

La plaque est en PVC et est entraînée par un moteur électrique à fréquence variable. Il permet à l’utilisateur de faire varier la fréquence et l’amplitude des ondes grâce à un ordinateur.

Il est situé sur un cadre en profilés d’aluminium qui permet de le placer dans n’importe quelle partie du canal.

- CFTS. Piège à Sédiments.

Les écoulements dans les rivières, les canaux et les zones côtières s’accompagnent normalement d’un transport de sédiments. Dans ce cas, le transport des sédiments entraînés par le courant joue un rôle important, car les solidesla matière se déplace au fond des eaux.

L’accessoire “CFTS” est constitué d’une maille fine située sous le dispositif de sortie d’eau, donc proprel’eau s’écoule vers le réservoir.De cette façon, les sédiments ne vont pas à la pompe ou au débitmètre, les empêchant de se boucher.

Cet accessoire nécessite le chargeur de sédiments “CFAS” et le système de recirculation des sédiments pour CF “CFSRS”.

- CFAS. Chargeur de Sdiments.

L’accessoire “CFAS” transporte et mesure des sédiments de différentes granulométries.

Il se compose d’une trémie vibrante de 50 l et d’un bras qui permet de répartir uniformément les sédiments dans le canal. Il est monté sur un rail pour faciliter son déplacementtout le long du canal.

Cet accessoire nécessite le piège à sédiments “CFTS” et le système de recirculation des sédiments pour CF “CFSRS”.

- CFSRS. Système de Recirculation des Sédiments pour CF.

The sediment recirculation system consists of a pipe system with pump to impel water with sediments from the sediment trap to theflow channel.

The pump is located in the discharge tank of the channel inside a mesh basket that allows the flow of fluids but retains the sediments. Recirculation is done through pipes with a flow regulation valve to vary the flow of sediments.

This accessory requires the sediment trap, “CFTS”, and the sediment feeder, “CFAS”.

- CFFD. Répartiteur de Flux.

Un répartiteur de flux est un élément essentiel en génie hydraulique qui divise un courant liquide en plusieurs parties. Ce dispositif est crucial dans des contextes nécessitant une distribution équitable et contrôlée du flux, tels que le traitement des eaux usées, l’irrigation agricole et d’autres systèmes hydrauliques.

Le Répartiteur de Flux “CFFD”, conçu par EDIBON, facilite cette tâche en permettant la division du flux à différents angles pour une analyse exhaustive.

- CFDI. Inclinomètre Numérique.

Accessory for measuring tilt in channels, 0 - 360°, resolution 0.05°.

Dimensions : CFC80/2 : 3600 x 1000 x 1700 mm approx.  Poid : 250 Kg aprox.

CFC80/5 : 6050 x 1000 x 1700 mm approx.  Poid : 350 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Mesure du niveau et de la vitesse de l’eau le long du canal.

2.-Mesure du débit à l’aide de déversoirs à paroi fine.

3.-Mesure du débit par modification de la section du canal.

4.-Mesure du débit par canal Venturi.

5.-Contrôle du débit à l’aide de vannes.

6.-Contrôle de niveau à l’aide de siphons.

7.-Déversoirs déversoirs.

8.-Écoulement entre les piles d’un pont.

9.-Raccordement d’un canal à un ponceau.

10.-Caractérisation du saut hydraulique.

11.-Profils de la surface libre d’eau.

12.-Calcul du coefficient de Manning pour les canaux avec sédimentation.

13.-Comparaison du coefficient de décharge pour les vannes avec et sans sédimentation.

14.-Simulation des effets des piliers de pont dans un canal avec sédimentation.

15.-Etude de la turbulence par coloration.

16.-Visualiser les transitions du fond sédimentaire lors de décharges soudaines.

17.-Dépendance de la forme des sédiments par rapport aux variations du débit.

18.-Étude des mécanismes de transport et de dépôt des sédiments.

Possibilités pratiques supplémentaires :

19.-Enquête sur les états des courants et des crues torrentielles.

20.-Mesure des niveaux d’eau.

21.-Processus de décharge dans un déversoir submersible.

22.-Chute de pression dans les canaux ouverts.

23.-Fonctionnement et étude d’un siphon.

24.-Coefficient de débit et de décharge d’un siphon.

25.-Débit dans les tuyaux.

26.-Comparaison entre trop-plein et siphon.

27.-Étude de l’amplitude du saut hydraulique.

28.-Génération de différents états d’écoulement à l’aide d’un barrage sous-marin.

29.-Étude des processus de décharge sous un déversoir réglable :

- Etude des changements alternés au cours de la décharge.

30.-Relation entre le niveau de remous et le niveau de décharge.

31.-Etude de décharge sous une vanne radiale :

- Etude des changements alternés au cours de la décharge.

32.-Pression hydrostatique sur un déversoir.

33.-Étude des vagues.

34.-Comportement des structures dans des conditions de houle (en mer agitée).

35.-Application et compréhension de la formule de Manning.

36.-Étude des écoulements sous-critiques et supercritiques.

37.-Apprendre à appliquer les équations de force, de quantité de mouvement et d’énergie dans des situations typiques.

38.-Étude du passage du courant circulant au courant accéléré.

39.-Calcul du débit d’eau.

40.-Utilisation du limnimètre.

41.-Visualisation des flux.

Optionnel

CF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.