SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Canaliseur composé d’un groupe de pièces modulaires de 2,5 m de long. Chaque pièce rectangulaire de sections différentes avec des parois transparentes de 10 mm d’épaisseur est réalisée de manière à garantir une section uniforme le long du canal. Toutes les sections sont en verre trempé, en acier inoxydable et en aluminium anodisé, garantissant la résistance à la corrosion. Le processus d’alignement et les testeurs de niveau garantissent un alignement parfait de l’unité assemblée parfaitement étanche.

L’ensemble est doté de portes d’entrée et de sortie permettant d’effectuer différentes expériences et d’interrupteurs de niveau de sécurité qui empêchent l’eau de dépasser le niveau maximum.

Structure métallique robuste en acier soudé pour faciliter l’assemblage des profilés. Il permet d’ajuster l’inclinaison de -0,5 % à 2,5 %.

Réservoir d’admission en fibre de verre avec robinet de vidange et détecteur de niveau d’eau de sécurité.

Réservoir de réception en fibre de verre avec robinet de vidange et détecteur de niveau d’eau de sécurité.

Réservoirs de stockage pour l’eau de recirculation. Les réservoirs ont un couvercle et un robinet de vidange au fond, capacité : 1200  l.

Pompe motrice à vitesse variable. La puissance de la pompe varie en fonction de la version du canal de 140 m³/h, 4 kW jusqu’à 480 m³/h, 12 kW.

La vitesse de l’eau dans le canal peut être contrôlée de 0 m / s au débit maximum fourni par la pompe.

Des mesures :

Échelles graduées pour obtenir la position de la hauteur du canal (inclinaison).

Indicateur numérique de pression différentielle pour la mesure du débit d’entrée (inclus dans CFGTVC).

Versions disponibles au choix :

- CFG300/2.5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 2,5 m.

- CFG300/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 5 m.

- CFG300/7. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 7,5 m.

- CFG300/10. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 10 m.

- CFG300/12. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 12,5 m.

- CFG300/12.5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 12,5 m (sans accessoires).

- CFG300/20. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 300 x 450 mm), longueur : 20 m.

- CFG310/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 5 m.

- CFG310/7. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 7,5 m.

- CFG310/10. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 10 m.

- CFG310/12. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 310 x 450 mm), longueur : 12,5 m.

- CFG400/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 5 m.

- CFG400/7. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 7,5 m.

- CFG400/10. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 10 m.

- CFG400/12. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 400 x 500 mm), longueur : 12,5 m.

- CFG600/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 5 m.

- CFG600/7. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 7,5 m.

- CFG600/10. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 10 m.

- CFG600/12. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 12,5 m.

- CFG600/16. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 600 x 800 mm), longueur : 16 m.

- CFG1000/5. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 5 m.

- CFG1000/7. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 7,5 m.

- CFG1000/10. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 10 m.

- CFG1000/12. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 12,5 m.

- CFG1000/15. Canal d’Ecoulement des Fluides (section : 1000 x 1100 mm), longueur : 15 m.

Note : Nous pouvons concevoir n’importe quel canal à fluides selon vos spécifications. Contactez-nous pour plus d’informations.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, de démarrage, de sécurité, d’entretien et pratiques manuels.

Éléments requis (Non inclus) :

- CFGRM. Jauge de Niveau pour Mesurer la Hauteur de l’Eau (jauge à crochet et à point).

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de refoulement. La règle pour mesurer la hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d’eau dans le canal de fluide.

L’accessoire “CFGRM” est un instrument composé d’une pointe de sonde en contact avec de l’eau et dont le niveau est lu directement sur une échelle graduée.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d’eau dans le canal et ses principaux éléments sont en acier inoxydable.

L’accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché tout au long du canal de fluide.

- CFGTP. Tube de Pitot avec tube de manomètre.

Le tube de Pitot est un appareil permettant de mesurer la pression totale et la pression statique en un point aléatoire du flux.

La différence de pression entre la pression statique et la pression totale correspond à la pression dynamique à partir de laquelle la vitesse et le débit en tout point peuvent être calculés.

L’accessoire “CFGTP” est un tube de Pitot monté sur un support mobile qui peut être déplacé sur tout le canal. Il est connecté à un tableau de tubes manomètre où les pressions totales et statiques sont mesurées.

- CFGTVC. Tube de Venturi avec indicateur numérique de pression différentielle pour la mesure du débit.

L’accessoire comprend un compteur numérique de pression différentielle jusqu’à 2 bar et un tube de Venturi situé à l’entrée du canal.

Un tube de Venturi est un appareil conçu pour mesurer la vitesse ou le débit d’un fluide en utilisant l’effet Venturi.

L’effet Venturi est la réduction de pression d’un fluide en mouvement à l’intérieur d’un tuyau fermé lorsque sa vitesse augmente à mesure qu’il passe à travers une zone de plus petite section.

Éléments supplémentaires recommandés (Non incus) :

- CFGPR. Déversoir à Hauteur Réglable.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des Déversoirs de contrôle. Lorsque le Déversoir anti-inondation est complètement fermée, le flux d’eau est bloqué et lorsqu’il est ouvert, l’eau coule en dessous et un flux commence à circuler dans le canal.

L’accessoire “CFGPR” consiste en un Déversoir anti-inondation en PVC montée sur un cadre pouvant être déplacé le long du canal de fluide. La porte anti-inondation peut être fixée à la hauteur souhaitée, ce qui permet de mesurer cette hauteur.

Il a des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

* Disponible pour CFGC/300 et CFGC/310.

- CFGPRE. Déversoir à Hauteur Réglable avec Système de Levage.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la vanne est totalement fermé, l’écoulement de l’eau est bloqué, et lorsqu’il est ouvert, l’eau coule en dessous et un écoulementcommence à circuler dans le canal.

L’accessoire “CFGPRE” se compose d’une vanne métallique qui peut être déplacée le long du canal. Il est fourni avec une vis permettant d’abaisser et de relever le portail dans la position souhaitée.

Il est doté de renforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFGCVR. Portes Plates Verticales et Radiales.

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des Déversoirs de contrôle. Lorsque le Déversoir anti-inondation est complètement fermée, le flux d’eau est bloqué et lorsqu’il est ouvert, l’eau coule en dessous et un flux circulant dans le canal commence.

Des Déversoirs radiaux font partie des structures de contrôle mobiles et sont généralement utilisées avec des structures de contrôle fixes pour ajuster le débit en fonction des besoins.

L’accessoire “CFGCVR” comprend deux  Déversoirs, une porte d’inondation verticale et plate et une porte d’inondation radiale. Le degré d’inclinaison de la vanne anti-inondation radiale peut être ajusté et il est monté sur un cadre qui peut être déplacé le long du canal de fluide.

Ils ont des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGCDS. Porte ajustable avec déchargement par le haut.

L’un des moyens de réguler le débit d’un canal est l’utilisation de vannes de contrôle.

L’accessoire “CFGCDS” se compose d’un volet en PVC qui permet de fixer le volet à l’angle souhaité. Il dispose de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGVD. Deversoir à Parois Minces.

Les Barrages minces sont des déversoirs hydrauliques utilisés généralement pour mesurer les débits. Ils sont appelés déversoirs à arête vive, car la décharge se fait à travers une plaque dont le profil, quelle que soit sa forme, se termine par une arête vive.

L’accessoire “CFGVD” comprend quatre déversoirs en PVC (un triangulaire, deux rectangulaires et un trapézoïdal) logés dans des fentes conçues à cet effet à la sortie du canal, renforcées de caoutchouc souple, garantissant l’étanchéité.

- CFGVG. Déversoir à Parois Epaisse.

Les Barrage à paroi large ont une capacité de décharge inférieure pour la même charge en eau que Barrages à paroi minces. Ils sont le plus souvent utilisés en tant que structures de contrôle de niveau, bien qu’ils puissent également être calibrés et utilisés en tant que structures de mesure de débit.

L’accessoire “CFGVG” comprend un déversoir à large aile en PVC suffisamment épais pour conserver la verticalité du déversoir et sa non déformation et des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité. Il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal. Le Barrage peut être situé d’un côté (bord arrondi) ou de l’autre côté (bord droit).

- CFGVC. Déversoir Cunéiforme.

Les déversoirs Crump appartiennent aux structures de contrôle. C’est un déversoir à profil longitudinal triangulaire, à profil transversal triangulaire et à pentes douces. Il est normalement utilisé comme seuil pour réduire le débit et prévenir l’érosion.

L’accessoire “CFGVC” comprend un barrage critique en PVC; il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et dispose de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité. Il a défini des pentes amont et aval.

- CFGPV. Barrages.

Les barrages en forme d’ogee sont des barrages fixes et appartiennent à des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pour détourner les flux et créer des zones sans courant dans une rivière.

L’accessoire “CFGPV” comprend trois barrages en forme d’oge avec différentes pentes de décharge.

Ils sont en PVC et peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal. Ils ont également des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGPVO. Barrages de Déversoir Profilés Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO” est doté d’un déversoir à profil Ogee auquel on peut incorporer différentes pentes de décharge.

Ils sont fabriqués en PVC et peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du caniveau. Ils ont aussirenforts latéraux souples pour assurer l’étanchéité.

- CFGPVO1. Sortie 1 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO1” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGPVO2. Sortie 2 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO2” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGPVO3. Sortie 3 du Déversoir Profilé Ogee.

Les déversoirs à profil Ogee sont des déversoirs fixes et appartiennent à des structures de contrôle.  Ils sont normalement utilisés pourdétourner les flux et créer des mares dans une rivière.

L’accessoire “CFGPVO3” comprend un type d’exutoire à incorporer au déversoir du déversoir.

- CFGVOTP. Déversoir de Type Ogee avec Mesure de la Pression pour Canal de Section.

Les barrages en forme d’ogee sont des barrages fixes et appartiennent à des structures de contrôle. Ils sont normalement utilisés pour détourner les flux et créer des zones sans courant dans une rivière.

L’arrière du déversoir est normalement conçu pour faciliter l’écoulement, ce qui permet un débit aussi important que possible.

L’accessoire “CFGVOTP” comprend un déversoir en forme d’oge avec huit prises de pression perpendiculaires à la surface. De cette façon, la distribution de la pression à l’arrière du déversoir peut être étudiée. Il a des manomètres à tube pour mesurer la pression.

Il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal. Il dispose également de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGSDL. Déversoire à Siphon.

Un moyen de réguler le niveau d’eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés en tant que déversoirs dans des réservoirs et ont une capacité de décharge spécifique élevée.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l’eau traverse le siphon, le niveau en amont étant régulé.

Le siphon conçu par EDIBON peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et est fabriqué en PMMA afin de visualiser les lignes de flux. Il a des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGSDS. Siphon à Air Régulé.

Un moyen de réguler le niveau d’eau dans un canal consiste à utiliser des siphons.

Les déversoirs à siphon font partie des déversoirs fixes. Ils sont installés en tant que déversoirs dans des réservoirs et ont une capacité de décharge spécifique élevée.

Lorsque le niveau dépasse une hauteur spécifique, l’eau traverse le siphon, le niveau en amont étant régulé.

Le siphon autorégulateur conçu par EDIBON peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et est fabriqué en PMMA afin de visualiser les lignes de flux. Il possède des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGMDE. Accessoires de Dissipation d’Energie.

Le flux acquiert de l’énergie cinétique lors de sa descente. Un des aspects qui mérite généralement une attention particulière lors de la conception des structures hydrauliques est la dissipation de cette énergie. Cette situation se présente dans les barrages excédentaires, les structures en cascade, les sorties de ponceaux, etc.

La dissipation d’énergie cinétique est obtenue en appliquant différentes mesures : génération de saut hydraulique, augmentation de l’impact ou de la rugosité. La structure à dissipation d’énergie est une partie importante des travaux excédentaires, dont l’objectif est de dissiper l’énergie cinétique acquise par l’eau lorsqu’elle tombe du conduit dans un endroit approprié au fond du lit, où elle ne génère pas de problèmes d’érosion ou d’affouillement.

L’accessoire “CFGMDE” comprend plusieurs éléments de dissipation d’énergie, tels que deux seuils dentelés à cinq dents rectangulaires, un seuil dentelé à cinq dents triangulaires, deux seuils de sortie à différentes hauteurs et un bloc. Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du canal, de manière combinée ou individuelle.

- CFGRA. Herse.

Les râteaux sont utilisés dans les principales étapes de stations d’épuration pour  arrêter les salissures épaisses susceptibles d’endommager le système.

Le râteau “CFGRA” empêche la saleté de s’introduire dans le système. Il comprend différents profils de barre et l’angle d’inclinaison peut être réglée.

- CFGMU. Modèle de Seuil.

Les seuils sont couramment utilisés pour lisser les irrégularités d’un canal et prévenir l’érosion. Les seuils provoquent une contraction de la section transversale de l’écoulement.

L’accessoire “CFGMU” comprend un seuil en PVC pouvant être fixé dans n’importe quel partie du fond du canal et possède des renforts latéraux flexibles qui assurent l’étanchéité.

- CFGMA. Modèles de Caniveau.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l’eau. Ils peuvent être catégorisés comme égout, siphon, aqueduc, pont, etc.

L’accessoire “CFGMA” consiste en une structure de croisement formée d’un canal creux à section circulaire et d’un canal à section transversale rectangulaire, permettant l’observation des sauts hydrauliques dans les ponceaux.

Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal et dotés de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGCA. Raccordement de Canal à un Egout.

Les ponceaux appartiennent aux structures de franchissement et permettent le passage de l’eau. Ils peuvent être catégorisés comme égout, siphon, aqueduc, pont, etc.

L’accessoire “CFGCA” est en PVC et représente la connexion du canal au ponceau, ce qui permet la régulation de sa hauteur.

Il peut être fixé sur une partie du canal et présente des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité à l’eau.

- CFGPCG. Piliers Rotatifs Courts.

Les piliers dans un canal sont des obstacles qui réduisent la section transversale de l’écoulement. De cette façon, une zone sans courant peut être créée dans l’eau avant les obstacles.

L’accessoire “CFGPCG” comprend plusieurs piliers de profil différent et un dispositif permettant de fixer la piliers au canal d’essai et de faire pivoter la piliers, en mesurant l’angle entre l’extrémité du pilier et le flux, pour étudier l’influence de l’attaque.

Différents profils sont inclus : rectangulaire, carré, circulaire, arrondi à une extrémité, arrondi aux deux extrémités, effilé à une extrémité et effilé aux deux extrémités.

- CFGP. Longs Piliers.

Accessoire avec deux longs piliers transparents amovibles pour étudier l’effet de l’écoulement entre les piliers avec ou sans sédiments.

Ils sont en PMMA et peuvent être fixés à une partie du canal.

- CFGPLR. Lits Artificiels Rugueux.

Le comportement du débit dans une rivière dépend en particulier des pentes et de la rugosité de la base du canal.

L’accessoire “CFGPLR” se compose de plaques de PVC avec différents éléments (trois tailles différentes) qui permettent de simuler dans le canal des fluides un lit de rivière à trois pentes différentes. Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal.

- CFGFS. Faux Plancher.

Le comportement d’écoulement dans une rivière dépend en particulier sur les pentes et la rugosité de la base du canal.

L’accessoire “CFGFS” se compose de plaques de PVC avec différents matériaux, de rugosité différente qui permettent de simuler dans le canal un lit de rivière de trois rugosités différentes. Ils peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal.

- CFGVEN. Venturimètre.

De la même manière que le compteur Venturi dans des tubes est utilisé pour mesurer le débit de flux fermé, le canal Venturi est utilisé pour mesurer l’écoulement dans les canaux ouverts.

Il est composé d’un matériau transparent qui permet de visualiser l’intérieur de l’écoulement.

Il peut être fixé à une partie du fond du canal et présente des renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité à l’eau.

- CFGMP. Jaugeur Parshall.

L’une des méthodes les plus courantes pour connaître le débit d’un canal consiste à utiliser des canaux de jauge.

Le compteur Parshall est un appareil conçu pour mesurer les débits dans les canaux ou les rivières.

Il a des élévations particulières de sorte que le courant se concentre sur trois côtés.

Il peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du canal et dispose de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGMT. Mètre Trapézoïdal.

L’une des méthodes les plus courantes pour connaître le débit d’un canal consiste à utiliser des canaux de jauge.

Le compteur trapézoïdal est un appareil conçu pour mesurer les débits dans les canaux ou les rivières.

Il a des élévations particulières de sorte que le courant se concentre sur trois côtés.

La section du canal est trapézoïdale et ses parois sont lisses.

Il peut être ajusté aux sections naturelles du canal et fixé à n’importe quelle partie du fond du canal.

Il dispose également de renforts latéraux flexibles pour assurer l’étanchéité.

- CFGGO. Générateur de Vagues.

L’accessoire “CFGGO” permet de générer des vagues avec une plaque de déplacement qui développe un mouvement de rotation.

La plaque est en PVC et est entraînée par un moteur électrique à entraînement à fréquence variable. Il permet à l’utilisateur de faire varier la fréquence et l’amplitude des ondes via un ordinateur.

Il est situé sur un cadre composé de profilés en aluminium qui permet de le placer dans n’importe quelle partie du canal.

- CFGMPL. Modèles de Plages.

L’accessoire “CFGMPL” représente différents modèles de plages permettant l’étude de “Brise vagues” sur différentes plages. Un générateur de vagues est requis pour l’utilisation.

Il comprend des modèles de plage tels qu’une plage lisse, rugueuse ou perméable.

Il permet de régler l’inclinaison des plages pour étudier le briseur de vagues dans différentes conditions. Ils sont faits de PVC et ont des renforts latéraux flexibles qui ils assurent l’étanchéité.

- CFGPVI. Ensemble de Tiges Vibrantes.

Les plates-formes de forage, telles que les plates-formes pétrolières, reposent généralement sur des colonnes dans l’eau.

L’eau en circulation exerce des forces sur la partie des colonnes immergés dans l’eau et provoque des vibrations.

Les vortex de Karman peuvent être générés dans le flux autour d’une colonne. La séparation de ces vortex modifie la direction du flux.

L’accessoire “CFGPVI” permet d’observer des poteaux vibrants formés de tiges de différents diamètres additionnés de poids.

- CFGSRS. Système de Mise en Mouvement des Sédiments.

Les plates-formes de forage, telles que les plates-formes pétrolières, reposent généralement sur des colonnes dans l’eau.

L’eau en circulation exerce des forces sur la partie des colonnes immergés dans l’eau et provoque des vibrations.

Les vortex de Karman peuvent être générés dans le flux autour d’une colonne. La séparation de ces vortex modifie la direction du flux.

L’accessoire “CFGPVI” permet d’observer des pieux vibrants formés de tiges de différents diamètres additionnés de poids.

- CFGAS. Chargeur de Sédiments.

L’accessoire “CFGAS” transporte et mesure des sédiments de différentes tailles de grain.

Il se compose d’une trémie vibrante de 50 l et d’un bras permettant de répartir les sédiments dans le canal de manière uniforme à une vitesse de transport de 0,5 m³/ h. Il est monté sur un rail pour faciliter son déplacement sur tout le canal.

Cet accessoire nécessite le piège à sédiments “CFGTS” et le système de recirculation des sédiments “CFGSRS”.

- CFGTS. Trappe à Sédiments.

Les flux dans les rivières, les canaux et les zones côtières sont normalement accompagnés par le transport des sédiments. Dans ce cas, le transport des sédiments entraînés par le courant joue un rôle important, étant donné que la matière solide se déplace dans la base des eaux.

L’accessoire se compose d’une maille fine “de CFGTS” situé sous le dispositif de sortie d’eau, l’eau coule donc propre à la cuve. De cette façon, les sédiments ne vont pas à la pompe ou au débitmètre, les empêchant de bloquer.

Cet accessoire nécessite le dispositif d’alimentation de sédiments “CFGAS” et le système de recirculation des sédiments “de CFGSRS”.

- CFGRMD. Indicateur de Niveau d’Eau Numérique.

Dans de nombreux cas, il est décisif en hydraulique de connaître la profondeur de refoulement. La règle pour mesurer la hauteur est utilisée pour mesurer le niveau d’eau dans le canal de fluide.

L’accessoire “CFGRMD” est un instrument constitué d’une sonde en contact avec de l’eau et le niveau est directement lu sur un écran.

Sa longueur est suffisante pour permettre la mesure de tout niveau d’eau dans le canal et ses principaux éléments sont en acier inoxydable.

L’accessoire est monté sur un support mobile, qui peut être affiché tout au long du canal de fluide.

- CFGMV. Mesureur de Vitesse.

L’accessoire “CFGMV” se compose d’un appareil de mesure de vitesse d’écoulement. Le dispositif est constitué d’une roue à pales qui tourne proportionnellement à la vitesse d’écoulement, lu sur un écran.

L’accessoire peut être déplacé vers le haut et vers le bas la longueur et la largeur du canal de fluides.

- CFGCAU. Débitmètre.

L’accessoire “CFGCAU” consiste en un débitmètre électromagnétique situé à l’entrée du canal permettant de connaître le débit de travail.

- CFGCUS. Jauge de niveau à ultrasons.

L’accessoire “CFGCUS” consiste en une jauge de niveau à ultrasons qui aide à niveler le canal.

- CFGSMI. Support d’Instruments Mobiles.

Prise en charge d’accessoires de mesure, tels que le tube de Pitot (CFGTP) ou l’indicateur de niveau pour la hauteur d’eau (CFGRM).

Grâce à certains guides, ce support permet de déplacer le compteur le long du canal.

Il comprend des lignes graduées pour déterminer la position exacte du compteur.

- CFGPM. Anneau de Jauge de Pression (20 tubes).

Panneau à manomètre pour la mesure de la pression.

- CFGTAA. Réservoir d’Eau Supplémentaire.

Réservoir d’eau supplémentaire de 1200 litres de capacité.

- CFGPAS. Passerelle métallique.

Cet accessoire est une plate-forme surélevée pour faciliter l’accès au canal.

- CFG10SP-KIT. Kit de Mesure de Pression Longeant le Canal.

Le kit de mesure de la pression le long du canal se compose de dix prises de mesure avec le tube d’indication de hauteur réparties le long du canal.

Il permet de représenter la pression en fonction du débit.

- CFGBAE. Échelle, Traînée et Elévation.

L’objectif du modèle “CFGBAE” consiste à calculer les forces générées par l’eau sur divers organes, par exemple un cube, un cylindre ou deux disques de diamètres différents.

- CFGZG. Modèle de Surveillance de Débit “Zagni”.

Le contrôle du débit “Zagni” comprend une carte manomètre et un tube de Pitot pour l’étude de la distribution de la pression et de la vitesse d’écoulement.

- APIV/30. PIV 2D pour Visualisation de l’écoulement pour des vitesses jusqu’à 30 m/s et une surface de 100X100mm.

Le modèle “APIV/30” utilise la technique de vélocimétrie par images de particules pour mesurer la vitesse d’écoulement en de nombreux points. Un projecteur de feuille de lumière laser, un système de caméra et un logiciel de traitement sont inclus.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Mesure du niveau et de la vitesse de l’eau le long du canal.

2.-  Mesure du débit à l’aide de déversoirs à paroi minces.

3.-  Mesure du débit à travers les changements dans la section du canal.

4.-  Mesure du débit à l’aide du canal Venturi.

5.-  Contrôle du débit à l’aide de grilles.

6.-  Contrôle de niveau à l’aide de siphons.

7.-  Déversoirs de débordement trop-plein.

8.-  Débit entre les piliers d’un pont.

9.-  Connexion d’un canal à un ponceau.

10.- Caractérisation du saut hydraulique.

11.- Profils de la surface libre.

12.- Calcul du coefficient d’effectif pour les canaux avec sédimentation.

13.- Comparaison du coefficient de décharge dans les grilles avec ou sans sédimentation.

14.- Simulation de l’effet des piliers d’un pont dans un canal avec des sédiments.

15.- Étude des turbulences avec utilisation d’encre.

16.- Visualisation des transitions des sédiments sur le lit lorsque des décharges abruptes sont générées.

17.- Dépendance de la forme des sédiments sur la variation du débit.

18.- Étude des mécanismes de transport et de sédimentation des sédiments.

Possibilités pratiques supplémentaires :

19.- Études sur les courants et les états d’inondations torrentielles.

20.- Mesure des niveaux d’eau.

21.- Processus de décharge dans un déversoir submersible.

22.- Chute de pression dans les canaux ouverts.

23.- Opération et étude d’un siphon.

24.- Débit et coefficient de décharge du siphon.

25.- Débit dans les tuyaux.

26.- Comparaison entre débordement et siphon.

27.- Étude de l’amplitude du saut hydraulique.

28.- Génération de différents états d’écoulement à l’aide d’un barrage sous-marin.

29.- Étude des processus de décharge sous un déversoir réglable :

- Étude des changements alternés lors de la sortie.

30.- Relation entre le niveau de remous et le niveau de décharge.

31.- Étude de décharge sous une porte radiale :

- Étude des changements alternés lors de la sortie.

32.- Pression hydrostatique sur un déversoir.

33.- Étude des vagues.

34.- Comportement des structures en conditions de houle (mer agitée).

35.- Application et compréhension de la formule de Manning.

36.- Étude des écoulements sous-critiques et supercritiques.

37.- Apprendre à appliquer les équations de force, de moment et d’énergie dans des situations typiques.

38.- Étude de la transition du courant au courant accéléré.

39.- Calcul du débit d’eau.

40.- Utilisation du limnimètre

Optionnel

CFG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.