ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Puede obtenerse un rendimiento de hasta 125  l por hora, dependiendo del grado de separación.

Depósito de alimentación de aluminio anodizado:

Capacidad: 10  l.

Se puede rellenar de forma continua.

Embudo con un  flotador que regula el vaciado de la leche en el separador.

Colectores para la nata y la leche desnatada, con aperturas de salida.

Bol separador que incorpora 19 discos  (placas de separación).

Motor  con control de velocidad.

Accesorios incluidos:

Cronómetro.

Dos vasos de precipitados para recogida del producto.

Llave Allen.

Cepillos.

El equipo se puede desmontar fácilmente para una cómoda limpieza.

Panel de control, que incluye:

Interruptor de arranque del motor.

Controlador de velocidad del motor.

Display que indica las medidas de velocidad del motor.

Interruptor ON / OFF.

Cables y accesorios, para operar normalmente.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 500 x 500 x 500 mm aprox. -Peso: 25 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la separación de líquidos de diferentes densidades.

2.-  Demostración del efecto de la temperatura en el proceso de separación.

3.-  Demostración del efecto de la velocidad en el proceso de separación.

4.-  Producción de diferentes tipos de nata utilizando leches con diferente contenido de grasa (11 % a 55 %).

5.-  Producción de una variedad de leches desnatadas, con diferente contenido en materia grasa.

6.-  Mostrar la importancia de la limpieza e higiene en el procesamiento de alimentos.

7.-  Comprensión del modo de funcionamiento de este tipo de centrífuga, mediante la utilización de diagramas didácticos y con fácil desmontaje de sus piezas y componentes.

Opcional

DSN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.