SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Support matériel et alimentation.

Modules supportant l’unité.

Sorties fixes CC : + 5 V, + 12 V, -12 V.

Sorties variables CC : ± 12 V.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties via des bornes de contact de 2 mm ou via un connecteur Sub-D à 25 broches.

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Dimensions : 410 x 298 x 107 mm approx. Poids : 2 kg approx.