EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Avril/2026
EDAS/VIS
SYSTÈME EDIBON D'ACQUISITION DE DONNÉES ET D'INSTRUMENTATION VIRTUELLE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
1 EDAS/VIS. SSystème EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle:

16 entrées analogiques (1 bloc avec 12 canaux de tension et 1 bloc avec 2 canaux actuels (4 connexions)).

    EDAS/VIS 0.25, vitesse d’échantillonnage 250 000 échantillons par seconde. 

    EDAS/ VIS 1.25, vitesse d’échantillonnage 1 250 000 échantillons par seconde. 

Deux sorties analogiques.

24 entrées/sorties numériques configurables en entrées ou sorties, avec 24 indicateurs LED d’état. 

Ces entrées/sorties numériques sont regroupées en trois ports de huit voies (P0, P1 et P3).

Quatre commutateurs de signal numérique 0 - 5 V. 

Deux potentiomètres de signal analogique 12 V. 

Interrupteur principal ON/OFF.

A l’intérieur : alimentation interne de 12 V et 5 V. Potentiomètre.

2 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

La carte d’acquisition de données fait partie du système SCADA..

Pour la version EDAS/VIS-1.25. Système d’Acquisition de Donneés et d’Instrumentation Virtuelle d’EDIBON (vitesse : 1 250 000 échantillons/s) :

Carte d’Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d’ordinateur.Bus PCI Express. 

Entrée analogique :

    Nombre de chaînes= 16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l’un à 65536.

    Taux d’échantillonnage jusqu’à :250 KS/s (kilo échantillons par seconde). Plage d’entrée (V)=±10 V. 

    Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé. Canaux DMA=6. 

Sortie analogique :

    Nombre de chaînes= 2. Résolution=16 bits, l’un à 65536. Débit de sortie maximum jusqu’à 900 KS/s. 

    Plage de sortie(V)=±10 V. Transferts de données=DMA, interruptions, programmé I/0.

Entrées/sorties numériques : Nombre de canaux = 24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 8 MHz.

Chronométrage : Compteurs/minuteries = 2. Résolution : Compteurs/minuteries : 32 bits.

Pour la version EDAS/VIS-0.25. Système d’Acquisition de Donneés et d’Instrumentation Virtuelle d’EDIBON (vitesse : 250 000 échantillons/s) :

    Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 250 000 échantillons par seconde (S/s).

    Sortie analogique : vitesse de sortie maximale jusqu’à 10 KS/s.

    Entrée/sortie numérique : nombre de canaux = 24 entrées/sorties. Port 0 corrélé à 1 MHz.

    Les autres caractéristiques sont identiques à celles de la version EDAS/VIS 1.25.

La Carte d’Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité. 

3 EDAS/VIS/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Cadre graphique convivial.

Logiciel configurable permettant la représentation temporelle/fréquentielle des différentes entrées et sorties. Visualisation d’une tension des circuits sur l’écran de l’ordinateur.

Il permet de stocker des données dans un fichier, d’imprimer des écrans et des rapports des signaux à tout moment. Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats. 

Ensemble d’instruments virtuels :

    Oscilloscope:

        Canaux : 12 simultanés. Tension d’entrée maximale : 10 V.

Les 12 canaux d’entrée peuvent être mis à l’échelle pour comparer le signal avec différents niveaux de tension. Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

“Menu Mathématiques” avec des opérations telles que l’addition, le repos, la multiplication et la division, entre l’un des 12 canaux de l’oscilloscope.

    Générateur de fonctions :

        Deux générateurs de signaux indépendants, pour sinusoïdal, triangulaire, en dents de scie et carré. 

        Canaux : 2 (permettant de travailler simultanément).Tension de sortie maximale : 10 V.      

        Taux de sortie maximal : 1000 échantillons par seconde.

        Il comprend un graphique où un signal de sortie pour chaque canal est affiché.

    Analyseur de spectre:

        Canaux : 12 (simultanés). Tension maximale : 10 V. Analyseur de spectre numérique : basé sur la FFT.

        Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde. 

    Multimètre :

        Voltmètre, canaux : 12 (simultanés).Tension maximale : 10 V RMS. 

        Ampèremètre, canaux : 2 (simultanés).Ampère maximum : 500 mA RMS par canal. 

    Analyseur transitoire.

    Analyseur logique :

        Nombre de canaux d’entrée : 8. Niveau de tension TTL.

        Source d’horloge : 2 sources différentes.

        Cet appareil permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

    Générateur logique :

        Nombre de canaux de transmission : 8.Niveau de tension TTL. 

        Cet appareil permet de générer jusqu’à 8 signaux numériques simultanés. 

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
5 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, et Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus)

- EDAS/VIS-WF. Système EDIBON d’Acquisition de Données avec Communication WI-FI.
Optionnel
EDAS/VIS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

