Especificaciones de Concurso

Equipo de sobremesa.

Electrolizador PEM con una producción de hidrógeno de 3  l/h:

Tipo de pila: Celda de electrólisis de tipo membrana de intercambio protónico.

Entrada de agua: Agua desionizada o destilada.

Temperatura del agua: 10 – 40 °C.

Consumo de agua aprox.: 20 ml/hr.

Capacidad de generación de hidrógeno: 0 – 3  l/hr.

Pureza: 99,99 %. Para obtener información sobre cómo alcanzar una mayor pureza, por favor, contáctenos (*).

Conexión directa para el Equipo de Pila de Combustible PEM, Controlado desde Computador (PC), “EC5C”, ó el Equipo de Pila de Combustible PEM, “EC5B”.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 500 x 300 x 450 mm aprox.  Peso: 10 Kg aprox.