SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Electrolyseur PEM avec une production d'hydrogène de 3 l/h:

Type de pile: Cellule d'électrolyse à membrane échangeuse de protons.

Entrée d'eau Eau: Désionisée ou distillée

Température de l'eau: 10 – 40 °C.

Consommation d'eau env: 20 ml / h.

Capacité de production d'hydrogène: 0 – 3 l / h.

Pureté: 99,99 %. Pour savoir comment obtenir une plus grande pureté, veuillez nous contacter (*).

Connexion directe pour l’Unité de Piles à Combustible PEM, Contrôlée par Ordinateur (PC), “EC5C” ou l’Unité de Piles à Combustible PEM, “EC5B”.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels: Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Dimensions: 500 x 300 x 450 mm approx. Poids: 10 Kg approx.