ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Electrolizador PEM con una producción de hidrógeno de 60 l/h:

Entrada de agua: Agua desionizada (debe cumplir que sea ASTM tipo II y que la conductividad sea inferior a 0.1 uS).

Presión máxima de salida : 10 – 16 bar.

Temperatura de funcionamiento: 15 – 40 °C.

Pureza: 99,9999 % (Grado 6.0). Para obtener información sobre cómo alcanzar una mayor pureza, por favor, contáctenos (*).

Conexión directa para el Equipo Avanzado de Pila de Combustible PEM, Controlado desde Computador (PC), “EC6C”, o el Equipo Avanzado de Pila de Combustible PEM, “EC6B”.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 500 x 300 x 400 mm aprox.  Peso: 30 kg aprox.