EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
EEFCR
UNITÉ POUR L'ESSAI DE FLUAGE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.  

L'unité “EEFCR” se compose principalement de :  

    Une boîte de conditionnement de la température en méthacrylate. C'est ici que sont créées les conditions de température adéquates pour réaliser l'expérience : 

         A l'intérieur, se trouve le spécimen qui sera expérimenté.  

         Pour atteindre la température, on utilise un sac isotherme.  

         Pour connaître les conditions de l'expérience, il y a un thermomètre dans la partie supérieure de la boîte, gamme : -10° C - 110° C. 

    Bras de charge : 

        Il s'agit d'une poutre en acier inoxydable sur laquelle les charges sont appliquées à l'éprouvette.  

        Il pivote sur un arbre inséré dans la colonne de support.  

        Plage de contraintes de traction : 0 - 35 N/mm². 

    Vis de support pour soutenir le bras de charge avant de commencer l'expérience. 

    Pinces. Elles sont dans l'espace pour fixer les spécimens. 

    Indicateur à cadran : 

        Pour mesurer l'allongement de l'éprouvette dans des conditions concrètes de charge et de température.  

        Gamme : 0 - 10 mm.  

        Précision : 0,01 mm. 

    Clé Allen pour ajuster le comparateur. 

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques.

Eléments requis (Non inclus) : 

    - SET C. Crochet et Ensemble de Masse en Acier 3 kg. 

          Chaque ensemble “Type C” comprend :   

              1 Poids de 1000 gr.  

              2 poids de 500 gr.  

              2 poids de 200 gr.  

              6 Poids de 100 gr.  

              1 crochet de support de 500 gr.  

Eléments supplémentaires recommandés (Non inclus) : 

    - EEFCR-SP. Ensemble de Tubes à Essai Supplémentaires. 

          Comprend : 

              Type plat. 

              Fabriqué en différentes matières plastiques : PVC et polypropylène. 

              Ils ont une section de 5 mm x 2 mm pour faciliter les expériences. 

- Dimensions: 700 x 350 x 600 mm environ. - Poids: 25 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Analyser expérimentalement le comportement de différents matériaux plastiques. 

2.-  Détermination expérimentale de la limite de fluage de différentes matières plastiques. 

3 -  Détermination de l'effet de la température sur le comportement en fluage d'une matière plastique. 

4.-  Relation de la déformation causée par le fluage en fonction du temps. Phases du fluage.
Optionnel
EEFCR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).
2

