ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El “EESFB” es un equipo para el estudio de la conversión de la energía solar en energía eléctrica.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Dos paneles solares fotovoltaicos (policristalinos):

Módulos de cristal templado con alto nivel de transmisividad.

Material de encapsulamiento: etil-vinil-acetato modificado.

Potencial nominal de salida: 66 W.

Área del panel: 0,51 m2.

Corriente máxima: 3,76 A. Tensión máxima: 17,53 V.

Treinta y seis células, de 156 x 156 mm cada una.

Simulador solar compuesto por:

Estructura de aluminio.

Ocho Lámparas halógenas de 400 W cada una, distribuidas en dos circuitos independientes regulables en tensión.

Seguro eléctricamente.

Sistema de ventilación que permite analizar el efecto de la temperatura sobre la operación del equipo, formado por:

Cuatro ventiladores axiales compactos con guardamanos de plástico.

Regulador para cargas CC y batería:

Regula cómo la electricidad generada en los paneles solares fotovoltaicos es distribuida hacia y desde la batería auxiliar y hacia la carga. Un display informa sobre el estado de carga, parámetros de operación y mensajes de fallo. Las funciones de protección electrónica son:

Desconexión por alta tensión, protección contra cortocircuito de la carga y el módulo, protección contra sobretensión en la entrada del módulo, protección contra sobretemperatura y sobrecarga y desconexión por sobretensión en la batería.

Cargador auxiliar de batería:

Evalúa la batería cuidadosamente y entonces distribuye la carga óptima requerida.

Batería:

Tensión nominal: 12 V. Capacidad nominal (20 horas): 24 Ah.

Módulo de cargas de CC:

Caja metálica con diagrama en el panel frontal.

Dos lámparas de 24 V.

Motor de CC: Tensión: 36 V, potencia: 5 W.

Reóstato de 500 W.

Conexión independiente de cada carga con ayuda del selector de cuatro posiciones:

Los paneles solares funcionan en circuito abierto.

El reóstato y las lámparas se conectan directamente a los paneles solares. Estas cargas se pueden conectar independientemente o en paralelo con la ayuda de interruptores manuales.

El motor CC se conecta directamente a los paneles solares.

La carga CC se desconecta y los paneles solares se conectan directamente al regulador de carga.

Sensores:

Sensor de radiación solar para estudiar el comportamiento de los paneles solares fotovoltaicos.

Tres sensores de temperatura de tipo “J” para medir la temperatura ambiental, la temperatura en el panel solar nº 1, y la temperatura en el panel solar nº 2.

Sensor de corriente CC y sensor de voltaje CC.

El equipo incluye cuatro persianas para reducir el contacto visual y directo con las lámparas halógenas y para reducir el contacto directo con los paneles solares fotovoltaicos cuando el equipo está en funcionamiento.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conector para el sensor de radiación solar. Display digital para el sensor de radiación solar.

Conectores de los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura.

Conectores para el sensor de corriente y voltaje CC. Display digital de corriente (CC) y display digital de voltaje (CC).

Dos interruptores para las lámparas de los dos circuitos independientes.

Dos reguladores para la intensidad de luz de las lámparas de los dos circuitos independientes.

Interruptor para el sistema de ventilación.

Interruptor para conectar los paneles solares en paralelo o en serie.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (al menos uno) (No incluidos):

- EE-KIT. Kit de Simulación de Conversión y Consumo (CA):

• Inversor monofásico:

Monofásico.

Tecnología de cambio de modo de 25 kHz.

Potencia de arranque de un 200 %.

Protección de cortocircuito.

Protección de sobretemperatura.

Protección de sobrecarga.

Indicador LED del estado de operación.

Interruptor trasero de conexión/desconexión.

• Módulo de cargas de CA:

Caja metálica.

Diagrama en el panel frontal.

Ventilador axial compacto de 230 V con guardamanos de plástico.

Tres lámparas de 220 V – 240 V, potencia: 11 W.

Conexión independiente de cada carga con ayuda del selector de cuatro posiciones:

- El inversor funciona sin carga.

- Conexión del motor del ventilador.

- Conexión de una lámpara de CA.

- Conexión de dos lámparas de CA en paralelo.

• Sensor de voltaje y corriente CA. El valor de la potencia en CA puede visualizarse con el software.

- EE-HYB-KIT. Kit de Inversor Híbrido de Conexión a Red con Autogestión de la Energía:

Este inversor puede tomar la energía eléctrica bien de la red de potencia del laboratorio (50/60 Hz) o bien de un panel fotovoltaico (no incluido) para dar suministro eléctrico a una carga local (incluida) o almacenar dicha energía en una batería (incluida). Este criterio dependerá de la cantidad de energía almacenada que tenga la batería en un momento dado y de si se dispone o no de energía solar suficiente para abastecer la demanda energética en dicho momento.

Para poder estudiar los diferentes modos de funcionamiento del inversor híbrido, este kit se compone de una batería, de una carga resistiva variable y de diversos medidores analógicos de corriente y voltaje de CC y CA.

En función de la energía almacenada en la batería y de la energía demandada por la carga variable, se podrá observar el comportamiento del inversor por medio de los medidores analógicos ubicados en los diferentes puntos del circuito eléctrico. Por ejemplo, será posible medir los flujos de corriente de entrada y salida de la batería, la corriente consumida por la carga resistiva y también, los flujos de corriente que provienen de la red eléctrica en el caso de que no haya suficiente energía en la batería para abastecer la demanda de la carga resistiva.

Voltaje de alimentación: 230 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal: 1000 W.

Interruptor de encendido.

Amperímetro bidireccional de CC: -50 A – 0 – 50 A.

Voltímetro de CC: 0 – 15 VCC.

Amperímetro de CA para la medida del consumo de la carga: 0 – 5 A.

Voltímetro de CA para la medida del voltaje en la carga: 0 – 250 VCA.

Amperímetro de CA para la medida de corriente de entrada de la red: 0 – 5 A.

Voltímetro de CA para la medida del voltaje de la red: 0 – 250 VCA.

Seccionador de red.

Seccionador de carga.

Seccionador de batería.

Interruptor magnetotérmico de batería: 40 A.

Interruptor magnetotérmico diferencial: 230 VCA, 10 A, 30 mA.

Fusibles: 2 x 16 A.

Resistencia variable: 0 – 1000 Ohm, 1000 W.

Inversor híbrido:

Voltaje de la batería: 12 VCC.

Regulador MPPT: 17 – 80 VCC.

Batería de gel:

Voltaje nominal: 12 VCC.

Capacidad: 60 Ah.

Equipo: - Dimensiones: 2200 x 1200 x 2005 mm aprox. - Peso: 300 Kg aprox.

Consola electrónica:  - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación y familiarización con todos los componentes del equipo y cómo se relacionan con su operación.

2.- Determinación de los parámetros característicos del panel solar.

3.- Estudio de los materiales que constituyen la célula solar.

4.- Estudio del lado p y n de una célula solar.

5.- Estudio de las curvas I-V y P-V.

6.- Estudio de la corriente inversa o de saturación.

7.- Estudio de V, I y W en función de diferentes cargas.

8.- Medición de la tensión en circuito abierto y la corriente en cortocircuito para un panel solar con carga.

9.- Medición de la potencia máxima del panel solar con carga.

10.- Estudio de la relación entre la potencia generada y la potencia de radiación solar.

11.- Estudio de la potencia máxima del panel solar.

12.- Estudio de la influencia de la temperatura sobre la tensión de circuito abierto de los paneles solares.

13.- Determinación de la eficiencia de la foto-conversión.

14.- Estudio de la eficiencia de los paneles solares conectados en paralelo.

15.- Estudio de la eficiencia de los paneles solares conectados en serie.

16.- Estudio de la eficiencia, dependiendo de la temperatura, del sistema fotovoltaico conectado en paralelo.

17.- Estudio de la operación del sistema de generación fotovoltaico suministrando potencia a diferentes cargas CC sin una batería auxiliar.

18.- Estudio de la operación del sistema de generación de potencia fotovoltaica con una batería auxiliar y suministrando potencia a diferentes cargas CC/CA.

19.- Estudio de la operación del sistema fotovoltaico en serie/ paralelo con conexión de diferentes cargas y sin el apoyo de la batería.

20.- Estudio de la operación del sistema fotovoltaico en serie/ paralelo con conexión de diferentes cargas CC y con el apoyo de la batería.

Posibilidades prácticas adicionales:

21.- Estudio del perfil de iluminación de las lámparas.

22.- Determinación de la resistencia de una célula solar conectada en serie y en paralelo.

23.- Estudio de los parámetros que definen la calidad de una célula solar.

24.- Estudio de la dependencia de la tensión de circuito abierto (V∞) con los lúmenes.

Prácticas para ser realizadas con el elemento adicional recomendado “EE-KIT”:

25.- Estudio de la operación del sistema fotovoltaico en serie/paralelo con conexión de diferentes cargas y sin el apoyo de la batería.

26.- Estudio de la operación del sistema fotovoltaico en serie/paralelo con conexión de diferentes cargas CA y con el apoyo de la batería.

27.- Estudio de la conexión de cargas a tensión alterna de 220 V.

Prácticas para ser realizadas con el elemento adicional recomendado “EE-HYB-KIT”:

28.- Estudio del procedimiento de conexión a red del inversor híbrido: secuencia correcta de interruptores de batería y red.

29.- Estudio de la configuración del inversor híbrido.

30.- Estudio del inversor híbrido en modo conexión a red.

31.-Estudio del inversor híbrido en modo isla.

32.- Estudio del comportamiento del inversor híbrido ante un apagón.

33.- Estudio del proceso de carga de la batería desde la red del laboratorio a través del inversor híbrido.

34.- Estudio del proceso de carga de la batería desde una fuente de energía renovable.

35.- Estudio de los flujos de potencia de la batería y de la red ante variaciones de la demanda energética con la carga resistiva variable.

36.- Estudio de la respuesta del inversor híbrido al alcanzarse el punto crítico de descarga de la batería.

37.- Estudio del balance energético entre la batería-carga-red por medio de los amperímetros y voltímetros analógicos incorporados en el kit.

Opcional

EESFB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.