SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’”EESFB” est une unité d’étude de la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

L’unité comprend :

Deux panneaux solaires photovoltaïques (polycristallins):

Modules en verre trempé à haute transmissibilité.

Encapsulation Matériel: acétate de vinyle éthyle modifié.

Puissance nominale de puissance: 66 W.

Surface d’écran: 0,51 m².

Courant maximum: 3,76 A. Tension maximale: 17,53 V.

Trente-six cellules, 156 x 156 mm de chacun.

Comprenant simulateur solaire:

Structure en aluminium.

Huit lampes halogènes de 400 W chacune, réparties en deux circuits séparés à tension régulée.

Sécurité électrique.

Système de ventilation, pour analyser l’effet de la température sur le fonctionnement de l’unité, comprenant:

Quatre ventilateurs axiaux compacts avec protections en plastique.

Régulateur CC pour les charges et la batterie :

Il régit la manière dont l’énergie générée dans les panneaux solaires photovoltaïques est distribuée vers et depuis la batterie auxiliaire et vers la charge. Un écran informe de l’état de la charge, des paramètres de fonctionnement et des messages d’erreur. Les fonctions de la protection électronique sont:

Haut arrêt de tension, la protection de court-circuit de charge et le module de protection contre les surtensions à l’entrée du module, protection contre la surchauffe et la surcharge et la batterie d’arrêt de surtension.

Chargeur de batterie auxiliaire :

Évalue soigneusement la batterie et distribue ensuite la charge optimale requise.

Batterie : Tension nominale : 12 V. Capacité nominale (20 heures) : 24 Ah.

Module de charge CC :

Diagramme de boîte métallique sur le panneau avant.

Deux lampes de 24 V.

Moteur à courant continu: Tension: 36 V Puissance: 5 W.

500 W rhéostat.

Connexion indépendante de chaque charge à l’aide du sélecteur quatre positions:

Les panneaux solaires fonctionnent en circuit ouvert.

Le rhéostat et les lampes sont connectées directement aux panneaux solaires. Ces charges peuvent être connectés de manière indépendante ou en parallèle avec l’aide de commutateurs manuels.

Le moteur à CC est relié directement aux panneaux solaires.

La charge de CC est déconnectée et les panneaux solaires sont reliés directement au dispositif de commande de charge.

Capteurs:

Capteur de rayonnement solaire pour étudier le comportement des panneaux solaires photovoltaïques.

Trois sondes de température de type “J” pour mesurer la température ambiante, la température dans le panneau solaire n° 1 et la température dans le panneau solaire n° 2.

Capteur de courant CC et capteur de tension CC.

L’unité comprend quatre stores pour réduire le contact visuel direct avec les lampes halogènes et pour réduire le contact direct avec les panneaux solaires photovoltaïques lorsque l’unité fonctionne.

Console électronique :

Boîte métallique.

Connecteur pour le capteur de radiation solaire. Afficheur numérique pour le capteur de radiation solaire.

Connecteurs pour les capteurs de température. Afficheur numérique pour les capteurs de température. Sélecteur pour les capteurs de température.

Connecteurs pour le capteur de courant et de tension CC. Affichage numérique du courant (CC). Afficheur numérique de la tension (CC).

Deux interrupteurs pour les lampes des deux circuits indépendants.

Deux régulateurs de l’intensité lumineuse des lampes des deux circuits indépendants.

Interrupteur pour le système de ventilation.

Interrupteur pour connecter les panneaux solaires en parallèle ou en série.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien,  Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (au moins un) (Non inclus)

- EE-KIT. Kit de Simulation de Conversion et de Consommation (CA) :

• Onduleur monophasé :

Monophasé.

Technologie de commutation de mode 25 kHz.

Puissance de démarrage de 200 %.

Protection contre les courts-circuits.

Protection contre la surchauffe.

Protection contre les surcharges.

Indicateur d’état de fonctionnement à LED.

Interrupteur marche/arrêt arrière.

• Module de charge CA :

Boîte en métal.

Schéma sur le panneau avant.

Ventilateur axial compact 230 V avec protection des mains en plastique.

Trois lampes 220 V – 240 V, puissance : 11 W.

Connexion indépendante de chaque charge à l’aide du sélecteur à quatre positions :

- L’onduleur fonctionne sans charge.

- Raccordement du moteur du ventilateur.

- Connexion d’une lampe à courant alternatif.

- Connexion de deux lampes CA en parallèle.

• Capteur de tension et de CA. La valeur de l’alimentation CA peut être affichée avec le logiciel.

- EE-HYB-KIT. Kit d’Onduleurs Hybrides pour la Connexion au Réseau avec Autogestion de l’Énergie.

Cet onduleur peut prendre l’énergie électrique soit du réseau électrique du laboratoire (50/60 Hz), soit d’un panneau photovoltaïque (non inclus) pour fournir de l’électricité à une charge locale (incluse) ou stocker cette énergie dans une batterie (incluse). Ce critère dépendra de la quantité d’énergie stockée par la batterie à un moment donné et de la disponibilité ou non d’une quantité suffisante d’énergie solaire pour répondre à la demande d’énergie à ce moment-là.

Afin d’étudier les différents modes de fonctionnement de l’onduleur hybride, ce kit se compose d’une batterie, d’une charge résistive variable et de divers appareils analogiques de mesure du courant et de la tension CC et CA.

En fonction de l’énergie stockée dans la batterie et de l’énergie demandée par la charge variable, il sera possible d’observer le comportement de l’onduleur au moyen des compteurs analogiques situés en différents points du circuit électrique. Par exemple, il sera possible de mesurer les flux de courant entrant et sortant de la batterie, le courant consommé par la charge résistive et également, les flux de courant provenant du secteur au cas où il n’y aurait pas assez d’énergie dans la batterie pour répondre à la demande de la charge résistive.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale : 1000 W.

Interrupteur d’alimentation.

Ampèremètre CC bidirectionnel : -50 A – 0 – 50 A.

Voltmètre CC : 0 – 15 VCC.

Ampèremètre CA pour mesurer la consommation de la charge : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension à la charge : 0 – 250 VCA.

Ampèremètre CA pour mesurer le courant d’appel du secteur : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension du secteur : 0 – 250 VCA.

Isolateur de réseau.

Déconnecteur de charge.

Déconnecteur de batterie.

Disjoncteur de batterie : 40 A.

Disjoncteur différentiel : 230 VCA, 10 A, 30 mA.

Fusibles : 2 x 16 A.

Résistance variable : 0 – 1000 Ohm, 1000 W.

Onduleur hybride :

Tension de la batterie : 12 VCC.

Régulateur MPPT : 17 – 80 VCC.

Batterie au gel :

Tension nominale : 12 VCC.

Capacité : 60 Ah.

Unité : - Dimensions : 2200 x 1200 x 2005 mm approx. - Poids : 300 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx.  - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Identification et familiarisation avec tous les composants de l'appareil et comment ils sont associés à son fonctionnement.

2.- Détermination des paramètres caractéristiques du panneau solaire.

3.- Etude des matériaux qui composent la cellule solaire.

4.- Etude des faces p et n d'une cellule solaire.

5.- Etude des courbes I-V et P-V.

6.- Etude du courant inverse ou du courant de saturation.

7 - Etude de V, I et W en fonction de différentes charges.

8.- Mesure de la tension à vide et du courant de court-circuit pour un panneau solaire avec charge.

9.- Mesure de la puissance maximale d'un panneau solaire en charge.

10.- Etude de la relation entre la puissance générée et la puissance du rayonnement solaire.

11.- Etude de la puissance maximale d'un panneau solaire.

12.- Etude de l'influence de la température sur la tension de circuit ouvert du panneau solaire.

13.- Détermination de l'efficacité de la photo-conversion.

14.- Etude du rendement des panneaux solaires connectés en parallèle.

15.- Etude du rendement des panneaux solaires connectés en série.

16.- Etude du rendement, en fonction de la température, du système photovoltaïque connecté en parallèle.

17.- Etude du fonctionnement du système de production photovoltaïque alimentant différentes charges en CC sans batterie auxiliaire.

18.- Etude du fonctionnement du système de génération d'énergie photovoltaïque avec une batterie auxiliaire et alimentant différentes charges CC/CA.

19.- Etude du fonctionnement du système photovoltaïque en série/parallèle avec connexion de différentes charges et sans le support de la batterie de stockage.

20 - Etude du fonctionnement du système photovoltaïque en série/parallèle avec connexion de différentes charges en CC et avec le support de la batterie d'accumulateurs.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.- Etude du profil d'illumination des lampes.

22.- Détermination de la résistance d'une cellule solaire connectée en série et en parallèle.

23.- Etude des paramètres qui définissent la qualité d'une cellule solaire.

24.- Etude de la dépendance de la tension de circuit ouvert (V∞) sur les lumens.

Pratique à réaliser avec l'élément complémentaire recommandé "EE-KIT" :

25.- Etude de l’opération de la série système photovoltaïque/parallèle avec la connexion de différentes charges et sans le support de la batterie.

26.- Etude du fonctionnement du système photovoltaïque série/parallèle avec la connexion de différentes charges CA et avec le support de la batterie.

27.- Etude de la connexion des charges à tension alternative de 220 V.

Pratiques à réaliser avec l'élément additionnel recommandé “EE-HYB-KIT” :

28.- Etude de la procédure de connexion au réseau de l'onduleur hybride : séquence correcte des commutations de la batterie et du réseau.

29.- Etude de la configuration de l'onduleur hybride.

30.- Etude de l'onduleur hybride en mode de connexion au réseau.

31.- Etude de l'onduleur hybride en mode îlotage.

32.- Etude du comportement de l'onduleur hybride en cas de blackout.

33.- Etude du processus de charge de la batterie à partir du réseau du laboratoire à travers l'onduleur hybride.

34.- Etude du processus de charge de la batterie à partir d'une source d'énergie renouvelable.

35.- Etude des flux de puissance de la batterie et du réseau sous les variations de la demande d'énergie avec la charge résistive variable.

36.- Etude de la réponse de l'onduleur hybride lorsque le point de décharge critique de la batterie est atteint.

37.- Etude de l'équilibre énergétique entre la batterie-charge-réseau au moyen des ampèremètres et voltmètres analogiques incorporés dans le kit.

EESFB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.