ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo es necesario para el uso de todos los sets tipo “F” y puede trabajar con uno o varios sets.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Robot cartesiano, controlado por tres motores:

Movimiento en los ejes X, Y y Z.

Soporte para los diferentes sensores.

Brazo del robot, controlado desde computador, con área de barrido.

Caja electrónica para el control de los motores. Esta caja electrónica está gobernada por un PLC instalado en la Caja-Interface de Control.

Cables.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

FCE. Set para el Estudio de Campos Eléctricos.

- Sensor:

Sensor de campo eléctrico. Se suministra una sonda capaz de medir el potencial creado por cualquier distribución de cargas. Esta consiste en un cable conductor que mide la diferencia de potencial entre una referencia y el punto donde ésta se encuentra.

- Elementos:

- Dos esferas conductoras niqueladas con pértiga aisladora.

- Dos cilindros conductores niquelados con pértiga aisladora.

- Depósito.

- Cable conductor rojo con banana y pinza cocodrilo.

- Cable conductor negro con banana y pinza cocodrilo.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FCE/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

FCM. Set para el Estudio de Campos Magnéticos.

- Sensor:

Sonda Hall capaz de medir la intensidad de campos magnéticos estáticos y dinámicos.

- Elementos:

- Electroimán.

- Dos imanes de AlNiCo.

- Espira rectangular.

- Dos espiras conductoras de 325 vueltas.

- Dos espiras conductoras de 200 vueltas.

- Solenoide con un diámetro de 200 mm.

- Solenoide con un diámetro de 110 mm.

- Dos núcleos de ferrita.

- Núcleo de acero inoxidable.

- Núcleo de latón.

- Núcleo de hierro.

- 100 g de polvo de hierro.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FCM/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

FM. Set para el Estudio de Mecánica.

- Elementos:

- Cámaras (2 unidades).

- Cajón de experimentos.

- Raíles movimientos lineales.

- Soportes altura raíles.

- Esfera negra movimientos lineales.

- Esfera negra con cuerda movimientos pendulares.

- Gancho péndulo para el robot.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FM/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

FAC. Set para el Estudio de la Acústica.

- Sensor:

Sensor acústico (micrófono) de alta sensibilidad que permite recoger la señal acústica en diferentes puntos del espacio.

- Elementos:

- Micrófono de alta sensibilidad.

- Dos fuentes acústicas (trompetas) de alta frecuencia 3000 Hz, con alimentación 3V CC.

- Cámara anecoica. La sencilla cámara puede construirse con los paneles provistos de poliuretano denso que se suministra con el equipo, le permitirá aislar sus experimentos de los ruidos externos, permitiéndole obtener las ondas producidas por la fuente sonora suministrada:

- Paredes recubiertas de poliuretano de alta densidad (4 unidades).

- Pared plana de 170 x 200 mm con recubrimiento de poliuretano de alta densidad y orificio de 10 mm.

- Pared plana de 170 x 200 mm con recubrimiento de poliuretano de alta densidad y dos orificios de 10 mm.

- Pared plana de 170 x 200 mm con recubrimiento de poliuretano de alta densidad sin orificios.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FAC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

FOP. Set para el Estudio de la Óptica.

- Sensor:

Sensor para el estudio de óptica consistente en diodo capaz de medir la luz.

- Elementos:

- Lupa con soporte.

- Linterna con cabezal de enfoque.

- Base para la linterna.

- Dos planchas de metacrilato.

- Panel de LED.

- Difusor de luz para el panel.

- Dos tanques de metacrilato.

- Espejo plano.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FOP/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

FTT. Set para el Estudio de la Termodinámica.

- Sensor:

Sensor de temperatura: desprovisto de la vaina en soporte  metálico en forma de varilla.

- Elementos:

- Depósito de experimentos.

- Depósito de pared de Cu con resistencia en su interior (foco caliente). La resistencia se colocará directamente a la red eléctrica (230 V).

- Depósito de pared de Cu (foco frío).

- Planchas aislantes: seis verticales (250 x 110) y seis horizontales (343 x 73).

-  Tuercas fijación planchas.

El profesor puede utilizar cualquier elemento que genere CAMPOS ELÉCTRICOS ya que es un EQUIPO ABIERTO y se pueden realizar OTROS MUCHOS EXPERIMENTOS.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FUB. Estructura Base y Robot de EFAC.

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

FTT/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

2 EFAC/CIB. Caja-Interface de Control:

Esta Caja-Interface de Control es común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

Común para los elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos).

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de Campos Eléctricos (FCE):

Nivel 1:

1.- Campo eléctrico creado por dos láminas planas paralelas.

2.- Visualización de las líneas de campo creadas por una carga puntual.

3.- Representación espacial de las líneas equipotenciales y la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual.

4.- Visualización de las líneas de campo generadas por dos cargas puntuales.

5.- Representación espacial de las curvas equipotenciales creadas por dos cargas esféricas.

Nivel 2:

6.- Todas las del nivel 1.

7.- Cálculo de la carga encerrada por un condensador plano-paralelo. Teorema de Gauss (I).

8.- Demostración experimental de la ley de Gauss para una esfera y dos planos conductores.

9.- Estudio de la carga almacenada en un condensador plano-paralelo en función de la distancia entre las placas. Concepto de capacidad.

10.- Estudio experimental de los efectos de borde.

11.- Representación espacial de las líneas equipotenciales creadas por un cilindro y un plano conductor. Principio de superposición (II).

12.- Estudio espacial del campo eléctrico creado por un cuerpo no regular. Efectos de borde.

13.- Visualización y cálculos de la intensidad del campo eléctrico generado por un condensador plano-paralelo con una esfera dieléctrica en su interior. Dieléctrico (I).

14.- Representación espacial del campo eléctrico y de las líneas equipotenciales generadas al introducir una esfera conductora en un condensador plano-paralelos. Principio de superposición (III).

15.- Líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales generadas por dos esferas conductoras equidistantes de un plano conductor. Efecto imagen.

16.- Cálculo experimental de la redistribución de carga y energía potencial de una configuración serie y paralelo de dos condensadores plano-paralelos.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS. Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

17.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

18.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

19.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

20.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

21.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

22.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

23.- Control del proceso del equipo FCE a través de la interface de control, sin el computador.

24.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FCE.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de Campos Magnéticos (FCM):

Nivel 1:

25.- Visualización de las líneas de campo magnético generadas por un imán.

26.- Decaimiento del campo magnético.

27.- Representación tridimensional del campo magnético generado por un imán.

28.- Campo magnético generado por dos imanes. Representación espacial de las líneas de campo e intensidad.

29.- Campo magnético generado por conductores rectilineos paralelos. Visualizacion de lineas de campo y calculo de la intensidad magnetica. Principio de superposición (I).

30.- Campo magnético generado por una espira. Representación tridimensional de la intensidad y visualización de las líneas de campo.

31.- Campo magnético generado por espiras rectangulares. Visualizacion de lineas de campo y calculo de la intensidad magnetica. Principio de superposición (I).

32.- Campo magnético generado por dos espiras recorridas por corrientes en el mismo sentido y en sentido contrario. Principio de Superposición (III).

33.- Campo magnético generado por un solenoide de N espiras. Ley de Ampère (II).

Nivel 2:

34.- Todas las del nivel 1.

35.- Fuentes del campo magnético.

36.- Demostración experimental de la existencia de fuentes y sumideros. Teorema de Gauss.

37.- Bobinas de Helzmholtz. Estudio tridimensional del campo magnético.

38.- Campo magnético generado por una bobina real.

39.- Campo magnético en la materia.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

40.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

41.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

42.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

43.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

44.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

45.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

46.- Control del proceso del equipo FCM a través de la interface de control, sin el computador.

47.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FCM.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de Mecánica (FM):

Nivel 1:

48.- Calibración de las cámaras.

49.- Análisis movimiento horizontal guiado.

50.- Análisis movimiento en plano inclinado.

51.- Análisis péndulo simple amortiguado.

52.- Análisis movimiento péndulo circular amortiguado.

Nivel 2:

53.- Todas las del nivel 1.

54.- Calibración de las cámaras.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

55.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

56.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

57.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

58.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

59.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

60.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

61.- Control del proceso del equipo FM a través de la interface de control, sin el computador.

62.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FM.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de la Acústica (FAC):

Nivel 1:

63.- Visualización temporal de una onda acústica.

64.- Estudio tridimensional de una onda acústica.

65.- Señal generada por dos fuentes idénticas (Interferencia I).

66.- Atenuación acústica producida por un obstáculo.

67.- Generador de frentes de ondas (Difracción I).

68.- Representación espacial de una atenuación acústica.

Nivel 2:

69.- Todas las del nivel 1.

70.- Determinación experimental de la potencia de un emisor acústico.

71.- Estudio espacio-temporal de la señal generada por dos fuentes acústicas (Interferencia II).

72.- Medios acústicos.

73.- Efectos en el apantallamiento acústico de la frecuencia de onda.

74.- Efectos en el apantallamiento acústico de la amplitud de la onda.

75.- Efectos de la longitud de onda en el fenómeno de difracción (Difracción II).

76.- Difracción-Interferencia.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

77.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

78.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

79.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

80.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

81.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

82.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

83.- Control del proceso del equipo FAC a través de la interface de control, sin el computador.

84.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FAC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de la Óptica (FOP):

Nivel 1:

85.- Determinación de la divergencia de haz.

86.- Punto de enfoque del haz de luz de la linterna.

87.- Análisis de la pérdida de intensidad con la distancia.

88.- Fenómeno de reflexión.

89.- Transmisión.

90.- Variación de la luminosidad con metacrilato sin inclinación.

91.- Variación de la luminosidad al incidir con un ángulo sobre el metacrilato.

92.- Refracción.

93.- Influencia del medio en la refracción.

94.- Cálculo de la distancia focal de una lente (lupa).

Nivel 2:

95.- Todas las del nivel 1.

96.- Análisis de luminosidad.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

97.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

98.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

99.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

100.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

101.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

102.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

103.- Control del proceso del equipo FOP a través de la interface de control, sin el computador.

104.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FOP.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Prácticas para ser realizadas con el Set para el Estudio de la Termodinámica (FTT):

Nivel 2:

105.- Determinación distribución de temperatura en un depósito de agua.

106.- Distribución de la temperatura en presencia de foco caliente y foco frío. Dependencia con la diferencia de temperatura.

107.- Distribución de la temperatura en presencia de foco caliente y foco frío. Dependencia con la distancia entre ellos.

108.- Distribución de la temperatura en presencia de foco caliente y foco frío. Dependencia con la posición y geometría de éstos.

IMPORTANTE: El profesor puede utilizar sus propios elementos, por tanto las posibilidades prácticas son CASI ILIMITADAS.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

109.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

110.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

111.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

112.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

113.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

114.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

115.-Control del proceso del equipo FTT a través de la interface de control, sin el computador.

116.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo FTT.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

6 EFAC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

7 EFAC/FSS. Sistema de Simulación de Fallos.

El Sistema de Simulación de Fallos (FSS) es un paquete de software que simula diferentes fallos en cualquier Equipo Controlado desde Computador de EDIBON.

El modo "FAULTS" consiste en provocar una serie de fallos en el funcionamiento normal del equipo. El alumno debe encontrarlos y solucionarlos.

Hay varios tipos de fallos, que se pueden englobar en los siguientes bloques:

Fallos que afectan a las medidas de los sensores:

- Se aplica una calibración incorrecta.

- No-linealidad.

Fallos que afectan a los actuadores:

- Intercambio de canales de los actuadores en algún momento de la ejecución del programa.

- Reducción de la respuesta de un actuador.

Fallos en la ejecución de los controles:

- Inversión de la actuación en controles ON/OFF.

- Reducción o aumento de la respuesta total calculada.

- Se anula la acción de algunos controles.

Fallos on/off:

- Se pueden incluir diferentes fallos on/off.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.