SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC :

Cette unité est nécessaire pour l'utilisation de tous les ensembles de type "F" et peut fonctionner avec un ou plusieurs ensembles.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Robot cartésien, piloté par trois moteurs :

Mouvement dans les axes X, Y et Z.

Prise en charge des différents capteurs.

Bras robotisé, contrôlé par ordinateur, avec une zone de balayage.

Coffret électronique pour le multiplexage des moteurs. Ce boitier électronique est contrôlé par un automate affecté au Boîte d'Interface de Contrôle.

Câbles.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus):

FCE. Set pour l'Étude des Champs Électriques.

- Capteur :

Capteur de champ électrique. Est fourni une sonde capable de mesurer le potentiel créé par toute distribution de charge. Cette sonde est constituée d'un câble conducteur qui mesure la différence de potentiel entre une référence et le point où elle se trouve.

- Éléments :

Deux sphères conductrices nickelées avec tige isolante.

Deux cylindres conducteurs nickelés avec tige isolante.

Réservoir.

Câble conducteur rouge avec banane-crocodile.

Câble conducteur noir avec banane-crocodile.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément qui crée des CHAMPS ÉLECTRIQUES, donc l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire BEAUCOUP D'AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

FCM. Set pour l'Étude des Champs Magnétiques,

- Capteur :

Sonde Hall capable de mesurer l'intensité des champs magnétiques statiques et dynamiques.

- Éléments :

- Électro-aimant.

- Deux aimants en AlNiCo.

- Boucle rectangulaire.

- Deux boucles conductrices de 325 tours.

- Deux boucles conductrices de 200 tours.

- Solénoïde d'un diamètre de 200 mm.

- Solénoïde d'un diamètre de 110 mm.

- Deux noyaux de ferrite.

- Noyau en acier inoxydable.

- Noyau en laiton.

- Noyau de fer.

- 100 g de poudre de fer.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément qui crée des CHAMPS MAGNÉTIQUES, donc l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire BEAUCOUP D'AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

FM. Set pour l'Étude de la Mécanique.

- Éléments:

- Caméras (2 unités).

- Tiroir d'expérimentation.

- Rails à mouvement linéaire.

- Supports de rails de hauteur.

- Sphère noire à mouvements linéaires.

- Sphère noire avec corde à mouvements pendulaires.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément adapté à l'étude de la MÉCANIQUE, de sorte que l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire de NOMBREUSES AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

FAC. Set pour l'Étude d'Acoustique.

- Capteur :

Capteur acoustique très sensible (microphone) qui permet de capter et d'enregistrer le signal acoustique en différents points de l'espace.

- Éléments:

- Microphone haute sensibilité.

- Deux sources acoustiques (trompettes) haute fréquence 3000 Hz, avec alimentation 3V DC.

-	Chambre anéchoïque. La chambre simple peut être réalisée avec les panneaux munis de polyuréthane épais fournis avec l'appareil, et permettra d'isoler vos expériences des bruits extérieurs, vous permettant d'obtenir les ondes générées par la source sonore fournie :

- Parois recouvertes de polyuréthane haute densité (4 unités).

- Paroi plane de 170 x 200 mm avec un revêtement en polyuréthane haute densité et un trou de 10 mm.

- Paroi plane de 170 x 200 mm avec un revêtement en polyuréthane haute densité et deux trous de 10 mm.

- Paroi plane de 170 x 200 mm avec un revêtement en polyuréthane haute densité sans trous.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément adapté à l'étude de l'ACOUSTIQUE, de sorte que l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire de NOMBREUSES AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

FOP. Set pour l'Étude d'Optique.

- Capteur :

Capteur pour l'étude de l'optique constitué d'une diode capable de mesurer la lumière.

- Éléments:

- Loupe avec support.

- Torche avec tête de focalisation.

- Base pour la torche.

- Deux plaques en méthacrylate.

- Panneau DEL.

- Diffuseur de lumière pour le panneau.

- Deux réservoirs en méthacrylate.

- Miroir plan.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément adapté à l'étude de l'OPTIQUE, de sorte que l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire de NOMBREUSES AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

FTT. Set pour l'Étude de la Thermodynamique.

- Capteur :

Sonde de température : sans doigt de gant dans un support métallique en forme de tige.

- Éléments:

- Réservoir d'expérimentation.

- Réservoir Cu avec résistance à l'intérieur (point chaud). La résistance sera directement connectée au secteur (230 V).

- Cu réservoir (mise au point froide).

- Plaques isolantes : six verticales (250 x 110) et six horizontales (343 x 73).

- Écrous de fixation de plaque.

L'enseignant peut utiliser n'importe quel élément adapté à l'étude de la THERMODYNAMIQUE, de sorte que l'UNITÉ EST OUVERTE et peut faire de NOMBREUSES AUTRES EXPÉRIENCES.

Éléments requis (Non inclus):

- FUB. Structure de Base et Robot pour EFAC.

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

FCE/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

2 EFAC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

Cette interface de commande est commun pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus)

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Commun pour les éléments requis (au moins un) (Non inclus).

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet unité est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

Exercices pratiques à faire avec le Set pour l'Étude des Champs Électriques (FCE) :

Niveau 1:

1.- Champ électrique créé par deux nappes planes parallèles.

2.- Visualisation des lignes de champ créées par une charge ponctuelle.

3.- Représentation spatiale des lignes équipotentielles et de l'intensité du champ électrique créé par une charge ponctuelle.

4.- Visualisation des lignes de champ générées par deux charges ponctuelles.

5.- Représentation spatiale des courbes équipotentielles créées par deux charges sphériques.

Niveau 2:

6.- Tous ceux du niveau 1.

7.- Calcul de la charge contenue dans un condensateur plan parallèle. Théorème de Gauss (I).

8.- Démonstration expérimentale de la loi de Gauss pour une sphère et deux plans conducteurs.

9.- Étude de la charge stockée dans un condensateur plan- parallèle en fonction de la distance entre les plaques. Notion de capacité.

10.- Étude expérimentale des effets de bord.

11.- Représentation spatiale des lignes équipotentielles créées par un cylindre et un plan conducteur. Principe de superposition (II).

12.- Étude spatiale du champ électrique créé par un corps non régulier. Effets de bord.

13.- Visualisation et calculs de l'intensité du champ électrique généré par un condensateur plan-parallèle avec une sphère diélectrique à l'intérieur. Diélectrique (I).

14.- Représentation spatiale du champ électrique et des lignes équipotentielles générées par l'introduction d'une sphère conductrice dans un condensateur plan parallèle. Principe de superposition (III).

15.- Lignes de champ électrique et surfaces équipotentielles générées par deux sphères conductrices équidistantes d'un plan conducteur. Effet d'image.

16.- Calcul expérimental de la redistribution de la charge et de l'énergie potentielle d'une configuration série et parallèle de deux condensateurs plan-parallèles.

IMPORTANT: L'enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

17.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

18.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

19.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

20.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

21.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

22.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

23.- Contrôle du processus de l'unité FCE via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

24.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FCM.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Exercices pratiques à faire avec le Set pour l'Étude des Champs Magnétiques (FCM) :

Niveau 1:

25.- Visualisation des lignes de champ magnétique générées par un aimant.

26.- Désintégration du champ magnétique.

27.- Représentation tridimensionnelle du champ magnétique généré par un aimant.

28.- Champ magnétique généré par deux aimants. Représentation spatiale des lignes de champ et intensité.

29.- Champ magnétique généré par des conducteurs rectilignes parallèles. Visualisation des lignes de champ et calcul de l'intensité magnétique. Principe de superposition (I).

30.- Champ magnétique généré par une boucle. Représentation tridimensionnelle de l'intensité et visualisation des lignes de champ.

31.- Champ magnétique généré par des bobines rectangulaires. Visualisation des lignes de champ et calcul de l'intensité magnétique. Principe de superposition (I).

32.- Champ magnétique généré par deux boucles traversées par des courants dans le même sens et dans le sens opposé. Principe de superposition (III).

33.- Champ magnétique généré par un solénoïde de N spires. Loi d'Ampère (II).

Niveau 2:

34.- Tous ceux du niveau 1.

35.- Sources du champ magnétique.

36.- Démonstration expérimentale de l'existence de sources et de puits. Théorème de Gauss.

37.- Bobines Helzmholtz. Etude tridimensionnelle du champ magnétique.

38.- Champ magnétique généré par une bobine réelle.

39.- Champ magnétique dans la matière.

IMPORTANT: L’enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

40.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

41.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

42.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

43.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

44.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

45.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

46.- Contrôle du processus de l'unité FCM via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

47.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FCM.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Exercices pratiques à faire avec la Set pour l'Étude de la Mécanique (FM) :

Niveau 1:

48.- Calibrage des caméras.

49.- Analyse guidée du mouvement horizontal.

50.- Analyse du mouvement du plan incliné.

51.- Analyse du pendule amorti simple.

52.- Analyse du mouvement circulaire du pendule amorti.

Niveau 2:

53.- Tous ceux du niveau 1.

54.- Étalonnage des chambres.

IMPORTANT: L’enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

55.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

56.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

57.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

58.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

59.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

60.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

61.- Contrôle du processus de l'unité FM via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

62.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FM.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Exercices pratiques à faire avec le Set pour l'Étude d'Acoustique (FAC) :

Niveau 1 :

63.- Visualisation temporelle d'une onde acoustique.

64.- Etude tridimensionnelle d'une onde acoustique.

65 - Signal généré par deux sources identiques (Interférence I).

66 - Atténuation acoustique produite par un obstacle.

67 - Générateur de fronts d'onde (Diffraction I).

68.- Représentation spatiale d'une atténuation acoustique.

Niveau 2 :

69.- Toutes celles du niveau 1.

70.- Détermination expérimentale de la puissance d'un émetteur acoustique.

71.- Etude spatio-temporelle du signal généré par deux sources acoustiques (Interférence II).

72.- Milieux acoustiques.

73 - Effets de la fréquence de l'onde sur le blindage acoustique.

74.- Effets de l'amplitude de l'onde sur le blindage acoustique.

75.- Effets de la longueur d'onde sur le phénomène de diffraction (Diffraction II).

76 - Diffraction-Interférence.

IMPORTANT: L’enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

77.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

78.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

79.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

80.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

81.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

82.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

83.- Contrôle du processus de l'unité FAC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

84.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FAC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Exercices pratiques à faire avec l'Set pour l'Étude d'Optique (FOP) :

Niveau 1 :

85.- Détermination de la divergence du faisceau.

86 - Point de focalisation du faisceau de la torche.

87 - Analyse de la perte d'intensité en fonction de la distance.

88.- Phénomène de réflexion.

89.- Transmission.

90.- Variation de la luminosité avec le méthacrylate sans inclinaison.

91.- Variation de la luminosité après être tombé avec un angle sur le méthacrylate.

92.- Réfraction.

93.- Influence du milieu dans la réfraction.

94.- Calcul de la distance focale d'une lentille (loupe).

Niveau 2 :

95.- Tous ceux du niveau 1.

96 - Analyse de la luminosité.

IMPORTANT: L’enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

97.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

98.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

99.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

100.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

101.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

102.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

103.- Contrôle du processus de l'unité FOP via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

104.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FOP.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Exercices pratiques à faire avec le Set pour l'Étude de la Thermodynamique (FTT) :

Niveau 2 :

105.- Détermination de la distribution de la température dans un réservoir d'eau.

106.- Distribution de la température en présence d'un foyer chaud et d'un foyer froid. Dépendance de la différence de température.

107.- Distribution de la température en présence d'une source chaude et d'une source froide. Dépendance avec la distance qui les sépare.

108.- Distribution de la température en présence de sources chaudes et froides. Dépendance de leur position et de leur géométrie.

IMPORTANT: L’enseignant peut utiliser ses propres éléments, ces possibilités pratiques sont donc PRESQUE ILLIMITÉES.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

109.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

110.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

111.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

112.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

113.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

114.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

115.- Contrôle du processus de l'unité FTT via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

116.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité FTT.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Spécifications de l'Offre (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

6 EFAC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

7 EFAC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

8 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.