SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 EFOV. Unité :

L'unité “EFOV” comprend les éléments suivants :

- EFOC. Unité.

Unité de table.

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Source lumineuse, deux tubes fluorescents de 30 cm et 8 W.

Lumière monochromatique 35 W.

Plaque de diffusion opalescente.

Filtres polarisants à double effet (polarisation linéaire et polarisation circulaire), de 30 x 30 cm et protégés par des plaques de méthacrylate.

Cadre de charge avec vérin de traction.

Dix vis de pression et accessoires.

L'unité “EFO” comprend les éléments suivants :

- EFO-K1. Kit d'Échantillons Basique (Kit de base), formé par :

N°3.   Échantillon Rectangulaire Intensifié.

N°4.   Échantillon Circulaire Compact.

N°5.   Échantillon Circulaire avec Orifice.

N°9.   Échantillon Rectangulaire Moyen.

N°13. Échantillon Sonde “C”.

N°14. Échantillon avec Arc Sonde.

N°17. Échantillon carré avec Barre Diagonale.

- EFO-K3. Kit d'Éprouvettes avec Jauges de Contrainte (Kit de base), formé par :

N°7-G. Échantillon Trapézoïdal avec jauges de contrainte + N°7. Échantillon Trapézoïdal.

N°8-G. Grand Échantillon Rectangulaire avec jauges de contrainte + N°8. Grand Échantillon Rectangulaire.

N°19-G. Échantillon de Faisceau “T” avec jauges de contrainte + N°19. Échantillon de Faisceau “T”.

- EFOC-KIT. Kit d’Unité de Photoélascité avec Système de Mesure par des Jauges de Contrainte.

Cellule de charge pour la mesure directe de la force.

Électronique, matériel et logiciel pour la mesure des jauges de contrainte à partir d'un PC, et la mesure de la force directe appliquée aux échantillons :

- Boîte d'Interface de Contrôle :

Boîte métallique.

Connecteurs des capteurs.

Interrupteur principal.

- Carte d'Acquisition de Données USB :

Carte d'acquisition de données multifonctions haute vitesse National Instruments (500kS/s).

Technologie Signal Streaming via USB pour assurer un transfert de données bidirectionnel et à grande vitesse.

Compatibilité USB : USB2.0 Hi Speed (480Mbits/s) ou pleine vitesse.

Véritablement Plug & Play : le PC détecte automatiquement le nouveau périphérique et installe le logiciel.

- Logiciel de Contrôle, d'Acquisition et de Gestion des Données par ordinateur :

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels.

Contrôle et acquisition de données en temps réel.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Principales fonctions du logiciel :

Analyse et mesure des déformations.

Calcul du module d'Young.

Calcul du ratio de poisson.

Mesure de la force appliquée.

Analyse et mesure des contraintes.

Registre des exercices pratiques (expérimentaux).

Étalonnage des capteurs.

- EFOV-KIT. Kit de Photoélasticité avec Système de Vision Artificielle.

Matériel (webcam) et logiciel pour l'acquisition et le traitement des images.

Fonctions principales du logiciel :

Génération du champ directionnel et analyse des isoclines.

Analyse du spectre de couleurs dans une image ou une partie de l'image.

Analyse et détermination du facteur de frange.

Mesure quantitative entre les points d'intérêt.

Visualisation et stockage d'images et de vidéos provenant de la webcam.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Elément supplémentaire recommandé (Non inclus) :

- EFO-K2. Kit d'Échantillos Avancé (Kit Avancé), formé par :

N°1.   Grand Échantillon Irrégulier.

N°2.   Petit Échantillon Irrégulier.

N°6.   Échantillon Rectangulaire d’Encoches.

N°7.   Échantillon Trapézoïdal.

N°8.   Grand Échantillon Rectangulaire.

N°10. Petit Échantillon Rectangulaire (2 unités).

N°11. Échantillon en “U”.

N°12. Large Échantillon Rectangulaire.

N°15. Échantillon Triangulaire (2 unités).

N°16. Échantillon Carré Creux.

N°18. Échantillon avec Deux Barres Diagonales.

N°19. Échantillon de Faisceau “T”.

N°20. Échantillon de Faisceau Double “T”.

N°21. Éprouvette Rectangulaire avec Trou.

- EFO-K4.Kit d’Échantillos d'Essai avec Jauges de Contrainte (Kit avancé), formé par :

N°9-G. Échantillon Rectangulaire Moyen avec jauges de contrainte + N°9. Échantillon Rectangulaire Moyen.

N°10-G. Petit Échantillon Rectangulaire avec jauges de contrainte + N°10. Petit Échantillon Rectangulaire.

N°11-G. Échantillon en “U” avec jauges de contrainte + N°11. Échantillon en “U”.

N°20-G. Échantillon de Faisceau Double “T” avec jauges de contrainte + N°20. Échantillon de Faisceau Double “T”.

- EFO-K5. Kit de Structures Articulées, formé par :

N°30. Structure Articulée 1.

N°31. Structure Articulée 2.

N°32. Structure Articulée 3.

- EFO-K6. Kit de Panneaux Dynamique, formé par :

N°40. Panneau Dynamique 1.

N°41. Panneau Dynamique 2.

- EFO-ICL. Accessoire avec Feuilles Circulaires et Linéaires Indépendantes.

2 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

3 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 3 sont les principaux éléments : EFOV + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Introduction à la photoélasticité : éléments optiques, isochromatique, isoclinique, ordre de bande, facteur de bande, signe de tension de bord, etc.

2.- Détermination de la différence de contrainte principale.

3.- Isochromatique.

4.- Illustration des thèmes sur l'élasticité, la résistance des matériaux et des structures à l'aide d'essais photoélastiques.

5.- Loi de traction pure/optique-tensionnelle.

6.- Disque comprimé diamétralement.

7.- Anneau avec traction-compression diamétrale.

8 - Anneau avec compression diamétrale.

9.- Plaque avec foret circulaire avec traction.

10.- Comparaison des effets de différentes gravures dans une pièce avec traction.

11.- Traction pure dans une pièce à section linéairement variable.

12.- Flexion pure.

13.- Flexion simple.

14.- Flexion simple, poutres composées.

15.- Flexion composée.

16.- Noyau central composé de la section.

17.- Pièce avec une grande courbure soumise à la flexion.

18.- Arche intégrée avec une charge centrale.

19.- Structure triangulaire.

20.- Comparaison des structures.

21.- Comparaison de l'effet de différentes entailles.

22.- Analyse et mesures des déformations et des contraintes avec des jauges de contrainte à l'aide d'un ordinateur.

23.- Acquisition et traitement des images avec un logiciel.

24.- Méthode de compensation des retards (nécessite EFO-ICL).

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

25.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

26.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

27.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

28.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

29.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

30.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

31.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité EFOV.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

4 EFOV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

5 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.