SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Circuit condenseur :

Échangeur refroidi à l'eau pour condenser le fluide de travail à la sortie de la turbine et faire repartir le cycle : il y a un serpentin à l'intérieur duquel circule de l'eau froide sanitaire.

Débitmètre pour mesurer le débit d'eau de refroidissement à travers le serpentin.

Manomètre pour mesurer la pression du fluide de travail dans le condenseur.

Circuit de l'évaporateur :

Échangeur de chaleur pour extraire la chaleur de l'eau préalablement chauffée par un élément chauffant dans un réservoir.

Réservoir avec élément chauffant électrique.

Pompe pour conduire l'eau chaude vers l'évaporateur.

Manomètre pour mesurer la pression du fluide de travail dans l'évaporateur.

Turbine de 7000 r.p.m approx.

Générateur électrique.

Charge électrique.

Pompe pour entraîner le fluide de travail dans le circuit fermé.

Onze sondes de température de type “J”, réparties le long du processus, pour connaître les transferts de chaleur qui se produisent.

Mesure de la puissance consommée par la charge du générateur.

Electrovanne.

Pressostat pour éviter les surpressions.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions des capteurs de température.

Sélecteur de sondes de température.

Affichage numérique des capteurs de température.

Affichage du wattmètre.

Interrupteurs des pompes.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Familiariser l'étudiant avec l'énergie géothermique et toutes les étapes du processus.

2.-  Étudier le système avec différentes températures de vapeur.

3.-  Étudier le système avec différents débits de vapeur.

4.-  Etudier le système avec différentes pressions de vapeur.

5.-  Obtention des courbes caractéristiques de la turbine à vapeur.

6.-  Rendement de la turbine.

7.-  Bilans thermiques.

8.-  Mesurer l'électricité produite.

9.-  Détermination du rendement thermique.

10.-Etude de la consommation spécifique de vapeur de la turbine.

11.-Détermination du rendement total de l'unité en fonction de l'énergie d'entrée et de la consommation de la charge.

Possibilités pratiques supplémentaires :

12.-Etalonnage des capteurs.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

EG6B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.