EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Décembre/2025
EMIC
LOGICIEL DE SYSTEME DE CONTROLE ET D’ACQUISITION DE DONNEES DE MACHINES ÉLECTRIQUES

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 EM-SCADA Unité: 

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d’entrée :  
    Signal de courant (x2). 

    Signal de courant RMS (x2). 

    Signal de tension (x2). 

    Signal de tension efficace (x2). 

    Signaux de couple et de vitesse. 

Signaux de sortie : 

     Signal de commande de couple pour le servomoteur.  

     Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.  

Les trois logiciels font partie du système SCADA. 

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie. 

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus. 

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données. 

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus. 

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.  

Cet unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’équipement durant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau interactif.

L'unité complète comprend également :
Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.
2 EMIC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Boîte-Interface de Contrôle fait partie du système SCADA :

    Tension d’alimentation : 230 VAC.

    Vitesse d’acquisition de données : 250 kS/s.

    Courant maximal mesurable : 5 A.

    Tension maximale mesurable : 500 VDC.

    Câble entre la boîte-interface de contrôle et l’ordinateur. 

Les éléments de contrôle de l’unité sont en permanence supervisés depuis l’ordinateur, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des changements ou des connexions pendant tout le processus d’essai.

Visualisation simultanée sur l’ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Représentation en temps réel des courbes des réponses du système.

Stockage de toutes les données du processus et des résultats dans un fichier.

Représentation graphique, en temps réel, de toutes les réponses du système/processus.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, permettant l’analyse des courbes et des réponses de l’ensemble du processus. Toutes les valeurs des actionneurs et des capteurs, ainsi que leurs réponses, sont affichées sur un même écran de l’ordinateur.

Signaux protégés et filtrés afin d’éviter les interférences externes.

Contrôle ouvert permettant des modifications, à tout moment et en temps réel, des paramètres intervenant dans le processus, simultanément.

Trois niveaux de sécurité : un niveau mécanique dans l’unité, un niveau électronique dans l’interface de contrôle et un troisième niveau dans le logiciel de contrôle. 
3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur. 

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.
4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
5 Manuels :

Cet unit est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 5 sont les principaux éléments : EMIC + EMIC/CIB + EMIC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
Exercices pour moteurs à CC/CA :
1.-  Étude des courants et des tensions de démarrage des machines électriques rotatives.

2.-  Étude des paramètres mécaniques (couple et vitesse) des machines électriques rotatives.

3.-  Comparaison des paramètres électriques et mécaniques de démarrage et de fonctionnement entre différents moteurs.

4.-  Obtention des paramètres surveillés sous forme de différents types de graphes, tels que signal vs signal ou signal vs temps.

5.-  Visualisation en temps réel de la forme d’onde du couple.

6.-  Visualisation en temps réel de la forme d’onde de la vitesse.

7.-  Visualisation en temps réel des formes d’onde de la tension et du courant.

8.-  Étude électrodynamique de différents moteurs.

9.-  Essais de freinage manuels et automatiques, et surveillance des résultats en temps réel.

10.-Obtention des courbes caractéristiques de différents moteurs (courbe couple-vitesse, courbe couple-courant, etc.).

11.-Stockage, visualisation et comparaison des essais réalisés.

Exercices pour transformateurs monophasés et triphasés :

12.-Essai de court-circuit du transformateur triphasé.

13.-Essai à vide du transformateur triphasé.

14.-Essai de court-circuit du transformateur monophasé.

15.-Essai à vide du transformateur monophasé.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

16.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

       Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

17.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

       Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

18.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

19.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

20.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

21.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d’autres institutions d’enseignement technique.

22.-Contrôle du processus de l’unité EM-SCADA via la boîte d’interface de contrôle sans l’ordinateur.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
6 EMIC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto
7 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe. 

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.

2

