EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
FME00
BANC HYDRAULIQUE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Banc hydraulique mobile, en polyester renforcé de fibre de verre, et monté sur roulettes pour sa mobilité.

Pompe centrifuge, 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz. Coulisse en acier inoxydable.

Capacité du puisard : 165  l. 

l. Petit canal : 8 l.

Mesure de débit : réservoir volumétrique, jaugé de 0 à 7 l pour les faibles débits et de 0 à 40 l pour les débits élevés. Vanne de contrôle pour réguler le débit.

Vanne de régulation pour contrôler le débit.

Éprouvette cylindrique graduée pour mesurer les très faibles débits. 

Canal ouvert, dont la partie supérieure comporte un petit rebord et dont la fonction est de supporter les différents modules pendant les essais.

Vanne de fermeture, à la base du réservoir volumétrique, pour le vidage de celui-ci.

Rapidité et facilité d’échange des différents modules. 

Eléments requis (Non inclus) : 

    - FME00-CR. Chronomètre. 

Eléments supplémentaires recommandés (Non inclus) : 

    - FME-DFM. Débitmètre numérique. 

- Dimensions: 1130 x 730 x 1000 mm environ. - Poids: 70 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Mesure du débit.

1

