SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Spécifications Structurelles :

Structure en acier inoxydable.

Vis, écrous, plaques et autres éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec une distribution similaire à celle des éléments sur l'unité réel.

Connexions rapides pour l'adaptation à la source d'alimentation hydraulique.

Données Techniques :

L’unité est montée sur une structure en aluminium et des panneaux en acier peint et se compose d’un réservoir vertical (en méthacrylate, diamètre : 100 mm et hauteur : 575 mm) contenant de l’eau qui est relié à différents tubes manométriques verticaux (longueur 460 mm) :

Tube vertical en forme de “U”.

Deux tubes verticaux parallèles.

Tube vertical à section variable.

Tube vertical avec un pivot qui lui permet de s’incliner de 0 à 90º.

Ces tubes peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour les différentes démonstrations.

Vernier crochet et jauge à pointe.

Tube piézométrique.

Pompe à air manuelle.

Soupape de purge.

Bouchon pour fermer le réservoir, afin qu’il ne soit pas ouvert à la pression atmosphérique.

Éléments requis (Non inclus):

- Il peut fonctionner de manière autonome.

Dimensions : 700 x 350 x 800 mm approx. Poids :15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étudier les principes de base de l’hydrostatique et démontrer le comportement des liquides au repos.

2.- Utiliser des tubes de manomètre pour mesurer la pression différentielle.

3.- Utiliser un tube de manomètre pour mesurer la tête.

4.- Utiliser un manomètre à tube en “U” pour mesurer les différences de pression dans un gaz (air sur liquide).

5.- Utiliser un manomètre en forme de “U” pour déterminer la pression différentielle.

6.- Utiliser des liquides de densités différentes pour modifier la sensibilité du manomètre à tube en “U”.

7.- Utiliser un manomètre à tube en “U” sous pression inversée pour mesurer les différences de pression dans un liquide.

8.- Utiliser un manomètre incliné avec différentes inclinaisons

9.- Mesure de niveau à l’aide d’un crochet Vernier et d’une jauge à pointe.

10.- Mesurer le niveau de liquide à l’aide d’une échelle

11.- Démontrer que le niveau d’une surface libre n’est pas affecté par la taille ou la forme du tube.

12.- Utilisation d’un tube piézométrique pour mesurer la pression.

13.- Observation de l’effet d’un liquide en mouvement (pertes dues au frottement).

Optionnel

FME34/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaire

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA. Boîtier de commande électronique, carte d'acquisition de données et software.

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

Dimensions : Unité de base : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx

Boîtier électronique d’acquisition de données : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

FME34/BDAS-BFI. Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité FME34.

Accessoire(s) pour l'adaptation de chaque unité afin de le manipuler et le connecter avec l'Unité de Base (BDAS/BFA).