SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de paillasse.

Cette unité permet de calibrer avec précision des manomètres jusqu'à 300 bar, avec une précision de ± 0.015 %.

L'unité “HCMP” se compose principalement de :

Une pompe d'amorçage.

Pompe à broche pour la génération de la pression et le réglage fin.

Piston permettant l'étalonnage sur une large gamme de pressions.

Un niveau à bulle (ou un niveau à bulle) et des plots rotatifs sont fournis pour permettre à l'étudiant de mettre l'unité à niveau.

L'huile minérale est utilisée comme fluide hydraulique.

Un jeu de poids, un jeu d'adaptateurs pour les manomètres, des joints de rechange et une bouteille d'huile sont fournis.

Certificat d'étalonnage du laboratoire.

Mallettes de transport pour l'unité et les poids.

Manomètres (non inclus).

Unité : - Dimensions : 500 x 350 x 400 mm environ. (19,68 x 13,77 x 15,74 pouces environ). - Poids : 5 kg environ.  (11 livres environ).

Jeu de poids :  - Dimensions : 500 x 350 x 400 mm environ.  (19.68 x 13.77 x 15.74 pouces environ). - Poids : 45 kg environ. (99 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du concept d'étalonnage.

2.- Etalonnage d'un manomètre par la méthode du poids mort.

Optionnel

HCMP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.