ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo “HEMP” está compuesto principalmente por:

Manómetro Bourdon para la medida de presiones negativas (vacuómetro), rango: -1 – 0 bar.

Manómetro Bourdon para la medida de presiones positivas, rango: 0 – 2,5 bar.

Manómetro de tubo en “U” vertical, con escala en mm.

Manómetro de tubo en “U” inclinado, con escala en mm.

Bomba manual (jeringa) para presurizar y reducir la presión en los dispositivos de medida.

Válvulas de bola en cada tubo manométrico.

Tres conectores rápidos en forma de “Y” para conectar dos instrumentos al mismo punto.

Los distintos elementos de medición pueden intercambiarse entre sí.

Elementos incluidos:

- FME10. Calibrador de Manómetros:

El calibrador de peso muerto está formado por un pistón que puede desplazarse verticalmente en el interior del cilindro. El tubo flexible conecta el cilindro al manómetro de presión Bourdon. Se incluye un conjunto de pesos.

Manómetro tipo Bourdon con mecanismo interno claramente visible a través de la esfera transparente, rango: 0 – 2,5 bar.

Cilindro y pistón:

Diámetro del pistón: 18 mm.

Área del pistón: 0,000254469 m².

Peso del pistón: 0,5 Kg.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 700 x 400 x 800 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

FME10. Calibrador de Manómetros: - Dimensiones: 500 x 350 x 350 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con diferentes métodos de medida de presión.

2.- Estudio de la función y características de un manómetro tipo Bourdon.

3.- Estudio de la función y características de un manómetro de tubo en forma de “U”.

4.- Medidas de presión con manómetros tipo Bourdon. Medida indirecta.

5.- Medidas de presión con manómetros de tubo en forma de “U” (vertical o inclinado). Medida directa.

6.- Comparación entre los diferentes métodos de medida de presión.

7.- Calibración de un manómetro.

8.- Determinación de errores en la medición.

9.- Comprobación de las lecturas de un manómetro tipo Bourdon utilizando un conjunto de pesas estándar calibradas.

10.- Determinación de la curva de histéresis de un manómetro.

Opcional

HEMP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.