SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L'unité “HEMP” se compose principalement de :

Manomètre Bourdon pour la mesure de la pression négative (vacuomètre), gamme : -1 – 0 bar.

Manomètre Bourdon pour la mesure de la pression positive, gamme : 0 – 2.5 bar.

Manomètre vertical à tube en “U”, avec échelle en mm.

Manomètre à tube en “U” incliné, avec échelle en mm.

Pompe manuelle (seringue) pour la mise sous pression et la réduction de la pression dans les dispositifs de mesure.

Robinets à bille dans chaque tube manométrique.

Trois raccords rapides en “Y” pour connecter deux instruments au même point.

Les éléments de mesure peuvent être échangés.

Éléments inclus :

- FME10. Appareil d'Etude de l'Etalonnage de Manomètres.

Le calibrateur à poids mort se compose d'un piston, libre de se déplacer verticalement, dans un cylindre. Un tuyau flexible relie le cylindre au manomètre de pression Bourdon. Un jeu de poids est inclus.

Manomètre de type Bourdon avec mécanisme interne clairement visible à travers le cadran transparent, gamme : 0 – 2,5 bar.

Cylindre et piston :

Diamètre du piston : 18 mm.

Surface du piston : 0,000254469 m².

Poids du piston : 0,5 Kg.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Unité : - Dimensions :700 x 400 x 800 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.

FME.10. Appareil d'Etude de l'Etalonnage de Manomètres : - Dimensions :500 x 400 x 500 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec les différentes méthodes de mesure de la pression.

2.- Etude du fonctionnement et des caractéristiques d'un manomètre de type Bourdon.

3.- Etude du fonctionnement et des caractéristiques d'un manomètre à tube en “U”.

4.- Mesures de pression avec les manomètres de type Bourdon. Mesure indirecte.

5.- Mesures de pression avec des manomètres à tube “U” vertical ou incliné. Mesure directe.

6.- Comparaison entre les différentes méthodes de mesure de la pression.

7.- Etalonnage d'un manomètre.

8.- Détermination des erreurs de mesure.

9.- Vérification de la lecture d'un manomètre de type Bourdon à l'aide d'un jeu de masses étalons calibrées.

10.- Détermination de la courbe d'hystérésis d'un manomètre.

Optionnel

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.