ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Inclinación: 30° aprox.

Veinte tubos manométricos, longitud: 250 mm.

Diámetro interior de los tubos: 8 mm, para evitar la formación de burbujas.

Depósito de agua para llenado.

Veinte tomas para medida de presión diferencial, con llave.

Colector común.

Válvula de drenaje.

Reglas milimetradas, longitud: 250 mm.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1400 x 1400 x 700 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.