EDIBON

Édition : ED02/25
Date : Novembre/2025
HMM-I1000
MULTIMANOMÈTRE INCLINÉ À 20 TUBES MANOMÉTRIQUES DE 250 MM DE LONGUEUR

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Inclinaison : 30° environ.

Vingt tubes manométriques, longueur : 250 mm. 

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles. 

Réservoir d’eau pour le remplissage.

Vingt points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 250 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1400 x 1400 x 700 mm environ. - Poids : 10 Kg environ.

1

