SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Inclinaison : 30° approx.

Vingt tubes manométriques, longueur : 250 mm.

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles.

Réservoir d’eau pour le remplissage.

Vingt points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 250 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1400 x 1400 x 700 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.