ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Diseñado para montar sobre pared.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Manómetro en forma de “ U”, longitud: 1000 mm.

Reglas milimetradas, longitud: 1000 mm.

Colector superior.

Colector inferior.

Válvula de drenaje.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 170 x 40 x 1400 mm aprox.  - Peso: 2 Kg aprox.