SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Conçu pour un montage mural.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Manomètre en U, longueur : 1000 mm.

Règles de précision millimétrique, longueur : 1000 mm.

Collecteur supérieur.

Collecteur inférieur.

Vanne de vidange.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 170 x 40 x 1400 mm approx. - Poids : 2 Kg approx.