SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Position verticale.

Douze tubes manométriques, longueur : 500 mm.

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles.

Pompe à air pour la pressurisation.

Douze points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Clapet anti-retour.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 500 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 400 x 500 x 870 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.