ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Posición vertical.

Ocho tubos manométrico, longitud: 500 mm.

Diámetro interior de los tubos: 8 mm, para evitar la formación de burbujas.

Bomba de aire para presurización.

Ocho tomas para medida de presión diferencial, con llave.

Colector común.

Válvula anti-retorno.

Válvula de vaciado.

Reglas milimetradas, longitud: 500 mm.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 300 x 500 x 870 mm approx.  - Peso: 4 Kg approx.