ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Este multimanómetro ha sido diseñado para trabajar con tubo de Pitot.

Permite determinar la presión entre dos puntos o dos fluidos.

Dos manómetros de vidrio en forma de “ U”, longitud: 500 mm.

Reglas milimetradas, longitud: 500 mm.

Tres tomas para medidas de presión.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 250 x 500 x 870 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.