SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Ce multimanomètre a été conçu pour fonctionner avec un tube de Pitot.

Il permet de trouver la pression entre deux points ou deux fluides.

Deux manomètres en verre en forme de U, longueur : 500 mm.

Règles de précision millimétrique, longueur : 500 mm.

Trois points pour la mesure de la pression.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 250 x 500 x 870 mm approx. - Poids : 3 Kg approx.