ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

HMM-W500. Doble Manómetro en “U”:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Este multimanómetro ha sido diseñado para trabajar con tubo de Pitot.

Permite determinar la presión entre dos puntos o dos fluidos.

Dos manómetros de vidrio en forma de “ U”, longitud: 500 mm.

Reglas milimetradas, longitud: 500 mm.

Tres tomas para medidas de presión.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 250 x 500 x 870 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.

HMM-U1000. Manómetro en “U”:

Diseñado para montar sobre pared.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Manómetro en forma de “ U”, longitud: 1000 mm.

Reglas milimetradas, longitud: 1000 mm.

Colector superior.

Colector inferior.

Válvula de drenaje.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 170 x 40 x 1400 mm aprox. - Peso: 2 Kg aprox.

HMM-I1000. Multimanómetro inclinado de 20 tubos manométricos de 250 mm de longitud:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Inclinación: 30° aprox.

Veinte tubos manométricos, longitud: 250 mm.

Diámetro interior de los tubos: 8 mm, para evitar la formación de burbujas.

Depósito de agua para llenado.

Veinte tomas para medida de presión diferencial, con llave.

Colector común.

Válvula de drenaje.

Reglas milimetradas, longitud: 250 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1400 x 1400 x 700 mm aprox.  - Peso: 10 Kg aprox.

HMM-V500. Multimanómetro, en posición vertical, de 8 tubos manométricos de 500 mm de longitud:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Posición vertical.

Ocho tubos manométrico, longitud: 500 mm.

Diámetro interior de los tubos: 8 mm, para evitar la formación de burbujas.

Bomba de aire para presurización.

Ocho tomas para medida de presión diferencial, con llave.

Colector común.

Válvula anti-retorno.

Válvula de vaciado.

Reglas milimetradas, longitud: 500 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 300 x 500 x 870 mm approx. - Peso: 4 Kg approx.

HMM-V500-12. Multimanómetro, en posición vertical, de 12 tubos manométricos de 500 mm de longitud:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Vertical position.

Doce tubos manométricos, longitud: 500 mm.

Diámetro interior de los tubos: 8mm, para evitar la formación de burbujas.

Bomba de aire para presurización.

Doce tomas para medida de presión diferencial, con llave.

Colector común.

Válvula anti-retorno.

Válvula de vaciado.

Reglas milimetradas, longitud: 500 mm.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 400 x 500 x 870 mm aprox. - Peso: 5 Kg aprox.

HMM-4B. Equipo de 4 Manómetros tipo Bourdon:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Vacuometro de rango (-9800 [ mmH2O] – 0).

Vacuometro de rango (-1000 [ mmH2O] – 0).

Manómetro de rango (0 a 1000 [ mmH2O] ).

Manómetro de rango (0 a 2,5 [ bar] ).

Pistón móvil (jeringa).

Ocho válvulas.

Este sistema se suministra con tablas conversoras de atm, bares, psi, mmHg, mmH2O.

Este sistema permite la calibración de seis sensores del mismo tipo simultáneamente.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 720 x 300 x 570 mm aprox. - Peso: 15 Kg approx.