ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Mesa de visualización de flujo laminar.

Zona de visualización del flujo.

Ocho fuentes y ocho sumideros.

Válvulas de control de los sumideros y fuentes.

Válvulas de control de entrada.

Depósito de tinta.

Colector de tinta.

Válvula de vaciado.

Dispone de una cuadrícula para facilitar la visualización de las líneas de flujo.

La lámina superior de vidrio de la zona de visualización tiene unas asas para poder levantarla con facilidad para su correcto funcionamiento o instalar los diferentes modelos hidrodinámicos.

El sumidero central de la placa inferior, situado en la zona de visualización, está en forma de doblete, es decir, dos orificios en proximidad.

Los sistemas de control permiten que todos o algunos de los sumideros y fuentes se alimenten al mismo tiempo.

Se suministra con un sistema de inyección de líquido coloreado para una mejor visualización de las líneas de flujo. Consiste en diecinueve agujas colocadas entre las placas de vidrio a la entrada. Se alimentan desde un adaptador simple. Una cantidad apropiada de colorante se inyecta a través de cada aguja y se visualiza con claridad la dirección.

Incluye un juego de modelos hidrodinámicos formado por:

Tres modelos circulares: 40, 60 y 80 mm de diámetro.

Tres modelos cuadrados: 40, 60 y 80 mm de lado.

Modelo en forma de ala.

Se puede drenar el equipo completamente abriendo las válvulas de vaciado colocadas en la base de los tanques de entrada y salida.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1600 x 1000 x 1250 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox. Área de trabajo: - Dimensiones: 605 x 900 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Flujo ideal alrededor de cuerpos sumergidos:

1.-  Flujo ideal alrededor de un cilindro.

2.-  Flujo ideal alrededor de una superficie.

3.-  Flujo ideal alrededor de un cuerpo en pico.

Flujo ideal en los canales y bordes:

4.-  Flujo ideal en un canal convergente.

5.-  Flujo ideal en un canal divergente.

6.-  Flujo ideal a través de una curva de 90º.

7.-  Flujo ideal a través de una contracción repentina.

8.-  Flujo ideal a través de un ensanchamiento repentino.

9.-  Sustitución de una línea de corriente por un borde sólido.

Flujo ideal asociado a sumideros y fuentes:

10.-  Formación de un medio cuerpo Rankine.

11.-  Formación de un óvalo de Rankine.

12.-  Superposición de sumideros y fuentes.

Opcional

LFA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.