ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Unidades Base y de Servicio

FME00. Banco Hidráulico.

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con facilidad.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80 l/min, a 20,1 – 12,8 m, monofásica 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad del depósito sumidero: 165 l.

Canal pequeño: 8 l.

Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0 – 7 l para caudales bajos y de 0 – 40 l para caudales altos.

Válvula de control para regular el caudal.

Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de caudales muy bajos.

Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón y cuya finalidad es la de soportar, durante los ensayos, los diferentes equipos.

Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste.

Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos equipos.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FME00-CR. Cronómetro.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FME-DFM. Caudalímetro Digital.

Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm aprox. Peso: 70 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de caudales.

FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

El equipo (FME00/B) es una unidad de servicio para diferentes equipos del área de Mecánica de Fluidos, tales como: Equipos tipo “FME”, Equipo de Fricción en Tuberías “AFT”, etc., lo que aumenta la rentabilidad del equipo.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80 l/min a 20, 1 – 12,8 m, monofásica, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad de depósito: 140 l aprox.

Caudalímetro.

Válvula de regulación de caudal tipo membrana.

Interruptor de seguridad ON/OFF.

Soportes para colocar el equipo de ensayo.

Este equipo incorpora ruedas para facilitar su movilidad.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FME-DFM. Caudalímetro Digital.

Dimensiones: 1000 x 600 x 700 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de caudales.

Medición

FME02. Flujo por Vertederos.

Dimensiones de los vertederos: 230 x 4 x 160 mm.

Ángulo de la escotadura en “V”: 90°.

Dimensión de la muesca rectangular: 30 x 82 mm.

Escala del medidor de nivel: de 0 a 160 mm.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 400 x 160 x 600 mm aprox. Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de las características de flujo a través de un vertedero de escotadura rectangular, practicado en una pared delgada.

2.- Estudio de las características del flujo a través de un vertedero con escotadura en forma de “V”, practicado en una pared delgada.

FME10. Calibrador de Manómetros.

Manómetro de presión:

Tipo Bourdon.

0 –  2,5 bar.

Masas (pesos aproximados):

0,5 kg.

1,0 kg.

2,5 kg.

5 kg.

Diámetro del pistón: 18 mm.

Peso del pistón: 0,5 kg.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede funcionar de forma autónoma.

Dimensiones: 500 x 400 x 500 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Calibración de un manómetro tipo Bourdon.

2.- Determinación de la curva de histéresis.

FME37. Calibrador de Caudalímetros.

Panel de manómetros de agua de 4 tubos.

Manómetro de agua, 500 mm de longitud.

Tuberías (conexiones) flexibles.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Cronómetro.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Llenado de los tubos manométricos.

2.- Determinación del error en medidas de caudal empleando una tobera.

3.- Determinación del factor Cd en la tobera.

4.- Determinación de pérdida de carga en un tubo liso.

Prácticas que se pueden realizar con los accesorios recomendados:

5.- Determinación del error en medidas de caudal empleando el Venturímetro.

6.- Determinación del factor Cd con el FME37-B.

7.- Determinación de la estrangulación con el FME37-B.

8.- Determinación del error en medidas de caudal usando la placa de orificio.

9.- Determinación del factor Cd en la placa de orificio.

10.- Determinación del área efectiva en una placa de orificio

11.- Estudio de la función de un tubo de Pitot estático con el FME37-A.

12.- Uso de un tubo de Pitot estático con el FME37-A.

13.- Determinación del perfil de caudal en una tubería.

14.- Demostración de que el caudal es proporcional a la diferencia entre la presión total y la estática.

15.- Determinación de errores en medidas de caudal usando el tubo de Pitot como un instrumento de medida.

16.- Determinación del factor Cd en el tubo de Pitot con el FME37-A.

FME18. Demostración de Sistemas de Medidas de Flujo.

Rango del manómetro: 0 a 500 mm de columna de agua.

Número de tubos manométricos: 8.

Placa de orificio: 25 mm de diámetro.

Caudalímetro: 2 a 30  l/min.

Dimensiones del tubo Venturi:

Diámetro del orificio: 20 mm.

Diámetro de la tubería aguas arriba: 32 mm.

Graduación aguas abajo: 21°.

Graduación aguas arriba: 14°.

Dimensiones de la placa de orificio:

Diámetro de la tubería aguas arriba: 35 mm.

Diámetro de la tubería aguas abajo: 19 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 750 x 450 x 950 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Llenado de los tubos manométricos.

2.- Determinación del error en medidas de caudal empleando el Venturímetro.

3.- Determinación del factor Cd en el Venturi.

4.- Determinación de la estrangulación en el Venturi.

5.- Determinación del error en medidas de caudal usando la placa de orificio.

6.- Determinación del factor Cd en la placa de orificio.

7.- Determinación del área efectiva en una placa de orificio.

8.- Comparación de la pérdidas de la energía en los tres medidores.

9.- Comparación entre el Venturi, la placa de orificio y el medidor de área variable.

FME26. Sistema de Medida de Depresión (vacuómetro).

Estructura de aluminio anodizado.

Manovacuómetro graduado desde -1 hasta 0 bar.

Conexiones rápidas.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- Tuberías flexibles (mangueras) reforzadas.

Dimensiones : 220 x110 x 420 mm aprox. Peso: 2 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Medida de la presión causada en la aspiración de un fluido por medio de una bomba hidráulica.

2.- Se pueden observar las diferentes lecturas negativas debidas a las distintas formas de aspiración del fluido para su posterior impulsión.

FME30. Caudalímetro Transparente tipo Vortex.

Estructura de aluminio anodizado con paneles en acero pintado.

Tubería de PVC para conectar a un Banco Hidráulico (FME00) o un Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).

Medidor de caudal de tipo vortex transparente con medida de voltaje.

Medidor de caudal de área variable (rotámetro), rango: 150 – 1600 l/h.

Válvula de regulación para el control de flujo.

Balanza de precisión digital:

Rango: 0 – 2000 gr.

Precisión: 1gr.

Vaso de vidrio graduado de 2 l de capacidad.

Cronómetro.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

Dimensiones: 900 x 570 x 900 mm aprox. Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudios y experimentos con un caudalímetro tipo vortex transparente.

2.- Estudios y experimentos con un caudalímetro de área variable.

3.- Medida volumétrica del caudal.

4.- Medida másica del caudal.

5.- Comparación de métodos entre diferentes mediciones de volúmenes y masas.

6.- Calibración de los caudalímetros.

7.- Posibilidad de realizar comparativas de los diferentes caudalímetros.

FME30/I. Caudalímetro tipo Vortex.

Estructura de aluminio anodizado con paneles en acero pintado.

Tubería de PVC para conectar a un Banco Hidráulico (FME00) o un Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).

Medidor de caudal de tipo vortex:

Rango: 4,5 l/min – 50 l/min.

Precisión: ±2 % escala completa

Repetibilidad: ±0,25 % escala completa

Posibilidad de indicación mediante alarma por debajo de un punto de referencia de caudal.

Pantalla LED brillante de 7,62 mm (0,3”).

Medidor de caudal de área variable (rotámetro), rango: 150 – 1600 l/h.

Válvula de regulación para el control de flujo.

Balanza de precisión digital:

Rango: 0 – 2000 gr.

Precisión: 1 gr.

Vaso de vidrio graduado de 2  l de capacidad.

Cronómetro.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

Dimensiones: 900 x 570 x 900 mm aprox.  Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudios y experimentos con un caudalímetro tipo vortex industrial.

2.- Estudios y experimentos con un caudalímetro de área variable.

3.- Medida volumétrica del caudal.

4.- Medida másica del caudal.

5.- Comparación de métodos entre diferentes mediciones de volúmenes y masas.

6.- Calibración de los caudalímetros.

7.- Posibilidad de realizar comparativas de los diferentes caudalímetros.

FME32. Tubo de Pitot Estático.

Tubo de Pitot estático:

Diámetro de cabeza: 2,5 mm.

Tubería transparente:

32 mm de diámetro interior y 430 mm de longitud aprox.

Tuberías (conexiones) flexibles.

Manómetro de agua, 500 mm de longitud.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la función de un tubo de Pitot estático.

2.-  Uso de un tubo de Pitot estático.

3.-  Determinación del perfil de caudal en una tubería.

4.-  Demostración de que el caudal es proporcional a la   diferencia entre la presión total y la estática.

5.-  Determinación de errores en medidas de caudal   usando el tubo de Pitot como un instrumento de medida.

6.-  Determinación del factor Cd en el tubo de Pitot.

FME34. Estática de Fluidos y Manometría.

El equipo está montado sobre una estructura de aluminio y paneles de acero pintado y consiste en un depósito vertical (de metacrilato, diámetro: 100 mm y altura: 575 mm) que contiene agua y que está conectado a diferentes tubos manométricos verticales (460 mm de longitud):

Tubo vertical en “U”.

Dos tubos verticales paralelos.

Tubo vertical con sección variable.

Tubo vertical con un pivote que le permite inclinarse desde 0 a 90º.

Estos tubos se pueden usar individualmente o combinados para las diferentes demostraciones.

Calibre de punta y gancho con escala Vernier.

Tubo piezométrico.

Bomba de aire manual.

Válvula de purga.

Tapón que permite cerrar el depósito y que no esté abierto a la presión atmosférica.

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede trabajar de forma autónoma.

Dimensiones: 700 x 350 x 800 mm aprox.  Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de los principios básicos de la hidrostática y demostración del comportamiento de los líquidos en reposo.

2.-  Uso de tubos manométricos para medir la presión diferencial.

3.-  Uso de un tubo manométrico para la medida de la altura.

4.-  Uso de un tubo manométrico en forma de “U” para medir las diferencias de presión en un gas (aire sobre líquido).

5.-  Uso de un tubo manométrico en forma de “U” para determinar la presión diferencial.

6.-  Uso de líquidos con densidades diferentes para cambiar la sensibilidad del manómetro en “U”.

7.-  Uso de un tubo manométrico presurizado en forma de “U” invertido para medir diferencias de presión en un líquido.

8.-  Uso de un manómetro inclinado con diferentes inclinaciones.

9.-  Medición del nivel mediante la utilización del calibre de punta y gancho con escala Vernier.

10.-Medición del nivel de líquido mediante la utilización de una escala.

11.-Demostración de que el nivel de una superficie libre no está afectado por el tamaño o la forma del tubo.

12.-Uso de un tubo piezométrico para medir la presión.

13.-Observación del efecto de un líquido en movimiento (pérdidas por fricción).

FME36. Rotámetro.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Rotámetro de área variable con flotador.

Rango de medida: 600 – 6000 l/h.

Material: PVC transparente.

Clase de precisión: 4.

Enchufes rápidos para una fácil conexión.

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede trabajar de forma autónoma o con el Banco Hidráulico (FME00).

Dimensiones: 400 x 300 x 900 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Medida de caudal.

Hidrostática

FME08. Presión sobre Superficies.

Capacidad del depósito: 5,5 l.

Distancia entre las masas suspendidas y el punto de apoyo: 285 mm.

Área de la sección: 0,007 m².

Profundidad total del cuadrante sumergido: 160 mm.

Altura del punto de apoyo sobre el cuadrante: 100 mm.

Se suministra un juego de masas de distintos pesos (4 de 100 gr, 1 de 50 gr, 5 de 10 gr, y 1 de 5 gr).

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede funcionar de forma autónoma.

Dimensiones: 550 x 250 x 350 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinar el centro de presiones con un ángulo de 90°, parcialmente sumergido.

2.- Determinar la fuerza resultante con un ángulo de 90°, parcialmente sumergido.

3.- Determinar el centro de presiones, con un ángulo <> 90° parcialmente sumergido.

4.- Determinar la fuerza resultante con un ángulo <>90° parcialmente sumergido.

5.- Determinar el centro de presiones con un ángulo de 90° totalmente sumergido.

6.- Determinar la fuerza resultante con un ángulo de 90° totalmente sumergido.

7.- Determinar el centro de presiones, con un ángulo <> 90° totalmente sumergido.

8.- Determinar la fuerza resultante con un ángulo <>90° totalmente sumergido.

9.- Equilibrio de momentos.

FME11. Demostración de Altura Metacéntrica.

Ángulo máximo: +/- 13°.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Dimensión del flotador:

Longitud: 353 mm.

Anchura: 204 mm.

Altura total: 475 mm.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Balanza.

Dimensiones: 750 x 400 x 750 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante. Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante. Distintas posiciones del centro de gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica.

FME11-A. Demostración de Altura Metacéntrica de un Cuerpo Flotante en Forma de “V”.

Cuerpo flotante de metacrilato con base en forma de “V”.

Ángulo máximo: +/- 13º.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Balanza.

Dimensiones: 350 x 200 x 500 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base en forma de “V”.  Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base en forma de “V”. Distintas posiciones del centro de gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica de un cuerpo flotante con base en forma de “V”.

FME11-B. Demostración de Altura Metacéntrica de un Cuerpo Flotante en Forma de “U”.

Cuerpo flotante de metacrilato con base en forma de “U”.

Ángulo máximo: +/- 13º.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Balanza.

Dimensiones: 350 x 200 x 500 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base en forma de “U”.  Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base en forma de “U”. Distintas posiciones del centro de gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica de un cuerpo flotante con base en forma de “U”.

FME33. Demostración del Principio de Pascal.

Estructura de perfil de aluminio anodizado y panel de acero pintado que garantiza una buena estabilidad y resistencia al medio.

Tres recipientes de altura 230 mm:

Recipiente recto de diámetro interno 26 mm.

Recipiente cónico: diámetro interior de 26 mm a 80 mm.

Recipiente cónico invertido: diámetro interior de 26 mm a 10 mm.

Soporte para el recipiente y membrana.

Brazo de palanca y nivel para medir el peso en la base del recipiente.

Tuerca de ajuste para nivelar.

Set de pesas.

Barra vertical con indicador móvil para fijar el nivel en los recipientes.

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede trabajar de forma autónoma.

Dimensiones: 550 x 350 x 500 mm aprox. Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración de los principios de Pascal mediante la comparación de tres recipientes con diferente forma.

2.- Determinación de la presión hidrostática.

3.- Determinación de la relación lineal entre presión y altura de llenado del recipiente.

FME35. Propiedades de los Fluidos.

Estructura de alumino anodizado y paneles de acero pintado.

Tres hidrómetros de resolución 0,002 ºSG:

Hidrómetro 0,8 ºSG – 1 ºSG.

Hidrómetro 1 ºSG – 1,2 ºSG.

Hidrómetro 1,2 ºSG – 1,4 ºSG.

Dos depósitos hidrométricos de 450 x 50 mm.

Barómetro aneroide, rango: 973 – 1047 mbar.

Termómetro con intervalo de -10 a 50 ºC.

Picnómetro de 50 ml.

Equipo de capilaridad de laminas paralelas.

Equipo de tubos capilares con tubos de diferentes tamaños: 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,2 mm, 1,7 mm y 1,2 mm.

Dos tubos viscosímetros de caída de bola de 300 x 40 mm, con marcas a 0, 25, 175, 200 y 220.

Conjunto de bolas de acero inoxidable de diferentes tamaños: 3,175 mm, 2,381 mm y 1,588 mm.

Balanza mecánica de escala variable para su uso con el equipo de Arquímedes, hasta 310 gr.

Equipo de Arquímedes: recipiente de desplazamiento, cubo y cilindro.

Cilindro de vidrio graduado (250 ml).

Dos vasos de precipitados de vidrio (600 ml).

Cronómetro digital.

Elementos requeridos (No incluidos):

- Puede trabajar de forma autónoma.

Dimensiones: 850 x 500 x 800 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del efecto de la elevación capilar entre láminas planas.

2.- Estudio y medición del efecto de la elevación capilar dentro de tubos capilares.

3.- Estudio y comprobación del principio de Arquímedes usando un cubo y cilindro con una balanza.

4.- Medición de la densidad del fluido y la densidad relativa de un líquido utilizando un hidrómetro y un picnómetro.

5.- Medición de la presión atmosférica utilizando un barómetro.

6.- Medición de la viscosidad del fluido utilizando un viscosímetro de caída de bola.

7.- Medición de la temperatura de un fluido mediante un termómetro de alcohol.

8.- Medición de niveles de líquidos.

Hidrodinámica

FME01. Impacto de Chorro sobre Superficies.

Diámetro del chorro: 8 mm.

Diámetro de las superficies de impacto: 40 mm.

Superficies de impacto:

Superficie semiesférica de 180°.

Superficie curva de 120°.

Superficie plana de 90°.

Se suministra un juego de masas de 5, 10, 50 y 100 g.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 250 x 250 x 500 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Impacto sobre una superficie plana.

2.- Impacto sobre una superficie curva de 120°.

3.- Impacto sobre una superficie semi-esférica.

4.- Uso de los conectores rápidos.

FME03. Demostración del Teorema de Bernoulli.

Rango del manómetro: 0 – 300 mm de agua.

Número de tubos manométricos: 8.

Diámetro de estrangulamiento aguas arriba: 25 mm.

Estrechamiento:

Estrechamiento aguas abajo: 21°.

Estrechamiento aguas arriba: 10°.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la sección exacta en el tubo de Venturi.

2.- Demostración del Teorema de Bernoulli. Posición divergente-convergente.

3.- Determinación del Teorema de Bernoulli. Posición convergente-divergente.

4.- Observar las diferencias entre posición divergente y convergente.

FME04. Descarga por Orificios.

Depósito cilíndrico transparente.

Cinco tipos de boquillas: diafragma, coloidal, dos de tipo Venturi y cilíndrica.

Altura de carga máxima: 400 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FME04-AO. Orificios Adicionales para FME04.

Dimensiones: 450 x 450 x 900 mm aprox.  Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de pared delgada tipo Venturi.

2.-  Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera de pared delgada tipo Venturi.

3.-  Determinación del coeficiente de contracción para la tobera de pared delgada tipo Venturi.

4.-  Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de pared delgada tipo diafragma.

5.-  Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera de pared delgada tipo diafragma.

6.-  Determinación del coeficiente de contracción para la tobera de pared delgada tipo diafragma.

7.-  Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de pared delgada tipo coloidal.

8.-  Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera de pared delgada tipo coloidal.

9.-  Determinación del coeficiente de contracción para la tobera de pared delgada tipo coloidal.

10.-Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de pared gruesa tipo cilíndrica.

11.-Determinaciones del coeficiente de velocidad para la tobera de pared gruesa tipo cilíndrica.

12.-Determinación del coeficiente de contracción para la tobera de pared gruesa tipo cilíndrica.

13.-Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de pared gruesa tipo Venturi.

14.-Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera de pared gruesa tipo Venturi.

15.-Determinación del coeficiente del contracción para la tobera de pared gruesa tipo Venturi.

FME14. Vórtice Libre y Forzado.

Diámetro del depósito: 300 mm.

Altura del depósito: 300 mm

Diámetros de los orificios de las boquillas: 8, 16 y 24 mm.

Distancia entre centros: 0, 30, 50, 70, 90 y 110 mm.

Tubo de Pitot con puntos de medida: radios de 15, 20, 25 y 30 mm y una escala.

Puente de medidas.

Tuberías de entrada: 9 y 12,5 mm de diámetro.

Sistema de medida por medio de Nonius.

Boquilla con aspas.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 600 x 550 x 1400 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del vórtice forzado sin orificio de descarga.

2.- Estudio del vórtice forzado con orificio de descarga.

3.- Estudio de vórtice libre.

4.- Análisis de la influencia de la dirección de entrada del chorro.

5.- Análisis de la influencia del vórtice en la velocidad de descarga.

FME17. Equipo de Chorro y Orificio.

Orificios con diámetro de 3,5 y 6 mm.

Ocho puntas para medir la trayectoria del chorro.

Altura máxima: 500 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 600 x 550 x 1400 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación del coeficiente de velocidad de orificios.

2.- Obtención del coeficiente de descarga de orificios en régimen permanente.

3.- Obtención del coeficiente de descarga de orificios en régimen variable.

4.- Obtención del tiempo de descarga del depósito.

FME19. Demostración de Cavitación.

Rango del manómetro: 0 a 2,5 bar.

Rango del vacuómetro: de -1 a 0 bar.

Sección mínima de paso: 36 mm².

Sección normal: 150 mm².

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 750 x 400 x 650 mm aprox. Peso: 5 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la cavitación.

2.-  Visualización del fenómeno de cavitación dentro de una conducción forzada.

FME22. Equipo de Venturi, Bernoulli y Cavitación.

Manómetro (tipo Bourdon), rango: 0 – 2,5 bar.

Manómetro (tipo Bourdon), rango: 0 –  -1 bar.

Dos depósitos, altura: 135 mm y diámetro interno: 64 mm.

Tubo Venturi con seis tomas de presión (divergente/convergente).

Manómetros diferenciales: 0 – 500 mm.

Cinco tubos manométricos.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Consumibles requeridos (No incluidos):

- Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

Dimensiones: 750 x 400 x 850 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cómo llenar los tubos manométricos.

2.-  Cálculo del caudal.

3.-  Determinación de la sección exacta del tubo de Venturi. Estudio del Teorema de Bernoulli.

4.-  Estudio de cavitación.

5.-  Disminución de presión en un depósito.

6.-  Bomba de aspiración.

7.-  Bomba de aspiración para la mezcla de dos líquidos.

8.-  Utilización para la mezcla de aire y agua.

Visualización de Flujo

FME06.Demostración de Osborne Reynolds.

Diámetro interior del tubo: 10 mm.

Diámetro exterior del tubo: 13 mm.

Longitud de la tubería de visualización: 700 mm.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3 l.

Capacidad del depósito: 10 l.

Válvula de control de flujo: tipo membrana.

La inyección de colorante se regula con una válvula de aguja.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Termómetro.

- Cronómetro.

Consumibles requeridos (No incluidos):

- Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- WHM. Módulo Calentador de Agua.

Dimensiones: 450 x 450 x 1250 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Observación del régimen laminar, de transición y turbulento.

2.- Estudio del perfil de velocidades, reproduciendo el experimento de Osborne Reynolds.

3.-  Cálculo del número de Reynolds.

FME09. Visualización del Flujo en Canales.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3 l.

Anchura/longitud del canal aprox.: 15/630 mm.

Profundidad del canal aprox.: 150 mm.

Depósito de amortiguamiento que elimina las turbulencias.

Modelos hidrodinámicos:

Dos alargados.

Dos circulares de 25 y 50 mm de diámetro.

Rectángulo con aristas redondeadas.

Cuña.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Consumibles requeridos (No incluidos):

- Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

Dimensiones: 900 x 450 x 500 mm aprox. Peso: 7 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Derrame de líquidos por vertederos de pared delgada.

2.- Derrame de líquidos por vertederos de pared gruesa.

3.- Modelos con perfil de ala sumergidos en una corriente fluida.

4.- Modelos circulares sumergidos en una corriente fluida.

5.- Demostración del fenómeno asociado con el flujo en canales abiertos.

6.- Visualización de las líneas de flujo alrededor de distintos modelos hidrodinámicos sumergidos.

FME20. Demostración del Flujo Laminar.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3 l.

Anchura / longitud de la mesa: 400/210 mm.

Profundidad de la mesa: ajustable según modelos.

Modelos hidrodinámicos:

Dos circulares de 25 y 50 mm de diámetro.

Dos rectangulares de 25 x 25 y 50 x 50 mm.

Cuña.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Consumibles requeridos (No incluidos):

- Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

Dimensiones: 870 x 450 x 400 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Flujo ideal alrededor de un cilindro sumergido.

2.- Flujo ideal alrededor de un perfil sumergido.

3.- Flujo ideal alrededor de un cuerpo en pico sumergido.

4.- Flujo ideal en un canal convergente.

5.- Flujo ideal en un canal divergente.

6.- Flujo ideal a través de un codo de 90º.

7.- Flujo ideal a través de una contracción brusca.

8.- Flujo ideal en un ensanchamiento brusco.

9.- Sustitución de una línea corriente por un borde sólido

FME25. Canal de Fluidos, longitud: 1 m.

Canal de sección rectangular con paredes de metacrilato transparentes, con 1 m de longitud.

Tuberías rígidas y flexibles.

Válvulas de regulación.

Depósito de almacenamiento.

Depósito con tranquilizador de flujo.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Amplia gama de accesorios disponibles.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 1500 x 500 x 500 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los aspectos básicos del flujo de fluidos.

Posibilidades prácticas en función de los accesorios utilizados:

2.- Medición de la altura y velocidad del agua a lo largo del canal.

3.- Medición de la velocidad del flujo mediante un tubo de Pitot.

4.- Determinación de la presión estática y total.

5.- Empleo de estructuras hidráulicas para controlar el nivel.

6.- Estudio de los efectos de cambios de sección graduales y repentinos (pérdidas de energía).

7.- Empleo de una contracción como dispositivo de medición de caudal.

8.- Empleo de estructuras hidráulicas para medir el caudal en canales abiertos.

9.- Estudio de regímenes de flujo asociados al flujo alrededor de estructuras.

10.-Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

Accesorios para el Canal de Fluidos, longitud: 1 m (FME25)

FME25TP. Tubo de Pitot para FME25.

Tubo de Pitot con un panel con dos tubos manométricos que se introduce dentro del canal para medir presiones y obtener las velocidades y caudales en diferentes puntos del canal.

El accesorio FME25TP consta de un tubo de Pitot montado sobre un soporte móvil XYZ, que se puede desplazar a lo largo y ancho de todo el canal de fluidos y un panel con dos tubos manométricos para la medición de presión estática y total. La diferencia entre ambas presiones nos permite calcular la velocidad del fluido y conociendo la sección calculamos el caudal en cualquier punto.

Posibilidades prácticas:

1.- Medida de la velocidad del flujo mediante un tubo de Pitot.

2.- Determinación de la presión estática y total.

3.- Llenado de los tubos manométricos.

FME25CV. Compuerta plana vertical para FME25.

El accesorio FME25CV es una compuerta plana vertical de PVC que se sitúa a la salida del canal para cerrar el paso del fluido.

FME25SDL. Sifón con descarga libre para FME25.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones. Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota, el agua fluye por el sifón quedando regulado el nivel aguas arriba del mismo.

El accesorio FME25SDL se puede fijar en cualquier parte del canal.

Posibilidades prácticas:

1.- Comprensión del funcionamiento de un sifón con descarga libre.

2.- Cálculo del caudal máximo admitido por el sifón.

3.- Control del nivel mediante un sifón con descarga libre.

FME25SDS. Sifón con Descarga Sumergida para FME25.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es mediante el uso de sifones. Cuando el nivel sobrepasa una cierta cota, el agua fluye por el sifón quedando regulado el nivel aguas arriba del mismo.

El accesorio FME25SD se puede fijar en cualquier parte del canal.

Posibilidades prácticas:

1.- Comprensión del funcionamiento de un sifón con descarga sumergida.

2.- Cálculo del caudal máximo admitido por el sifón.

3.- Control del nivel mediante un sifón con descarga sumergida.

FME25RM. Regleta para la Medición de la Altura del Agua (Limnímetro), para FME25.

La regleta para la medición de la altura del agua sirve para medir el nivel del agua en el canal de fluidos.

El instrumento se compone de varias puntas palpadoras que puede desplazarse a lo largo de una escala graduada de 0-500 mm para conocer el nivel.

Tiene una graduación de décima de milímetro (regla nonius ajustable).

Los principales elementos metálicos son de acero inoxidable, y este accesorio se puede desplazar a lo largo de todo el canal de fluidos.

Posibilidades prácticas:

1.- Utilización de un limnímetro.

2.- Medir el nivel del agua en el canal de fluidos.

FME25PR. Compuerta con Descarga Inferior Ajustable para FME25.

Una de las formas de regular el caudal que circula por un canal es el uso de compuertas de control. Cuando la compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación del agua, y al abrirla se establece un caudal circulante por el canal.

El accesorio FME25PR consta de una compuerta de PVC montada en una estructura que se puede desplazar a lo largo del canal de fluidos.

Permite la fijación de la compuerta en la altura deseada y medición de dicha altura. Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Posibilidades prácticas:

1.- Control del caudal mediante compuertas

2.- Observar los procesos de descarga bajo una presa.

3.- Observar cambios alternos al evacuar.

FME25VD. Vertederos de Pared Delgada (dos modelos diferentes) para FME25.

Los vertederos de pared delgada son vertederos hidráulicos, generalmente usados para medir caudales. Se llaman de pared delgada porque la descarga se efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma pero de arista aguda.

El accesorio FME25VD incluye 2 vertederos de PVC, en V y en U, que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la estanqueidad.

Posibilidades prácticas:

1.- Comparación entre los principales tipos de vertederos.

2.- Medición del caudal con un vertedero de pared delgada tipo triangular (en V).

3.- Medición del caudal con un vertedero de pared delgada tipo rectangular (en U).

4.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

FME25VG. Vertederos de Pared Gruesa (dos modelos diferentes) para FME25.

Los vertederos de pared gruesa tienen menor capacidad de descarga para igual volumen de agua que los vertederos de cresta delgada. Su uso más frecuente es como estructuras de control de nivel, pero pueden ser también calibrados y usados como estructuras de medición de caudal.

El accesorio FME25VG incluye dos vertederos de cresta ancha, fabricados en PVC, que se pueden fijar en cualquier parte del fondo del canal. Uno de los vertederos presenta los bordes de la cresta redondeados, y el otro recto. Ambos disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Posibilidades prácticas:

1.- Medición del caudal con un vertedero de pared gruesa.

2.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

FME25PV. Presa-Vertedero de Cresta Ogee para FME25.

La presa Ogee se encuentra entre las presas de vertedero fijas, es decir, no permiten la regulación de la lámina de agua.

Se usan para evacuar caudales de creciente, pues la forma especial de su cresta permite la máxima descarga al compararlo con otra forma de vertederos para igual altura de carga de agua.

Está fabricado en PVC y se puede fijar en cualquier parte del fondo del canal. Tiene refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Posibilidades prácticas:

1.- Medición del caudal con un vertedero de cresta Ogee.

2.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

FME25CC. Estudio de Canal Cerrado para FME25.

El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería, a lo que se conoce como canal cerrado.

El accesorio FME25CC incluye un límite superior de metacrilato, de forma que se consigue un nivel de agua suficientemente alto como para que el flujo pase por toda la sección de estudio y así poder determinar las presiones en una tubería.

Dispone de refuerzos laterales flexibles que aseguran la estanqueidad.

Posibilidades prácticas:

1.- Estudio del flujo en canales cerrados.

2.- Medición de presión.

3.- Determinación de la velocidad de flujo.

FME31. Demostración de Osborne Reynolds Horizontal.

Este equipo está montado en una estructura de aluminio anodizado con panel de acero pintado.

Tubería de ensayo de metacrilato con una sección de entrada aerodinámica:

Diámetro interior: 16 mm.

Diámetro exterior: 20 mm.

Longitud: 750 mm.

Depósito de alimentación de agua, con ajuste del nivel y conexión para su alimentación. Dispone de una sección que permite generar una presión constante a la entrada del depósito; capacidad: 2,4 l.

Depósito de colorante con una válvula y una aguja de inyección; capacidad: 0,4 l.

La inyección de colorante se regula con una válvula de aguja.

Válvula de regulación que permite ajustar el caudal de agua en los experimentos.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

- Termómetro.

Consumibles requeridos (No incluidos):

- Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

Dimensiones: 1100 x 400 x 700 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Observación del régimen laminar, de transición y turbulento en un flujo.

2.- Asociar los regímenes laminar, de transición y turbulento con su correspondiente número de Reynolds.

3.- Observación del perfil parabólico de velocidades.

Máquinas Hidráulicas: Bombas

FME12. Bombas Serie/Paralelo.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80 l/min, a 20,1 –  12,8 m, monofásica, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Manómetro de presión absoluta situado en la línea de aspiración de la bomba del equipo, de escala -1 a 3 bar.

Dos manómetros (presión manométrica) uno situado en la línea de impulsión de la bomba y el otro en el accesorio de descarga, escala de 0 – 4 bar de presión.

Válvula de membrana que permite la regulación del caudal.

Válvula de dos vías: de dos posiciones: apertura o cierre.

Accesorios:

Dos tuberías (mangueras) flexibles con conectores rápidos.

Tubería (manguera) reforzada con conectores rápidos.

Accesorio de descarga.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Cronómetro.

Dimensiones del equipo FME12: 500 x 400 x 400 mm aprox. Dimensiones del accesorio de descarga: 500 x 400 x 250 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cálculo del caudal de agua.

2.- Obtención de la curva H(Q) de una bomba centrífuga.

3.- Acoplamiento en serie de dos bombas de características iguales.

4.- Acoplamiento en paralelo de dos bombas de características iguales.

FME13. Características de Bombas Centrífugas.

Bomba centrífuga: 0,37 KW,  30 – 80 l/min a 20,1 – 12,8 m; con variador de velocidad.

Manómetros tipo Bourdon.

Panel de control para el variador, permitiendo variar la velocidad; con display de visualización que permite conocer las r.p.m. de la bomba y la potencia consumida y con interruptor on/off.

Accesorio de descarga, con manómetro, medidor de vacío, válvula de control y difusor.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Cronómetro.

Dimensiones: 450 x 500 x 1250 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Obtención de las curvas H(Q), N(Q), Rto%(Q) de una bomba centrífuga.

2.- Construcción del mapa de una bomba centrífuga.

3.- Representación de las curvas adimensionales H*, N* y r.p.m*.

4.- Acoplamiento en serie de dos bombas de características iguales.

5.- Acoplamiento en serie de dos bombas de características distintas.

6.- Acoplamiento en paralelo de dos bombas de características iguales.

7.- Acoplamiento en paralelo de dos bombas de características distintas.

FME38. Bomba Hidráulica de Ariete.

Depósito de expansión.

Válvula de cierre y válvula de apertura.

10 metros de tubería flexible para transportar el agua a un punto superior.

Depósito para recogida del agua.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Cronómetro.

Dimensiones: 400 x 400 x 500 mm aprox. Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de funcionamiento de una bomba de ariete.

2.- Influencia de la altura inicial frente a la altura resultante.

3.- Influencia de la presión de apertura de la válvula frente a la altura resultante.

Máquinas Hidráulicas: Turbinas

FME16. Turbina Pelton.

Rango de velocidad: 0 – 2000 r.p.m.

Potencia: 10 W.

Rango del manómetro: 0 – 2,5 bar.

Número de paletas: 16.

Radio del tambor: 30 mm.

Rango de los diámetros: 0 – 20 N.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones:750 x 400 x 750 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de las características operativas de la turbina Pelton.

2.- Determinación de las curvas mecánicas de funcionamiento.

3.- Determinación de las curvas hidráulicas de funcionamiento.

4.- Adimensionalización.

FME21. Turbina de Flujo Radial.

Toberas:

Diámetro de entrada: 21 mm.

Diámetro de salida: 2,0 mm.

Ángulo de descarga: 180º.

Rotor de la turbina:

Diámetro externo: 69 mm.

Diámetro interno: 40 mm.

Número de toberas: 2.

Ángulo de entrada a la tobera: 180º.

Ángulo de salida a la tobera: 180.º

Material usado: aluminio.

Freno:

Diámetro de la polea: 60 mm.

Diámetro efectivo: 50 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 800 x 500 x 600 mm aprox. Peso: 50 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cálculo del caudal.

2.- Obtención de las curvas M (n, Ha ), N(n, Ha ), h (n, Ha).

3.- Obtención de las curvas M (n, Q), Nm(n, Q), h (n, Q).

4.- Adimensionalización.

FME27. Turbina de Flujo Axial.

Tobera:

Diámetro interno de la garganta: 2,5 mm.

Diámetro externo de la garganta: 2,5 mm.

Ángulo de descarga: 20º y 30º.

Rotor de la turbina:

Diámetro externo: 53 mm.

Diámetro interno: 45 mm.

Numero de álabes:40.

Ángulo interno de los alabes: 40º.

Ángulo externo de los alabes: 40º.

Material usado: latón.

Freno:

Diámetro de la polea: 60 mm.

Radio efectivo: 50 mm.

Manómetro tipo Bourdon.

Ocho válvulas de bola.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 550 x 300 x 600 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cálculo del caudal.

2.- Determinación del coeficiente de descarga de la tobera.

3.- Determinación de la curva N(Q,n), Pm(Q, n) y h(Q, n); (tobera 20º).

4.- Determinación de la curva N(Q,n), Pm(Q, n) y h(Q, n); (tobera 30º).

5.- Análisis adimensional.

FME28. Turbina Francis.

Modelo funcional de Turbina Francis.

Rango de velocidad: 0 – 1200 r.p.m. Potencia: 5 W.

Diámetro de la turbina: 52 mm.

Número de palas de la turbina: 15.

Número de palas directrices ajustables del distribuidor: 10.

Rango del manómetro: 0 – 250 mbar.

Sistema de freno, conectado a dos dinamómetros:

Rango de los dinamómetros: 0 – 10 N.

Cámara de alimentación.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 500 x 350 x 600 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinar las características de funcionamiento de una turbina Francis a diferentes velocidades.

2.-  Determinación de las curvas típicas de la turbina  (curvas mecánicas de funcionamiento y curvas hidráulicas de funcionamiento).

3.-  Potencia de salida de la turbina contra la velocidad y flujo.

4.-  Efecto de la posición de las palas directrices en la eficiencia de la turbina.

5.- Adimensionalización.

FME29. Turbina Kaplan.

Modelo funcional de Turbina Kaplan.

Rango de velocidad: 0 – 1000 r.p.m. Potencia: 10 W.

Número de palas de la turbina: 4.

Diámetro de la turbina: 52 mm.

Número de palas directrices ajustables del distribuidor: 8.

Rango del manómetro: 0 – 200 mm de agua.

Dispositivo de freno, conectado a dos dinamómetros:

Rango de los dinamómetros: 0 – 10 N.

Cámara de alimentación.

Tubo de aspiración.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 500 x 350 x 600 mm aprox. Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de las características operativas de la Turbina Kaplan a diferentes velocidades.

2.- Cálculo del caudal.

3.- Determinación de las curvas mecánicas de funcionamiento.

4.- Determinación de las curvas hidráulicas de funcionamiento.

5.- Análisis adimensional.

Conducciones Hidráulicas

FME05. Pérdidas de Carga Locales.

Rango de los dos manómetros tipo Bourdon: 0 a 2,5 bar.

Rango de los manómetros diferenciales: 0 a 500 mm.

Numero de los tubos manométricos: 12.

Tuberías rígidas de PVC:

Diámetro interior: 25 mm.

Diámetro exterior: 32 mm.

Tuberías flexibles:

Toma de presión - manómetro diferencial, diámetro exterior: 10 mm.

Presurizar el equipo. Diámetro exterior: 6 mm.

Desagüe. Diámetro exterior: 25 mm.

Elementos:

Inglete (ángulo de 90º).

Curva de 90º.

Codo medio de 90º.

Codo corto de 90º.

Codo largo de 90º.

Ensanchamiento de 25/40.

Estrechamiento de 40/25.

Válvulas:

Válvulas de membrana.

Diámetro de 25 mm.

Anti-retorno: 6 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 750 x 550 x 950 mm aprox.  Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Llenado de los tubos manométricos.

2.- Medida del caudal.

3.- Medida de pérdidas de carga para un codo corto de 90º.

4.- Medida de pérdidas de carga para un codo mediano de 90º.

5.- Medida de pérdidas de carga para una curva de 90º.

6.- Medida de pérdidas de carga para un ensanchamiento 25/40.

7.- Medida de pérdidas de carga para un estrechamiento 40/25.

8.- Medida de pérdidas de carga para un cambio brusco de dirección tipo inglete.

9.- Medida de pérdidas de carga para una válvula de membrana.

FME07. Pérdidas de Carga en Tuberías.

Tubería de prueba de 4 mm de diámetro interior, 6 mm de diámetro exterior y 500 mm de longitud.

Manómetro diferencial de columna de agua.

Escala del manómetro: 0 a 500 mm (agua).

Dos manómetros tipo Bourdon, rango: 0 a 2 bar.

Depósito de altura constante.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

- Termómetro.

Dimensiones: 330 x 330 x 900 mm aprox. Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Pérdidas de carga en tuberías para un régimen turbulento.

2.- Determinación del factor de pérdidas de carga en un régimen turbulento.

3.- Determinación del número de Reynolds en un régimen turbulento.

4.- Pérdidas de carga en tuberías para régimen laminar.

5.- Determinación del factor de pérdidas de carga ƒ para una tubería en régimen laminar.

6.- Determinación del número de Reynolds para el régimen laminar.

7.- Determinación de la viscosidad cinemática del agua.

FME15. Ariete Hidráulico.

Depósito de nivel constante, de metacrilato.

Depósito de descarga, de metacrilato.

Circuitos de tuberías de PVC.

Válvulas de selección de circuito.

Dos chimeneas de equilibrio acoplables y pinzas de sujeción.

Sistema de conexiones con el Banco Hidráulico (FME00) o con el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 1215 x 270 x 1430 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Amortiguación de los efectos del golpe de ariete.

2.- Estudio de la amortiguación en función del diámetro de la chimenea.

3.- Cálculos de las pérdidas de carga en tuberías.

FME23. Equipo de Mallas en Tuberías Básico.

La malla de tuberías y el panel de sujeción de los manómetros están montados en una estructura de aluminio anodizado.

Tipos de tuberías:

Tres tuberías de PVC de diferentes diámetros.

Tubería de metacrilato.

Ocho tomas de presión conectadas a un panel de tubos  manométricos de agua presurizada.

Sistema de presurización.

Panel de tubos manométricos:

Número de tubos manométricos: 8.

Rango: 0 a 470 mm de agua.

Tubería de entrada.

Tubería de salida.

Válvulas de regulación para controlar el flujo a través de la malla.

Patas ajustables para nivelar el equipo.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 600 x 350 x 800 mm aprox. Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Pérdidas de carga en una tubería de PVC.

2.-  Pérdidas de carga en una tubería de metacrilato.

3.-  Estudio de las pérdidas de carga en tuberías del mismo material.

4.-  Estudio de las pérdidas de carga en función del material.

5.-  Coeficiente de fricción en una tubería de PVC.

6.-  Coeficiente de fricción en una tubería de metacrilato.

7.-  Estudio del coeficiente de fricción en función del material.

8.-  Estudio del coeficiente de fricción en función del diámetro.

9.-  Configuración de malla en paralelo para tuberías del mismo material y distinto diámetro.

10.- Configuración de malla en paralelo para tuberías de distinto material e igual diámetro.

FME24. Equipo para el Estudio de Lechos Porosos en Tubos de Venturi (Ecuación de Darcy).

Rango del manómetro: 0 – 300 mm de agua.

Número de tubos manométricos: 8.

Diámetro del estrangulamiento aguas arriba: 25 mm.

Estrechamiento:

Aguas arriba: 10º.

Aguas abajo: 21º.

Tubo Venturi con tubo de Pitot.

Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 1,0 a 1,5 mm (FME24/A).

Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 2,5 a 3,5 mm (FME24/B).

Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 5,5 a 7,0 mm (FME24/C).

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico o FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

- Cronómetro.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm aprox.  Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración del Teorema de Bernoulli y sus limitaciones en posición divergente-convergente.

2.- Determinación del teorema de Bernoulli y sus limitaciones en posición convergente-divergente.

3.- Medida directa de la altura estática y la distribución total de alturas en los tubos Venturi.

4.- Determinación de la sección exacta en el tubo de Venturi.

5.- Determinación de la pérdida de carga en los elementos FME24/A, FME24/B y FME24/C.

Opcional

LIFLUBA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores.

Para ser usado con los equipos tipo “FME”.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada equipo tipo “FME”.

Con este sistema se puede monitorizar cualquier equipo, pudiendo comprobar las revoluciones que da la bomba de agua o el par, presiones diferenciales para teoremas de Bernoulli, medidas de presión, medidas de caudal, etc.

Consiste en:

BDAS/BFA. Caja de control electrónica,  tarjeta de adquisición de datos & software.

Equipo Base:

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos principales en acero inoxidable.

Este equipo dispone de ruedas para facilitar su movilidad.

Sensores (se incluirán los sensores que correspondan según el equipo/s adquiridos):

Dos sensores de presión, rango: 0 – 100 PSI (0-7 bar).

Dos sensores de presión diferencial: miden desplazamiento a través de dos manómetros con un rango de hasta 1 metro, resolución: 0,1 mm.

Sensor de caudal para rangos de caudales altos, rango: 5 – 150 l/min.

Sensor de caudal para rangos de caudales bajos, rango: 1,5 – 30 l/min.

Sensor de fuerza piezoresistivo. Mide desde 0 Kg hasta 1,5 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de fuerza para el cálculo del par de frenado de las turbinas. Mide desde 0 kg hasta 2 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de velocidad óptico para la medida de la velocidad de las turbinas.

Medida de la velocidad y par de las bombas.

Sistema de Adquisición de Datos:

Caja Electrónica de Adquisición de Datos, con conectores para los diferentes sensores.

Tarjeta de adquisición de datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador (PC). Bus PCI Express.

Software de adquisición de datos.

Este sistema permite:

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Almacenamiento de todos los valores de medición y resultados en un archivo.

Representación de las curvas características.

Calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Dimensiones: Equipo Base: 300 x 550 x 1200 mm. aprox. Peso: 10 kg aprox.

Caja Electrónica de Adquisición de Datos: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

Hay accesorios para la adaptación de cada equipo para su manejo y conexión con el Equipo Base (BDAS/BFA).

Ejemplos:

FME03/BDAS-BFI. Software y accesorios específicos para el módulo FME03. Colector con tomas de presión para conectar el equipo FME03 con el Equipo Base (BDAS/BFA).

FME08/BDAS-BFI. Software y accesorios específicos para el módulo FME08. Dispositivo que soporta la fuerza ejercida por el agua, para su medida con el sensor de fuerza.